▲条款汇总

	序号
	工程名称/位置
	参数内对应序号
	项目名称
	具体内容

	1
	生物实验室
	14
	多目教学示范仪
	▲5.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置；（提供产品功能截图、提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）

	
	
	
	
	▲7.顶部辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整；（提供产品功能截图、提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）

	2
	生物实验准备室、物理实验室
	34
	数据采集器（无线款）
	▲2、内置彩色显示屏，配有丰富的传感器接口，支持≥2类传感器接口通道；（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）

	
	
	
	
	▲3、内置有≥16路传感器采集通道，含≥8个带防脱落功能的接口，可满足不同的使用场合；（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）

	3
	生物实验室
	40
	无线彩屏二氧化碳传感器
	▲2、内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可脱离计算机独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）

	4
	生物实验室
	41
	无线彩屏氧气传感器
	▲5、带独立电源开关，带5个功能辅助按键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能；（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）

	5
	校园网络
	484
	核心交换机
	10.▲支持在控制器端对远端模块自动发现、自动纳管，远端模块无需做任何配置即可完成上线。（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）

	
	
	
	
	13.▲当远端模块出现故障，支持替换用的新设备零配置替换，新设备接线后，配置从控制器端自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）

	6
	校园网络
	491
	汇聚交换机
	8.▲支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；提供官网截图和链接证明；

	7
	AI心理咨询室
	520
	AI心理减压舱
	▲2.系统所采用的AI心理大语言模型需严格遵循国家法律法规要求，该大语言模型必须通过国家网信办《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，可在互联网信息服务算法备案系统（https://beian.cac.gov.cn）中查询到生成合成类（深度合成）的算法备案；

	
	
	
	
	▲3、为了保证项目质量和知识产权的保护，需提供基于心理领域语言大模型的AI心理疏导类相关系统的软件著作权证书复印件并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	▲（3）为了保证项目质量和知识产权的保护，所投产品需提供多模态评估相关的软件著作权证书复印件并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	▲（1）主题对话至少包含成长困扰、心情烦恼、同伴冲突、学业压力、分享开心、家庭困扰六大主题，引导用户进行聚焦主题的疏导和问题解决。（需提供功能截图并加盖投标人公章）

	8
	广播室(广播系统)
	624
	广播系统管理主机
	▲4.提供≥6路线路输入和≥4路话筒输入，线路输入和话筒输入均带音量和高音、低音调节，支持线路和话筒优先级调节，具有≥1组矩阵输出；（提供产品接口图片和具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）

	9
	广播室(广播系统)
	632
	网络化监听音箱
	▲11.具备电源状态、网络状态、蓝牙状态和故障状态等多种状态指示灯，可以清晰了解音箱的工作状态；（提供产品图片和第三方检测机构出具CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件）

	10
	广播室(广播系统)
	641
	网络广播解码终端
	▲4.配置≥4.3寸显示屏，显示屏主界面可直观了解设备状态、设备时间、屏幕亮度、本地音量等本机状态信息，设备状态会随广播任务的不同进行对应的变换，同时具有点播、电源、分区、设置等功能入口；（提供产品功能界面图片和第三方检测机构出具CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件）

	11
	智慧AI安防
	712
	AI融合巡检超脑
	9、▲支持同一个算法的大小模型嵌入在同一个算法包中，绑定引擎时，在一个界面分配好引擎选择模式后即可自动关联大小模型，无须重复配置，并且规则配置只要配置一次即可实现大小模型协同分析； 支持效果增强模式：大小模型协同部署 高性能模式：仅部署小模型 超高精度模式：仅部署大模型；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标识的测试报告复印件）

	12
	智慧AI安防
	717
	智能视频管理平台服务器
	13、▲组织人员数据同步：支持同步云平台组织、人员、人脸、卡片数据；组织数据包括：组织名称等；人员数据包括：姓名、工号、性别、证件号、所属组织等；卡片数据包括：卡号、对应人员;（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）。

	
	
	
	
	14、▲需与学校现有人员道闸数据对接，实现学生到校、离校、缺勤等信息通过微信公众号向家长、班主任等推送，消息包含具体考勤时段的时间、地点、抓拍照片等具体信息；（投标人提供承诺函）

	13
	报告厅
	785
	会堂椅
	▲9、所投课桌椅设备性能符合QB/T 4071-2021《课桌椅》标准：课椅（凳）甲醛释放量≤0.5mg/L。有害物质限量：表面涂层可迁移元素含量：锑(Sb)、砷(As)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)的限量均未检出。钡(Ba)的含量≤1000mg/kg。（提供由国家认可的具备 CNAS 或 CMA认可的第三方检测机构出具合格的“课桌椅”检测报告复印件加盖公章佐证）

	
	
	
	
	


