
茂名市新城实验学校设施设备（第一批）购置

采购需求附件

茂名市新城实验学校
温馨提醒：“二、具体技术（参数）要求”内容请按公开招标文件 分项报价表 格式进行报价：

	品目号
	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	产地
	制造商名称
	单价
	数量
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	


一、汇总清单

	序号
	产品名称
	数量
	总价

	一、
	多媒体教室
	1(批)
	210800

	二、
	生物实验室
	1(批)
	141285

	三、
	生物实验准备室
	1(批)
	71774

	四、
	生物实验仪器室
	1(批)
	91137.5

	五、
	物理实验室
	1(批)
	110610

	六、
	物理实验准备室
	1(批)
	70100

	七、
	物理实验仪器室
	1(批)
	114864.5

	八、
	计算机教室
	1(批)
	176422

	九、
	校园网络
	1(批)
	376240

	十、
	心理咨询室
	1(批)
	81870

	十一、
	体育器材室
	1(批)
	67505

	十二、
	广播室(广播系统)
	1(批)
	496540

	十三
	智慧AI安防
	1(批)
	551194

	十四
	直饮水设备系统
	8(台)
	40000

	十五
	校园文化建设
	1(项)
	40000

	十六
	报告厅
	1(批)
	669996

	十七
	教室、办公室窗帘
	1(批)
	59150

	十八
	厨房设施设备
	1(批)
	426260

	十九
	学生宿舍
	100(套)
	98000

	二十
	配套设施
	5张
	4000

	核心产品

	1（序号165）
	数码(液晶)显微镜
	2台
	19600

	2（序号482）
	防火墙
	1套
	35890

	3（序号625）
	广播系统服务平台
	1套
	15800


二、具体技术（参数）要求

	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位
	单价
	小计
	总价

	一、
	多媒体教室
	
	
	
	
	
	

	1
	推拉黑板
	1.结构：双层结构，内层为两块固定书写板左右各一块，中间预留放置电子产品空间，外层为两块滑动书写板，开闭自如确保一体机的安全管理，支持电子产品居中放置。

2.尺寸：长度≥4000mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套

3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超15mm，最大限度的增大书写面。

4.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。

5.背板：采用优质镀锌钢板，机械化流水线一次成型。

6.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm。

7.边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合GB/T 5237.3标准，横框规格≥57mm×78mm，立框规格≥29mm×100mm。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。配有宽度≥30mm的多用槽，多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于4000g。

8.限位档：横框内部两侧安装限位档，避免滑动板推拉过程中撞击立框及夹手。

9.滑轮：双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，上下均匀安装，滑动流畅、噪音小、前后定位精确，下滑轮采用弹片式结构，有效降低书写晃动。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于10万次。
	10
	套
	
	
	

	2
	视频展台
	1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB电源直接供电，无需额外配置电源适配器；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出。
2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。
3.整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重≥3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构。
4.展示托板正上方具备补光灯补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关；
5.摄像头支持自动对焦；摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。
6.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。
7.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
8.二维码扫码：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。
	10
	套
	
	
	

	3
	讲台
	1、产品尺寸L*W*H（mm）：1180*800*1000mm(±5mm) ；桌面离地高度：900mm(±5mm)。桌面采用18MM木质耐刮材料
2、钢木结合，讲桌上下层钣金采用1.0-2.0mm冷轧钢板，通过针对冷轧钢架抗细菌性能的测试，检测依据和方法为GB 21551.2-2010  家用或类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求 附录A：抗细菌性能试验方法1（贴膜法）及效果评价，检测项目为抗细菌性能（大肠杆菌 AS 1.90、金黄色葡萄球菌 AS 1.89)，测试结果抗菌率>99%，具有抗细菌作用。保证产品的结构稳定性。钣金零件全部都通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤。
3、桌面三侧采用包围式一体设计，围边采用木质弯曲工艺，围边材料为厚度15MM的木质材料；其中左右两侧围边采用模具一体成形，长570mm，宽360mm，高210mm，采用R100圆弧模具弯曲成型，围边的前面与侧面的角度成直角。侧面围边的扶手与桌面呈7°的夹角，围边的边角圆弧为R20：前面凸字形木围边衔接，尺寸为：698*269*15mm，提供LOGO制作空间（提供设计图）。
5、讲桌上层配有直径≥Φ80mm ABS材料的水杯架，深度≥80mm；可旋转角度≥90度，实现隐藏式安装。
6、讲桌上层桌面安装嵌入86盒，配置电源插口*2，并预留直径50mm过线孔；
7、下层机柜为标准钣金机架设计，机柜的安装空间不小于14U，机柜深度不低于440mm，配一块层板，前后都可以开门。
8、下层前门配置机柜锁,至少有一条2cm宽的加强筋，前门要设计至少35*40cm的网状散热孔。底部预留300*160mm的过线孔，侧面四周均设置了进线孔，整体呈封闭式设计。
9、下层采用拆装式设计。


	10
	
	
	
	

	4
	无线麦克风
	无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 
声学参数 
1采样率≥48KHz，16bit；
2.扩音增益≥15dB；
3.声频响100Hz-16kHz，底噪≤100uVrms，声信噪比≥60dB；
4.配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。
电性能参数 
1用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰。
2支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥26个。
3.电续航时间≥5小时，满电状态可满足一天内7节课（45分钟/一节课）的高频授课，充电10分钟满足一节课（45分钟/一节课）授课时间。
4.采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。 
5.支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。
6.具备Type-c外置麦克风接口，与充电接口复用。可搭配Type-C接口的麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。
7.空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15 米
	10
	支
	
	
	

	5
	音箱
	1. 采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。
2. 输出额定功率≥ 2x15W。 
3. 音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。 
4. 信噪比≥80dB@额定功率、A计权。 
5. 全频喇叭单元尺寸≥5英寸。 
6. THD+N≤1%。
7. 声频响110Hz-16kHz。 
8. 距离音箱10米处声压级≥75dB
9. 具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 10. 支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。
11. 采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。
12. 配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 
13. 支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。 
14. 支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。 
15. 支持交互智能平板显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量的功能
	10
	对
	
	
	

	6
	桌椅
	1、课桌：规格665mm(±2mm)*465mm(±2mm)*高760mm(±2mm)
1.桌面：外形规格665mm(±2mm)*465mm(±2mm)*厚25mm，基材采用三聚氰胺饰面中纤板，四周采用无接头一次注塑封边成型，桌面表面设置一体注塑成型的笔槽和杯槽，桌面四角为圆角。
2.桌架：下管采用外形规格≥50mm*25mm，壁厚1.5mm椭圆管弯制成型，上管采用≥40mm*20mm，壁厚1.5mm椭圆管弯制成型，上下管采用套管形式，左右脚架各加装一组高低调节内陆角螺丝。调节桌高可從桌高680mm至桌高760mm。，可适配小学初中高中不同学段不同身高的学生使用。拉换采用40mm*20mm，壁厚1.2mm椭圆管。
3.课斗：桌斗厚度为0.8mm的冷轧板一次性冲压成型；课桌左右两侧带书包挂钩，桌斗设计透气孔。
4.脚垫：采用PP料通过注塑设备一次性注塑成型，表面光洁，无尖锐棱角，防止对地板的划痕和噪音的产生。
2、课椅：规格440mm(±2mm)*430mm(±2mm)*高850mm(±2mm)
1.椅架：下管采用外形规格≥50mm*25mm，壁厚1.5mm椭圆管弯制成型，上管采用≥40mm*20mm，壁厚1.5mm椭圆管弯制成型，上下管采用套管形式，左右脚架各加装一组高低调节内陆角螺丝。调节桌高可從桌高680mm至桌高760mm。，可适配小学初中高中不同学段不同身高的学生使用。拉换采用40mm*20mm，壁厚1.2mm椭圆管。

2.坐背板：分体式，采用顶级PP/ABS耐冲击塑料一体射出模压成型，弧度及曲线完全符合人体工程学设计。座板外形规格410mm(±2mm)*430mm(±2mm)*厚40mm，背板外形规格440mm(±2mm)*270mm(±2mm)*45mm(±2mm)。
3.脚垫：采用PP料通过注塑设备一次性注塑成型，表面光洁，无尖锐棱角，防止对地板的划痕和噪音的产生。
	500
	套
	
	
	

	二、
	生物实验室
	
	
	
	
	
	

	7
	推拉黑板
	参数详细见序号“1”。
	1
	套
	
	
	

	8
	视频展台
	参数详细见序号“2”。
	1
	套
	
	
	

	9
	无线麦克风
	参数详细见序号“4”。
	1
	支
	
	
	

	10
	音箱
	参数详细见序号“5”。
	1
	对
	
	
	

	11
	教师演示讲台
	1.规格：2400mm*700mm*850mm，由多个独立的柜体组合而成，柜体预留了教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间柜体和两侧柜子均为双开门，优化物品摆放空间。
2.台面材料：采用12.7实心理化板。
3.各柜体部件采用1.0±0.2mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理；表面经环氧树脂粉静电喷涂高温固化处理，具备较强的耐腐蚀能力，并做耐腐蚀检测，涂层硬度不小于H级，要求400mm高度的冲击强度下，无剥落、裂纹、皱纹出现
4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观；
5.铰链：采用名牌优质缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。
6.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
7.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低；
	1
	张
	
	
	

	12
	水槽
	1、水槽规格：550*450*290mm，采用全新聚丙烯（PP）材料经模具高压注塑成型。
2、水槽底部平整以下水口为最低点有一定坡度以防排水不净。水槽的下水组件兼具防溢水和防臭功能，水槽蓄水高度不低于240mm，当水位超过该高度后从溢水口流入下水道排走而不会漫出水槽；下水组件内置水封装置，有效阻隔下水道内臭气进入室内。
	1
	个
	
	
	

	13
	三联水嘴
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	14
	个
	
	
	

	14
	多目教学示范仪
	1.整机一体化设计，具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头；具备辅助照明LED，可以调整亮度；

2.整机≤5kg，机身整体高度≤536mm，底座长宽≤265*128mm，主摄像头臂杆长宽≤462*55mm，侧拍摄像头臂杆和主摄像头支柱夹角≤30度，侧拍摄像头可折叠臂杆长度≤260mm；

3.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA；

4.主摄像头：像素≥800W；分辨率≥3264*2448；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；出图响应时间 <3S；自动过曝控制；

▲5.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置；（提供产品功能截图、提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）

6.侧拍辅助摄像头：像素≥500W；分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；出图响应时间 <3S；自动过曝控制；

▲7.顶部辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整；（提供产品功能截图、提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）

8.顶部辅助摄像头：像素≥200W；对焦方式：定焦；出图响应时间 <3S。
	1
	套
	
	
	

	15
	实验教学直播示范系统
	1、支持接入实验教学示范仪进行实验的搭建过程直播示范；
2、支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式；
3、支持直播画面接入大屏进行示范教学；
4、支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源；
5、录制视频时支持同步录制教学音频；
6、支持截取实验搭建视频画面为图片；
	1
	套
	
	
	

	16
	大屏液晶数码显微镜
	显微镜参数
1.目镜：宽视野WF10X目镜；视野直径18mm,工作距离24.95mm，带钢丝指针；目镜放大率准确度不超过±4.67%。
2.物镜：DIN消色差物镜系统
    成像清晰圆直径：4X:≥13.7；  10X:≥14；40X:≥13.6；100X:≥11.0
    齐焦允差：10X➝ 4X: ≤±0.028；10X➝ 40X: ≤±0.018；40X➝100X: ≤ ±0.015
    10X物镜景深内偏摆：≤0.05mm。
3.显微镜物镜放大准确度：≤±2.8%。
4.物镜共轭距离：195mm。
5.观察头：铰链式三目头，30°倾斜，可以360°自由转动；双筒的调节范围为55mm-75mm；倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.45mm。
6.转换器：滚动轴承结构，定位准确保证显微镜齐焦和中心统一；转换器稳定性：≤0.020mm。
7.载物台：双层机械式载物台，面积125*125mm;X,Y方向移动范围40*60mm;移动精度0.1mm；用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.010mm。
8、 载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.005mm；不重复性≤0.005mm。
9.聚光镜：阿贝聚光镜(N.A:1.25)；聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离≤0.26mm。
10.调焦系统：采用粗、微同轴的齿轮齿条调焦机构，微调机构空回≤0.008mm。
11.光源系统：3.5V/1W 光源，可通过调光拨盘调节照明亮度， 灯光柔和寿命长（≥100000小时）安全性好，发热少。
12.左右两系统放大率差≤1.35%；
13.双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤12.8%。
14.双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.14mm;左右外侧≤0.20mm；左右内侧≤0.20mm。
15.双目系统左右光轴平行度：水平发散≤36′；水平汇聚≤16′；垂直交叉≤22′。
16.零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.20mm。

二、一体式数码液晶屏摄像系统:
17、机身一体化设计,仪器打开包装箱通上电源即可呈现镜下图像，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装；液晶屏与机身一体式设计，拆开包装，液晶屏与机身已完好连接非分体式设计。10.1寸液晶显示屏，UVC、 USB 、HDMI接口输出。USB座可以正常连接电脑，实现电脑与显微镜之间的数据传输；支持 UVC 和显示屏同时输出；HDMI导出全高清数字信号。具备WIFI6功能，支持AP模式和STA模式；AP模式可以无线连接手机、平板等智能终端设备，STA模式下可以组成无线互动系统。

18、一体化数码摄像系统，1/2.8 英寸逐行扫描传感器，进口高清晰彩色芯片， 2592*1944 像素 CMOS 感光芯片。
19、≥10寸液晶显示屏，UVC、 USB 、HDMI接口输出。USB座可以正常连接电脑，实现电脑与显微镜之间的数据传输；支持 UVC 和显示屏同时输出；HDMI导出全高清数字信号

20、嵌入式LINUX系统；运行更简单，操作更便捷。
21、具备WIFI6功能，支持AP模式和STA模式；AP模式可以无线连接手机、平板等智能终端设备，STA模式下可以组成无线互动系统。
22、学生端直接通过图像传感器经CPU处理后直接驱动LCD屏幕显示；有效防止因学生误操作断开网络等原因中断信号，确保图像品质以及稳定性。内置式显微镜数码头具备网络数据连接功能，可将将64台数码显微镜图像，经过高速传输处理器汇聚处理后，教师可通过图像互动系统，实现多视频实时传输、实时显示，保证速度流畅、画质清晰。
	1
	台
	
	
	

	17
	学生实验桌
	规格：1200*600*780±5mm
1、桌子结构：新型Z字型结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方，易碰撞处全部采用倒圆角。桌子主要有台面、桌腿、横梁、加强横梁、书包斗和电源盒等部件组成，各部件组装牢固耐用。
2、台面： 采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。
3、书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡,两个书包斗中间设有一个翻盖式电源盒，采用ABS工程塑料注塑成型，耐老化不导电。
4、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格570*760，左右两边配有装饰彩带，上脚两侧预留电源插座和RJ45网络接口安装位，电源插座给考试系统或其他非实验仪器供电，应与实验电源系统分开供电，以免影响实验操作。中立柱采用96mm*46*1.5mm厚承重型铝合金型材，采用倾斜式设计。上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长570*宽51*高116mm，下脚规格：长556*宽67*高112mm，上下脚的壁厚≥2.5mm，连接处壁厚加强至4mm;采用4个高强度螺丝连接；上脚后部装有支撑杆，支撑杆采用铝合金压铸成型，规格不小于25*25*240mm，一头嵌入上桌架，另一头固定在立柱上，呈三角形结构，使整体结构更稳固。下桌架设有专用孔位与地面固定，可以安装调整脚，并配有ABS脚套装饰盖。
5、桌子横梁：前后两条横梁采用40*40mm1/4圆形铝合金型材用高强度螺丝和桌脚连接，中间横梁采用45*20mm方形铝合金型材直接插在桌脚接口上；加强横梁采用89*14mm铝合金型材，用高强度螺丝固定在两侧桌脚的立柱上。
	25
	张
	
	
	

	18
	多功能柱
	1、规格：长355*宽210*高760±5mm，采用全新ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接
2、功能柱正面设有ABS注塑成型的的检修门，并配有专用锁具,方便安装和日后维修。
	25
	个
	
	
	

	19
	学生安全电源
	安装在两个书包斗中间电源盒内，设有两个220v新国标额定电流不小于6A的3+2多功能插座；并配有保险丝、电源开关和指示灯；符合国家安全认证标准。
	25
	个
	
	
	

	20
	学生桌水槽柜
	水槽台整体规格：长495*宽595*高830±5mm，分柜体和水槽两部分组成，各部件采用模具一次注塑成型
1、柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体有上下座、侧板和柜门部件组成，各部件采用卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固不扭曲变形；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装使整个水槽台有层次感；柜体前后均留有带锁的检修门，方便日后维修；柜体四角做圆角处理，无安全隐患。
2、水槽部分：水槽采用全新耐腐蚀PP材料一次注塑成型前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔，方便各科室不同需求。槽体内径不小于420*220*160mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和PP材质水塞。
3、水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接，防止在使用过程中脱离；所有加固螺丝均处在柜体内侧暗处，安装完成后外表无可见螺丝。
	13
	个
	
	
	

	21
	教师总控台电源装置
	教师控制电源部分采用抽屉式：
1、设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。
2、实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电功能；
3、配置2组220V国标5孔插座。
	1
	套
	
	
	

	22
	学生凳
	1、凳面：直径300mm×30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。
2、凳架：采用20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。
3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃更美观
4、托盘采用钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。
5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。
	50
	张
	
	
	

	23
	显微镜灯
	1、规格：灯管长600±5mm，灯高：200±5mm，照明角度180度旋转可调，旋转轴采用不锈钢阻尼转轴器隐藏安装。
2、灯具外壳采用ABS工程塑料，除螺丝外可接触部件不得有金属部件以防触电，有独立开关控制。
3、灯芯组件采用2835型灯珠铝基板灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温4500k-6000k正白色，灯光通过光学平板散光片投射令光线均匀柔和不刺眼。
	25
	盏
	
	
	

	24
	教师转椅
	靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。
	1
	张
	
	
	

	25
	洗眼器
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	1
	个
	
	
	

	26
	电气布线（地面以上部分）
	DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。
	1
	室
	
	
	

	27
	给、排水系统（地面地上部分）
	ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。
	1
	室
	
	
	

	28
	配件辅材
	1.采用优质阻燃PVC电工线管；
2.采用优质铜芯电线，穿线到桌台，分支线沿桌腿暗槽引至侧电源插座，220V采用2.5mm²，低压采用4mm²电线进行系统布线。
3.给水管选用优质φ20-32mmPP-R给水管，热熔连接；排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管，采用专用PVC胶连接；
4.给、排水管均预埋安装在地下，给、排水系统设计必须顺畅，不易堵塞，便于维护；
5.设有控水阀门，由教师控制全室给水。
6.采用工程级全无氧铜六类双绞线及配件。
	1
	室
	
	
	

	三、
	生物实验准备室
	
	
	
	
	
	

	29
	准备台
	规格：3000*700*800mm
1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	1
	张
	
	
	

	30
	水槽
	1、水槽规格：550*450*290mm，采用全新聚丙烯（PP）材料经模具高压注塑成型。
2、水槽底部平整以下水口为最低点有一定坡度以防排水不净。水槽的下水组件兼具防溢水和防臭功能，水槽蓄水高度不低于240mm，当水位超过该高度后从溢水口流入下水道排走而不会漫出水槽；下水组件内置水封装置，有效阻隔下水道内臭气进入室内。
	1
	个
	
	
	

	31
	三联水嘴
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	1
	个
	
	
	

	32
	仪器柜
	1、规格：长1000±5mm，宽500±5mm，高不小于2000mm；中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，不能采用两小柜堆叠形式；柜子底部需带调平脚垫。
2、侧板、层板、柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型
3、各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910×480×910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置，方便放置不同高度物品。
4、活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈，美观耐用。
5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，坚固耐用，柜门开关寿命不小于5万次。
6、柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。
7、柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
	4
	台
	
	
	

	33
	药品柜
	1、规格：长1000±5mm，宽500±5mm，高不小于2000mm；中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，不能采用两小柜堆叠形式；柜子底部需带调平脚垫。
2、侧板、层板、柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型，
3、各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910×480×910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置，方便放置不同高度物品。
4、活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈，美观耐用。
5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，坚固耐用，柜门开关寿命不小于5万次。
6、柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。
7、柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
8、药品阶梯：规格≥长880mm×高130mm×深250mm，采用耐腐蚀PP材料模具整体一次成型（非焊接或拼接组合），共两层每层高度不小于65mm深度不小于120mm。
	6
	台
	
	
	

	34
	数据采集器（无线款）
	1、支持有线及无线数据传输，支持Windows、IOS、Linux、安卓、统信、麒麟和鸿蒙系统上进行实验。

▲2、内置彩色显示屏，配有丰富的传感器接口，支持≥2类传感器接口通道；（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）

▲3、内置有≥16路传感器采集通道，含≥8个带防脱落功能的接口，可满足不同的使用场合；（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）

4、有≥2个拨动开关，用于控制电源和切换传感器接口；

5、具有≥8个按键，按键功能日期设置、使用记录、返回、确定、上、下、左、右；

6、具有≥8个状态指示灯，用于显示对应通道的接入状态；

7、内置实时时钟并具备不断电日期功能，可以准确记录使用时间到某年某月某日某时某分，并记录每次使用的时长，日期时间不会因为关机而重新设置；

8、可同时显示实验教与学行为的跟踪记录，和传感器通道状态，也可初始化日期时间；

9、内置大容量存储空间，可记录长达≥1年的实验教与学行为记录；

10、可以一键进入查看1年内分月实验使用统计情况；

11、内置USB接口，用于导出记录、与PC/PAD/一体化数据采集器数据交换；

12、提供额外的供电接口，保证在连接大功率传感器的时候系统正常运作；

13、护眼滚动调节器，无极调节屏幕亮度，可以根据环境以及学生的生理情况实现科学用眼；

14、内置报警蜂鸣器，传感器接入时提示。
	1
	台
	
	
	

	35
	实验数据处理分析软件
	1、配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字表、模拟表、示波器、图表、数据表格)；
2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错；
3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能；
4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；
5、完善的数据统计和曲线分析功能包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；
6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；
7、可将实验数据输出到WORD等格式；
8、支持12个以上传感器同步采集。
9、内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。
	1
	套
	
	
	

	36
	无线彩屏温度传感器
	1、量程：-50 ℃～200 ℃，分辨率：0.1 ℃；
2、一体化设计；内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	37
	无线彩屏溶解氧传感器
	1、量程： 0 mg/L～20 mg/L；分辨率： 0.1 mg/L；
2、一体化设计；内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	38
	无线彩屏溶解二氧化碳传感器
	1、量程：4ppm~1800ppm，分辨率：1ppm ；
2、一体化设计；内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	39
	无线彩屏多量程光强传感器
	1、量程1：0~1000 lux，分辨率：1lux；量程2：0~10000lux，分辨率：10lux；
2、一体化设计；内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	40
	无线彩屏二氧化碳传感器
	1、双量程：0~50000ppm，0~100000ppm，分辨率：1ppm  ；

▲2、内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可脱离计算机独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）。

3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 

4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；

内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；

5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 

6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；

7、可分别支持市面常见如Windows、IOS、Andorid、Linux、统信、麒麟和鸿蒙系统上进行实验。
	1
	只
	
	
	

	41
	无线彩屏氧气传感器
	1、量程：0%～100%；分辨率：0.1%；
2、内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可脱离计算机独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
▲5、带独立电源开关，带5个功能辅助按键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能；（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）。
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	42
	无线彩屏相对湿度传感器
	1、量程：0%～100%，分辨率：0.01%；
2、内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可脱离计算机独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	43
	无线彩屏pH传感器
	1、量程：0～14PHV；分辨率：0.01；
2、一体化设计；内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	44
	无线彩屏酒精传感器
	1、量程：10～1000ppm，分辨率：1ppm ；
2、一体化设计；内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	45
	无线彩屏多量程微电流传感器
	1、量程1：-300μA~+300μA，量程2：-30μA~+30μA，量程3：-10μA~+10μA，分辨率:  0.1μA，0.01μA，0.01μA；
2、一体化设计；内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	46
	无线彩屏多量程电导率传感器
	1、双量程：0~2000us/cm，0~20000us/cm，分辨率：2us/cm，20us/cm；
2、一体化设计；内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	47
	无线彩屏色度/浊度传感器
	色度计-浊度计一体化传感器
本一体化色度浊度仪器，可同时测量色度和浊度两种要素。色度量程：0%～100%，分辨率：0.01%（配比色皿）； 浊度量程：0~400NT，分辨率：0.1%
1. 内置不少于2.8英寸液晶显示屏；
2. 内置高灵敏触摸屏；
3. 内置多样式检测仓，可放置比色皿，试管等；
4. 支持三种可替换检测仓，支持标准比色皿，12mm试管和18mm试管；
5. 通过显示屏上的菜单选择：色度计或浊度计功能，即可切换采集的要素；
6. 独立电源开关，USB接口一个；
7. 内置1000mAH可充电电池； 
8. 内置操作软件，可保存实验数据，可保存1000组实验数据；
9. 内置操作软件，可实现数据导出，支持一键导出数据；
10. 内置无线模块，可通过无线方式将数据发送给终端平台，支持鸿蒙等国产操作系统；
	1
	只
	
	
	

	48
	无线彩屏气压传感器
	1、量程：0 kPa～700kPa，分辨率：0.1kPa；
2、一体化设计；内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	49
	收纳箱及配套附件
	仪器箱采用高强度塑料制造，防跌落，抗摔落，从实验桌面跌落无损坏；抗压性强，可承受压力不少于100KG，一个成年人站立在箱子上，箱子无损坏。设备用软、硬质海绵卡槽固定。箱子不小于：475*350*170mm（误差10mm）。箱子有堆放设计，底部有凸出位，顶部有对应的凹入位，堆放时自动锁紧。为方便提放，采用大提手设计，不小于35cm长，提手自动嵌入箱子顶部，保证堆放是平整。带大尺英寸旋转型锁扣，直径不少于55mm。箱子四个方向都设计有标贴位，方便从不同角度快速找到对应的传感器。
	1
	套
	
	
	

	50
	光合作用实验器
	实验器用于探究光合作用实验。该实验器由亚克力底座和外壳，配有温度、氧气、二氧化碳等传感器插口，可配合氧气传感器、二氧化碳传感器、温度传感器使用，研究二氧化碳、氧气等因素对叶片光合作用或与呼吸作用的影响。
	1
	套
	
	
	

	51
	种子萌发实验器
	实验器用于探究种子萌发的实验，由底座、萌发杯，密封盖组成，实验器与温度传感器可紧密连接，研究种子萌发过程中对温度的影响。
	1
	套
	
	
	

	52
	蜡烛燃烧实验器
	实验器用于探究蜡烛燃烧实验，该实验器的透明罩配有氧气传感器和二氧化碳传感器对接口，可完成传感器的对接，同时不影响装置内部的密封性，方便对实验数据进行完全采集。
	1
	套
	
	
	

	53
	水果电池实验器
	实验器用于探究水果电池实验，两块金属片的活性不一样，活性较强的金属能够置换出水果中的酸性物质的氢离子，由于产生了正电荷，电路中的自由电子开始运动，产生电流。该实验器由水果圆盘、不同材质的传导探针、底座、接线柱等部分组成，配合微电流传感器使用，探究水果电池原理。
	1
	套
	
	
	

	54
	气体密封塞套件
	内有多个不太同尺英寸的密封塞，可配合实验室试管及各种实验室传感器使用。
	1
	套
	
	
	

	55
	人体发电实验器
	实验器用于探究人体发电实验，由底座、接线柱和四只手柄构成。与微电流传感器配合使用。通过人体与两根相同或不同金属材质手柄的接触，观测产生电流的方向和大小，探究人体原电池的发电与哪些因素有关。
	1
	套
	
	
	

	56
	配件辅材
	1.采用优质阻燃PVC电工线管；
2.采用优质铜芯电线，穿线到桌台，分支线沿桌腿暗槽引至侧电源插座，220V采用2.5mm²，低压采用4mm²电线进行系统布线。
3.给水管选用优质φ20-32mmPP-R给水管，热熔连接；排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管，采用专用PVC胶连接；
4.给、排水管均预埋安装在地下，给、排水系统设计必须顺畅，不易堵塞，便于维护；
5.设有控水阀门，由教师控制全室给水。
	1
	室
	
	
	

	四、
	生物实验仪器室
	
	
	
	
	
	

	57
	药品柜
	参数详细见序号“33”。
	6
	台
	
	
	

	58
	标本柜
	尺寸：1000*500*2000mm，上部分均采用铝合金框架，前柱规格为27×37mm，经静电喷塑后厚度≥1.2mm，后柱规格为38×38mm，经静电喷塑后厚度≥1.0mm，内槽式5mm厚玻璃，连接件为ABS注塑成型。下部分厚度为16mm材质采用优质三聚氰胺双贴面板，材质应达到E1标准。
	4
	台
	
	
	

	器材
	
	
	
	
	
	
	

	59
	灭火毯
	玻璃纤维材质，1200mm×1800mm 厚度1mm
	1
	件
	
	
	

	60
	简易急救箱
	铝合金，12英寸，尺寸305*165*200mm，纱布块，药棉，创口贴，体温计，镊子，剪刀，绷带，止血带，急救毯，酒精，碘伏，风油精，清凉油，烫伤膏等
	1
	个
	
	
	

	61
	实验服
	1、材质：涤棉材质；颜色为白色；

2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；

3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；

4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。

5、尺寸：均码。
	50
	件
	
	
	

	62
	护目镜
	1、款式：四珠大风镜，软边设计，调节带，里面可带近视眼镜，防雾款
2、材质：PC镜片 PVC镜框
3、颜色：白色
5、产品用途：防冲击、防飞溅、防沙尘，保护眼睛不收伤害
	50
	个
	
	
	

	63
	乳胶手套
	M型 耐酸碱、坚韧耐磨，防水防渗透  高乳胶含量牛津手套 长度320mm 厚度0.38mm
	50
	副
	
	
	

	64
	一次性PE手套
	100只/包 0.58g
	1
	包
	
	
	

	65
	电冰箱
	总容量：≥210L
冷冻能力：≥1.5kg/12h
气候类型：SN/N/ST
日综合电量：0.49KW.H/24h
电源电压：220V-/50HZ
等级能效：2级别
冷藏室容积：≥110L
保险冷冻室容积：≥44L
冷冻室容积：≥56L
噪音：36dB
	1
	台
	
	
	

	66
	电磁炉
	机身尺寸：长350mm×宽280mm×高50mm±10mm；功率：2200W大功率，电压：220V。
	1
	个
	
	
	

	67
	防干烧水浴锅
	双孔，输入电源：AC220V 50HZ，加热功率：600W，显示方式： 数码，温控范围：RT-99.9，控温精度：≤±1℃，工作尺寸：长300mm×宽150mm×高100mm±10mm；净重：≥3.8KG；产品尺寸：长340mm×宽190mm×高190mm±10mm；
	1
	台
	
	
	

	68
	榨汁机
	电动，18000r/min，1.2L
	1
	台
	
	
	

	69
	电热鼓风干燥箱
	有效容积：≥42L；功率：0.8kw；显示方式： 数码管；温控范围：RT+50～250℃；带鼓风功能；工作室尺寸：长340mm×宽340mm×高340mm±10mm；产品尺寸：长620mm×宽500mm×高480mm±10mm；
	1
	台
	
	
	

	70
	电热式压力蒸汽灭菌器
	容量≥30L；灭菌室尺寸：直径280mm×宽400mm±10mm；净重≥46KG;手轮式开门结构;机械式安全连锁装置;电脑控制自动循环灭菌程序数码窗液晶显示工作状态;时间任意设定(0-9999分钟);超压自泄0.22Mpa;灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机;周期计数器;不锈钢材料。
	1
	个
	
	
	

	71
	电热恒温培养箱
	有效容积：≥50L；内胆尺寸（深×宽×高）：长350mm×宽350mm×深400mm±10mm；外形尺寸：深440mm×宽450mm×高660mm±10mm；功率：0.4KW；标配隔板数量：2块；定时范围：0-9999min；不锈钢内胆；电源电压：AC220V 50HZ；控温范围：RT+5℃-60℃；温度分辨率：±0.1℃。
	1
	台
	
	
	

	72
	仪器车
	不锈钢，可拆卸
1、规格尺寸不小于：660*440*860mm；
2、采用双层结构，有上、下二层托盘，所有的圆管为304不锈钢材质，厚度为0.6mm。上下台面板为430不锈钢，厚度0.6-0.7mm；
3、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象，带刹车。
	1
	辆
	
	
	

	73
	整理箱
	矮型，15L 储存及发药品用41*37.5*21cm
	13
	个
	
	
	

	74
	大托盘
	1、材料：全新HDPE/pp料；
2、托盘能套叠在一起，质量应保证不易老化，变脆和开裂等；
3、托盘厚度≥2mm，四周及底面有加强筋，应满足承重要求。
4、外尺寸：400*315*110mm
   内尺寸：360*270*100mm
5、颜色：白色
	13
	个
	
	
	

	75
	小托盘
	1、材料：全新HDPE/pp料；
2、托盘能套叠在一起，质量应保证不易老化，变脆和开裂等；
3、托盘厚度≥2mm，四周及底面有加强筋，应满足承重要求。
4、外尺寸：370*275*100mm
   内尺寸：330*240*95mm
5、颜色：白色
	13
	个
	
	
	

	76
	实验用品提篮
	木质 单层 带提手 外长42.5cm*宽31.5cm*深8.5cm 手提高度40cm
	2
	个
	
	
	

	77
	打孔器
	产品为四件套打孔器，由打孔管、捅条等组成。打孔管采用45#无缝钢管制作，有效使用长度不小于70mm。打孔管外径分别为φ6mm、φ8mm、φ10mm，可打孔径分别为φ4mm、φ6mm、φ8mm；捅条采用直径不小于3mm的碳素钢丝制作，有效使用长度不小于90mm。
	2
	套
	
	
	

	78
	打孔夹板
	1、产品长175mm，宽34mm，厚12mm。2、上、下夹板应由脱脂干燥处理过的优质木材制成，表面平整。3、上夹板应备有直径为6mm，8mm，10mm，12mm直穿孔4个。4、紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。
符合教学仪器设备产品外观的一般要求JY0001-2003
	1
	个
	
	
	

	79
	打孔器刮刀
	由锥形定位架，刮刀片，刀片张角调节丝及手柄等组成，用于修复打孔器刃口，使刃口变钝的打孔器重新恢复使用。
	1
	个
	
	
	

	80
	低压测电器
	1、耐用氖泡；绝缘材料一字电笔；
2、测试范围：100V-500V  
3、长度：12.5cm
4、净重：14.5g
5、3厘钢坯测电笔，可当螺丝刀使用，钢质刀杆。带强磁，可以吸住螺丝。铜帽。带笔夹
	1
	支
	
	
	

	81
	一字螺丝刀
	2只/套，长度165mm，3寸，杆长75mm 杆直径5mm 黄色黑色手柄；
长度165cm，3寸，杆长75mm 杆直径3mm 黄色黑色手柄
	1
	套
	
	
	

	82
	十字螺丝刀
	Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型
	1
	套
	
	
	

	83
	钢手锯
	12"/300mm可调钢锯架，高碳工具钢结构制造，锁定装置，重0.35kg
	1
	把
	
	
	

	84
	剥线钳
	长18cm，自动
	1
	把
	
	
	

	85
	钢丝钳
	8寸200mm
	1
	把
	
	
	

	86
	钢锤
	类型: 羊角  
锤头材质: 45号钢  
柄部材料: 木制 
重量0.25kg
	1
	把
	
	
	

	87
	活扳手
	1、材质：优质中碳钢；
2、规格：200mm 8寸
	1
	把
	
	
	

	88
	砂轮片
	断玻璃管用
	5
	片
	
	
	

	89
	软尺
	长度1.5米，宽1.1cm，两端带金属头，尺体采用PP材质，耐磨、耐损，可任意弯曲，结实耐用，一面为厘米尺寸，最小刻度0.1cm，一面为市尺。
	13
	个
	
	
	

	90
	托盘天平
	200g,0.2g JPT-2 最大称量200g，分度值0.2g，标尺最大称量5g，外形尺寸：210*84*135mm，净重0.8kg
天平所配砝码的准确度等级为M2,砝码质量及允许误差：5g±5mg，10g±6mg，20g±8mg，20g±8mg，50g±10mg，100g±16mg
	25
	台
	
	
	

	91
	电子天平
	1000g，0.01 插电款 带防风罩、砝码
	1
	台
	
	
	

	92
	电子秒表
	0.01s 秒表计时、分段计时、时间、日历、响闹显示
	25
	个
	
	
	

	93
	红液温度计
	1、感温物质：红液；
2、全长：≥290mm；
3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；
4、玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。
5、渗透刻度，能放在酸碱溶液不掉色
	30
	支
	
	
	

	94
	水银温度计
	1、感温物质：水银；
2、全长：≥290mm；
3、测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃，
4、玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。
5、渗透刻度，能放在酸碱溶液不掉色
	5
	支
	
	
	

	95
	干湿球温度计
	-30℃～+50℃
尺寸：9*24cm
重量：110.4g
通过往水壶灌水、垂直挂在需要测量的地方，观测 干球和湿球温度
温度表感,温质革除水银后严格配方,具有良好线性，灵敏度和特大凝聚力，可使感温泡内没有细泡.是煤油、酒精所不能取代的。确保了示值正确
性和稳定性，清晰度高于水银示值，使用方便,美观大方。
使用方法: 转动转盘(计算尺),使干球温度(例34°℃) 红刻线对准湿球温度黑刻线(例29C)小箭头所指示数值即是相对湿度。(为64%)。
	2
	个
	
	
	

	96
	计数器
	1、手持式。2、最大量程9999。
	13
	个
	
	
	

	97
	解剖器
	不锈钢材料，7件（解剖针、直头镊子、弯头镊子、直嘴剪刀、弯嘴剪刀、直头外科用柳叶刀、弯头外科用柳叶刀）长≥13cm 140g/套
	13
	套
	
	
	

	98
	解剖盘
	1、产品为盛有石蜡的金属盘；
2、解剖盘用不锈钢板冲压成型。
3、尺寸：27*20*2cm
	13
	个
	
	
	

	99
	骨剪
	140mm,不锈钢，坚硬锋利，手柄防滑，内置阻弹簧，耐用。
	1
	把
	
	
	

	100
	普通手术剪
	1、材质：不锈钢
2、款式：直尖
3、尺寸：14cm
	13
	把
	
	
	

	101
	眼用手术剪
	直尖头，100mm
	2
	把
	
	
	

	102
	手术刀柄
	1、材质：加厚不锈钢
2、款式：4#刀柄，与20、21、22、23、24号刀片配套
3、尺寸：长140mm，厚度2.7mm
	13
	把
	
	
	

	103
	手术刀片
	1、材质：碳钢
2、款式：11# 匹配3#刀柄
3、包装：10片/包
	13
	包
	
	
	

	104
	双面刀片
	10片/小盒
	10
	包
	
	
	

	105
	镊子
	1、材质：不锈钢
2、尺寸：14cm
3、款式：解剖镊、直尖、有齿
	2
	把
	
	
	

	106
	镊子
	1、材质：不锈钢
2、尺寸：14cm
3、款式：敷料镊、弯圆、有齿
	2
	把
	
	
	

	107
	眼科镊
	1、材质：不锈钢
2、尺寸：10cm
3、款式：眼科镊、直圆、带齿
	2
	把
	
	
	

	108
	解剖针
	13.5cm
	2
	把
	
	
	

	109
	教学支架
	1、构成：底座、2个铝合金平行夹，1个垂直夹，大铁圈，小铁圈，烧瓶夹
2、重量：冲压底板底座0.5KG，
3、立杆直径∅11.3mm*615mm，大圈直径Φ100mm，小圈直径Φ70mm，钢材直径∅6mm
	13
	套
	
	
	

	110
	三脚架
	1、由铁环和3只脚组成；
2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。
3、尺寸：内径7.4cm 高15.6cm
	13
	个
	
	
	

	111
	试管架
	木质8孔 300×90×65mm，孔径22mm
	13
	个
	
	
	

	112
	量筒
	10mL 高硼硅玻璃制造.量筒全高：135±5ｍｍ。最高刻度线至筒顶：≥25ｍｍ。量筒壁厚：≥1ｍｍ。最小分度：0．2ｍｌ,允差±0.1ml,刻线清晰。3.量筒应有下列几种耐久性标志:生产厂商标,标准温度20℃。量出式符号Ｅ，量入式符号Ｉｎ。标称容量ｍｌ。执行标准：GB/T 12804-2011
	25
	个
	
	
	

	113
	量筒
	50mL 高硼硅玻璃制造.量筒全高：195±5ｍｍ。最高刻度线至筒顶≥30ｍｍ。量筒外径：25±1ｍｍ。底座外径：50±3ｍｍ。壁厚≥1ｍｍ。最小分度：1ｍｌ,允差±0.25ml，刻线清晰.3.量筒应有下列几种耐久性标志:生产厂商标标准温度20℃。量出式符号Ｅ，量入式符号Ｉｎ。标称容量ｍｌ。执行标准：GB/T 12804-2011
	25
	个
	
	
	

	114
	量筒
	100mL 高硼硅玻璃制造.量筒全高：250±10ｍｍ。最高刻度线至筒顶≥30ｍｍ。量筒外径：31±1ｍｍ。底座外径：62±3ｍｍ。壁厚≥1ｍｍ。最小分度：1ｍｌ,允差±0.5ml，刻线清晰。3、量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃。量出式符号Ｅ,量入式符号Ｉｎ。标称容量ｍｌ。执行标准：GB/T 12804-2011
	25
	个
	
	
	

	115
	量筒
	500mL 高硼硅玻璃制造.量筒全高：350±10ｍｍ。最高刻度线至筒顶：≥50ｍｍ。壁厚≥1.2ｍｍ。最小分度：5ｍｌ,允差±2.5ml。3、量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃。量出式符号Ｅ，量入式符号Ｉｎ。标称容量ｍｌ。执行标准：GB/T 12804-2011
	2
	个
	
	
	

	116
	容量瓶
	500mL采用高硼硅玻璃制造.全高：250±10mm,瓶颈内径19±2mm：瓶体外径：100mm,瓶底直径：70mm.瓶体最小壁厚≥0.8mm。执行标准：GB/T 12806-2011
瓶盖采用标口高硼塑盖
	2
	个
	
	
	

	117
	试管
	采用高硼硅玻璃制造 .口部做卷口加厚处理，试管高：70±5ｍｍ。 试管外径：12±0．5ｍｍ。试管厚：1ｍｍ。执行标准：QB/T 21298-2007Ⅰ类
	30
	支
	
	
	

	118
	试管
	采用高硼硅玻璃制造。试管高150±5mm；管外径15±0.5mm；管壁厚≥1.2mm。口部做卷口加厚处理，试管上不易脱落的相应标识应符合QB/T 21298-2007Ⅰ类标准。
	60
	支
	
	
	

	119
	烧杯
	50ml 采用高硼硅玻璃制造，全高60±2mm，杯直径42±1mm，壁厚≥0.8mm,杯口应卷边加厚，底部圆正，执行标准：GB/T 15724-2008
	30
	个
	
	
	

	120
	烧杯
	100ml 采用高硼硅玻璃制造，全高70±2mm，杯直径50±1mm，壁厚≥0.9mm,杯口应卷边加厚，底部圆正，执行标准：GB/T 15724-2008
	30
	个
	
	
	

	121
	烧杯
	250ml 采用高硼硅玻璃制造，全高95±2mm，杯直径70±2mm，壁厚≥1.1mm,杯口应卷边加厚，底部圆正，执行标准：GB/T 15724-2008
	30
	个
	
	
	

	122
	烧杯
	500ml 采用高硼硅玻璃制造，全高120±3mm，杯直径85±2mm，壁厚≥1.2mm,杯口应卷边加厚，底部圆正，执行标准：GB/T 15724-2008
	30
	个
	
	
	

	123
	锥形瓶
	100mL 采用高硼硅玻璃制造，全高105±3mm，瓶身外径64±1.5mm，瓶颈外径22±1mm.壁厚＞0.8mm,.执行标准：GB/T 22362-2008
	15
	个
	
	
	

	124
	锥形瓶
	250mL 采用高硼硅玻璃制造，全高145±3mm，瓶身外径85±2mm，瓶颈外径34±1.5mm.壁厚＞0.9mm,.执行标准：GB/T 22362-2008
	30
	个
	
	
	

	125
	广口瓶
	125ml 采用透明钠钙玻璃制造，瓶全高110±4mm，瓶身直径54±2mm,瓶身厚≥1.2mm.瓶底厚≥1.8mm.执行标准：JY/T 0450-2011
	60
	个
	
	
	

	126
	广口瓶
	500ml 采用透明钠钙玻璃制造，瓶全高172±8mm，瓶身直径83±3mm,瓶身厚≥1.3mm.瓶底厚≥2mm.执行标准：JY/T 0450-2011
	60
	个
	
	
	

	127
	细口瓶
	250ml 采用透明钠钙玻璃制造，瓶全高142±8mm，瓶身直径68±2mm,瓶身厚≥1.3mm.瓶底厚≥2mm.执行标准：JY/T 0450-2011
	5
	个
	
	
	

	128
	细口瓶
	500ml 采用透明钠钙玻璃制造，瓶全高172±8mm，瓶身直径83±3mm,瓶身厚≥1.3mm.瓶底厚≥2mm.执行标准：JY/T 0450-2011
	5
	个
	
	
	

	129
	滴瓶
	30ml 配乳胶头.采用透明钠钙玻璃制造，瓶全高73±5mm，瓶外径38±2mm,瓶厚＞1mm.滴管全高85±5mm.滴管口距瓶底距3.5±1.5mm.执行标准：JY/T 0434-2011
	60
	个
	
	
	

	130
	滴瓶
	60ml 配乳胶头.采用透明钠钙玻璃制造，瓶全高90±5mm，瓶外径47±2mm,瓶厚＞1mm.滴管全高92±5mm.滴管口距瓶底距3.5±1.5mm.执行标准：JY/T 0434-2011
	60
	个
	
	
	

	131
	茶色滴瓶
	棕色，30mL 配乳胶头.采用茶色钠钙或高硼硅玻璃制造，瓶全高73±5mm，瓶外径38±2mm,瓶厚＞1mm.滴管全高85±5mm.滴管口距瓶底距3.5±1.5mm.执行标准：JY/T 0434-2011
提供质量监督检验及计量检定所出具的检测报告复印件并盖生产
	60
	个
	
	
	

	132
	茶色滴瓶
	棕色，60mL，配乳胶头.采用茶色钠钙或高硼硅玻璃制造，瓶全高90±5mm，瓶外径47±2mm,瓶厚＞1mm.滴管全高92±5mm.滴管口距瓶底距3.5±1.5mm.执行标准：JY/T 0434-2011
	60
	个
	
	
	

	133
	培养皿
	1、产品由高硼硅玻璃制，由上下盖组成2、上盖直径60mm，壁厚不低于1.5mm
	60
	套
	
	
	

	134
	培养皿
	1、产品由高硼硅玻璃制，90mm，壁厚不低于1.5mm
	60
	套
	
	
	

	135
	干燥器
	160mm 透明钠钙玻璃制造.全高：220±10ｍｍ。 器身內径150±5mm.盖外径205±5mm.底直径95±5mm.器身高135±10mm.座身重量≥1400g.执行标准：GB/T 15723
	1
	个
	
	
	

	136
	干燥管
	U 型，φ15mm×150mm 采用高硼硅玻璃制造，管外径15±1mm,全高150±5mm.两管间距30±5mm.壁厚≥1mm，支管外径6-7mm.支管长30±5mm.执行标准：JY/T 0436-2011
	15
	个
	
	
	

	137
	漏斗
	60mm 采用高硼硅玻璃制造，外形尺寸：漏斗外径60±2mm.斗柄长60±5mm，斗茎外径7—8mm，斗及斗柄壁厚1-1.5mm.，适合配套9cm滤纸
	15
	个
	
	
	

	138
	三通连接管
	7～8x100mm.采用高硼硅玻璃制造，全高100±10mm，直径7-8mm,支管长50±5mm.壁厚≥1mm.执行标准：JY/T 0427-2011
	15
	个
	
	
	

	139
	滴管
	100mm，附乳胶头 采用高硼硅玻璃制造，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm；
	150
	支
	
	
	

	140
	玻璃钟罩
	150x280mm 具塞钟罩、采用高硼硅玻璃制造.全高：280±10ｍｍ。身高：250±5ｍｍ。內径150±3mm.。口外径：34±3mm：底边沿外径 180±5ｍｍ,配相应大小软胶, 壁厚：≥3mm。执行标准：JY/T 0425-2011
	2
	个
	
	
	

	141
	载玻片
	抛光边载玻片；规格：25.4mm×76.2mm；厚度：0.8mm～1mm；包装：50片/盒，化学性能稳定，符合GB6272要求
	5
	盒
	
	
	

	142
	盖玻片
	规格：20mm×20mm
厚度：0.13mm～0.17mm
包装：100片/盒，
化学性能稳定，符合GB6273要求
	10
	小盒
	
	
	

	143
	酒精灯
	150mL，单头 透明钠钙玻璃制造.由灯座、灯塞、塑料灯盖、灯芯组成。全高95mm±4mm；灯体高70mm±2mm。灯体直径：84±5mm.灯底直径60±3mm；灯口直径20±2mm。灯颈高25±5mm.灯体壁厚≥2mm,配纯棉灯芯,磨砂细腻.执行标准：JY/T 0424-2011
	15
	个
	
	
	

	144
	玻璃管
	5-6mm 由高硼硅玻璃制造 壁厚1mm 长30cm 烤口，≥82支
	1
	kg
	
	
	

	145
	玻璃弯管
	高硼硅材质, 60,90,120度各种角度200*70mm 直径7.5mm,厚度≥1.5mm ≥51支/kg
	1
	kg
	
	
	

	146
	玻璃棒
	3-4mm高硼硅玻璃制造 两端烤圆 ≥113支 30cm
	1
	kg
	
	
	

	147
	试管夹
	1、产品为木质材料制成；
2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；
3、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；
4、管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。
	13
	把
	
	
	

	148
	止水皮管夹
	1．产品用直径Φ3㎜的钢丝制成。应作防锈处理。
2．产品制作应光滑、平整、无缺陷。
3．产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。
	13
	个
	
	
	

	149
	陶土网
	125x125mm.金属网尺寸不小于125mm×125mm，金属网上所附陶土圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100㎜，厚度为3㎜左右.
	13
	个
	
	
	

	150
	燃烧匙
	铜勺，勺直径19mm，深10mm，铁柄，柄长300mm，长柄和铜勺连接稳定结实
	13
	把
	
	
	

	151
	药匙
	双头 塑料
	13
	把
	
	
	

	152
	橡胶塞
	000-10号，000-4号5个，5-7号4个，8-10号1个
	1
	kg
	
	
	

	153
	橡胶管
	1、产品用优质天然橡胶制造；
2、内径6mm，外径12mm，加厚型
	1
	kg
	
	
	

	154
	试管刷
	小号φ21mm 毛刷长度95mm，总长≥190mm，适合15mm*150mm试管 猪鬃毛
	25
	个
	
	
	

	155
	试管刷
	中号φ23mm 毛刷长度115mm 总长≥225mm，适合18mm*180mm试管 猪鬃毛
	25
	个
	
	
	

	156
	研钵
	1、产品由研钵和杵组成
2、产品为陶瓷制，上口直径不低于100mm
	15
	个
	
	
	

	157
	记数载玻片（计数板）
	尺寸：79mm*39mm*13mm 
	15
	片
	
	
	

	158
	枝剪
	8寸 全长 200mm SK-5高碳钢 开口尺寸5mm 刃长55mm
	4
	把
	
	
	

	159
	水网
	不锈钢杆长1.7米，网的直径40cm
	13
	把
	
	
	

	160
	保温桶
	1.4L，整个保温桶均由不锈钢制作而成，清晰方便，保温效果好，耐用。
	2
	个
	
	
	

	161
	标记笔
	双头，油性墨水
	13
	支
	
	
	

	162
	pH广泛试纸
	1～14 一本80片 每条尺寸：72mm*9mm 有色卡  20本/大盒
	13
	本
	
	
	

	163
	定性滤纸
	9cm 快速 100张/盒，适合配套φ6cm漏斗
	5
	盒
	
	
	

	164
	生物显微镜
	1、目镜​H10X，总放大倍数400倍。
2、目镜管​黑色-塑料
3、手轮​白色金属手轮
4、物镜​185消色差 4X,10X,40X-hq
5、载物台​110*120mm+拨盘光阑-塑料
6、反光镜升级为可调光补光灯，内置电池可无极调光。
	25
	台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	166
	字母装片
	 1.标本在80×  学生显微镜下能观察整体字母“e”；2.使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能； 3.标本字母“e”字迹清晰，无污物； 4.字母应不能脱落，放置不能歪斜。      
	15
	片
	
	
	

	167
	双目立体显微镜
	1、物镜:1X，2X，3X，4X任选2只组对，
2、工作距离:1X-55mm，2X-81mm，3X-61mm，4X-57mm;
3、宽视野平场目镜:WF10X(选配WF15X，WF20X);
4、总放大倍数:10X-20X，或10X-30X，或10X-40X，或20X-40X;
5、铰链双目头:双瞳间距55-75mm可以调节，45°倾斜;
6、照明:上下光源照明，3.5V/1W  灯;
7、电源：AC~210-230V/50Hz
8、配中95mm的磨砂玻璃板进行照明;
9、齿轮齿条粗动调焦机构，带限位和手轮重轻调节机构;
	13
	台
	
	
	

	168
	放大镜
	1、由玻璃凸透镜、金属色塑料镜框及仿红木手柄组成；
2、凸透镜放大倍率：5×；
3、透镜应无明显条纹；
4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。
5、尺寸：直径80mm
	13
	个
	
	
	

	169
	洋葱鳞片叶表皮装片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构；
2、能看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞核；
3、标本取材于洋葱鳞片叶表皮；
4、标本为平铺装片，每片材料不小于2×2mm，四周须剪整齐。
	15
	片
	
	
	

	170
	植物细胞模型
	PVC材质，洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，尺寸330mm×180mm×50mm。示一个细胞的完整形态及其毗邻关系，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡。其他技术要求应符合JY190-1985
	1
	件
	
	
	

	171
	动物细胞模型
	大号
	1
	件
	
	
	

	172
	草履虫模型
	PVC材质，草履虫纵剖模型，长370mm，宽80mm，用支架固定于底板。示表膜表面六角形小区及纤毛。纵剖面显示表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点等。其他技术要求应符合JY291-1987
	1
	件
	
	
	

	173
	单层扁平上皮装片
	1.标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构； 

2.能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形；

3.标本得材于动物的肠系膜等；

4.平铺袋片，材料面积不小于2X2mm，四周剪切整齐；

5.标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞；

6.标本上不应有硝酸银的沉淀物；细胞界限也不应有断续现象。      
	30
	片
	
	
	

	174
	纤维结缔组织切片
	 1.角质标本在400x生物显微镜下观察膛纵断面的结构；

2.能看清乎行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不 同，也可呈长条形；       3.腱细胞核呈球形，偏于细胞一端，和邻近的细胞核并列在一起，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长圆或扁圆形； 4.标本取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，并应保持其自然伸直状态； 5.作腱的纵断面切片，切片厚度在15um以内，材料长度应不小于4mm；6.胶原纤维束应伸直，可有部分略呈波纹状，但不得有断裂或卷曲现象；7.腱细胞核着色应明显，胞质略着色，使其与胶原纤维束易于区分；8.纵向裂隙不得超过一处。      
	30
	片
	
	
	

	175
	疏松结缔组织装片
	       1.标本在80x和200x学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构；2.能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形；3.疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示；4.标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中； 5.平铺的结缔组织中不得混入动物的毛； 6.标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等； 7.弹力纤维应明显，胶原纤维均匀、形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见 胞质。      
	30
	片
	
	
	

	176
	骨骼肌纵横切
	       1.标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切玻片标本； 2.在纵断面上能看清肌外膜和成束的股纤维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带；在肌膜下可 见圆形或长形的胞核；3.在横断面上能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等； 4.标本取材于哺乳动物的隔肌  5.纵横切片的厚度均在8μm以内，每张玻片放纵、横切各一片； 6.明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调； 7.纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得少于90%,肌膜无裂隙；横切材料肌纤维囊应不收缩       、无裂隙；纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。      
	30
	片
	
	
	

	177
	平滑肌分离装片
	       1.标本在80x和200x学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态；2.能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞       核； 3.标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理；      
	30
	片
	
	
	

	178
	心肌切片
	       4.细胞应分离适中、形态正常；材料内不得有污物；1.标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构； 2.在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的 中央； 3.在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”；4.在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构； 5.在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹；6.标本取材于哺乳动物的心脏；7.切片厚度在8um以内，材料面积不小于4x4mm2； 8.用能显示闰盘和横纹的方法染色，要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡；9.呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5；10.应保持细胞结构正常。      
	30
	片
	
	
	

	179
	运动神经元装片
	       1.标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经元的形态； 2.能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核； 3.不要求显示尼氏体； 4.标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经元，作涂片或分离装片；       5.用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色； 6.神经元应分布均匀，形态正常，无破碎现象；在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经元。      
	30
	片
	
	
	

	180
	玉米种子纵切
	1、标本在50×和200×显微镜下观察玉米种子纵切面的结构；
2、能看清果皮、种皮、糊粉层、胚和胚乳；
3、能看清胚内的胚芽（包括幼叶和生长锥）、胚芽鞘、胚根、胚根鞘、胚轴及一侧的一片子叶，并可见维管束；
4、取材于为成熟的玉米种子；
5、做玉米种子的纵切，每张玻片放材料一片；
6、果皮与种皮不得脱离；
7、胚内的各种结构应完整。
	30
	片
	
	
	

	181
	根纵剖模型
	PVC材质，单子叶植物玉米的根尖纵剖模型，高400mm，放于支架上，可水平转动。根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。其他技术要求应符合JY191-1985
	1
	件
	
	
	

	182
	植物根尖纵切
	 1.标本在80× 和  200× 学生显微镜下观察植物幼根的檬断面结构；2.能看清表皮、皮层、内皮层和中柱等； 3.由表皮细胞形成的根毛内具胞核； 4.中柱内分出木质部、韧皮部和导管等；5.标本取材于人工培养的玉米根，取材部位为根毛区； 6.切片厚度在25μm以内；7.自表皮细胞伸出的完整根毛应不少于两条，并可见胞核； 8.表皮、薄壁组织、木质部束等处细胞不得倾斜。      
	30
	片
	
	
	

	183
	顶芽纵切
	 1.标本在100×和 400×生物显微镜下观察顶芽纵断面的结构；2.能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴等； 3.生长锥最外层为排列整齐的原套细胞；       4.原套内为排列不整齐细胞体较大的原体细胞；5.标本取材为黑藻顶芽； 6.做芽的中部纵切,切片厚度在8um 以内,每张玻片垂直放材料一片；7.应使幼叶完全包在生长锥上，原套细胞形态正常； 8.生长锥及幼叶处细胞无“质壁分离”现象； 9.标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色。      
	30
	片
	
	
	

	184
	桃花模型
	PVC材质，桃花直径不小于20cm，结构包含花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25或30个）和雌蕊。花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。其它技术要求JY195-1985
	9
	件
	
	
	

	185
	单子叶植物茎模型
	PVC材质，单子叶植物茎纵、横切面模型，为横切面的1/10，高不小于120mm，长400mm，跨径400mm。通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。其技术要求应符合JY192-1985
	1
	件
	
	
	

	186
	双子叶草本植物茎模型
	PVC材质，纵、横切面的模型，横切面约为茎的2/3，高15～18cm，直径32～35cm。横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层究初生木质部）髓和髓射线。纵剖面一则通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。
	1
	件
	
	
	

	187
	导管、筛管结构模型
	PVC材质，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm，长都不小于250mm，两端开口。环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。其他技术要求应符合JY296-1987
	1
	件
	
	
	

	188
	木本双子叶植物茎横切
	1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察双子叶植物茎横断面的结构；
2、能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等；
3、能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构；
4、标本取材于椴木；
5、切片厚度在25μm以内；
6、表皮、厚角组织、薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分不超过茎横断面的1/4。形成层形态正常；
7、标本用番红、固绿染色，导管、厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织、筛板等有时也可呈红色。
	30
	片
	
	
	

	189
	南瓜茎纵切
	 1.基本在80x和200x学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构；2.在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断       面上应能看清上述组织的纵断结构； 3.在双韧维管柬的横断面上能看清导管、形成层、筛管和筛板，筛板上有筛孔； 4.在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等的结构； 5.标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中； 6.纵横切片的厚度为15～25μm；7.纵切材料应两端整齐，长度不小于5mm，表皮细胞完整，木质导管基本连续；8.标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色。      
	30
	片
	
	
	

	190
	叶构造模型
	PVC材质，蚕豆叶构造模型，尺寸450mm×150mm，叶主脉高180～200mm，通过主脉做部分叶片的横切，一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。另一边通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。其他技术要求应符合JY194-1985
	1
	件
	
	
	

	191
	迎春叶横切
	       1.标本在80× 和  200× 学生显微镜下，观察松叶横断面的结构； 2.能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等；       3.表皮细胞壁厚，有角质层；叶肉细胞的壁向内形成突起，伸入细胞腔内，细胞内有叶绿体；在叶的  中心部分有两束维管组织；4.内陷气孔的断面可看出副卫细胞、保卫细胞和孔下室等结构； 5.应符合JY67—82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定；       6.标本取材于松属双维管亚属中的马尾松、黄山松或赤松的针叶；       7.切片厚度在25μm以内，每张玻片放材料不少于二片； 8.标本用番红、固绿染色，表皮、导管、胞核等呈红色，其它组织绿色； 9.标本应完整、无污染物，各组织间无裂隙； 10.表皮、树脂道、维管束等处细胞倾斜部分不超过叶横截面的1/4。      
	30
	片
	
	
	

	192
	人体半身模型
	7部件，65CM 本模型适用于普通小学生理卫生教学时，讲授人体解剖结构所使用的直观教具，使学生充分认识正常人体各器官的位置形态结构及其相互的关系。1、模型以上肢根部横断，下肢平大腿上1/3处横断，高≥65CM，男性少年头、颈、躯干解剖模型。2、示人体内脏器官的正常位置，形态结构及相互关系，重点示呼吸、消化泌尿三个系统。3、头颈部做正中矢状切面，颈部做水平切面。
	1
	件
	
	
	

	193
	小肠切片
	       1.标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构； 2.能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等； 3.绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞； 4.在粘膜至粘膜下层间，有时可见淋巴小结的切面； 5.肌层为内环、外纵，标本上环行肌呈纵断面，纵行肌呈横断面； 6.标本取材于哺乳动物的空肠或回肠； 7.作完整的小肠横断切片或小肠的部分横切片（长度不小于5mm），厚度在8μm以内，绒毛较直，切 穿绒毛基部呈纵断形态者不少于三条；8.绒外不应附着粘液，上皮细胞不应有自溶现象，其它组织无炎症或病变；9.染色对比协调，着色均匀，粘膜肌层与粘膜下层不脱离，肌层无破裂。      
	30
	片
	
	
	

	194
	喉解剖模型
	1． 产品高≥24cm，固定于底座上。
2． 示喉的上方与舌骨相连，下方连气管（至第八气管软骨）后方借喉口与咽相通。喉软骨的外面附有甲状腺，并显示梨状隐窝以及神经血管的分布。
3． 喉的软骨部示甲状软骨、环状软骨、会厌软骨和杓状软骨。
4． 喉肌示杓横肌、杓斜肌、环杓后肌及左侧的环甲肌。剖开右侧甲状软骨（可拆装），示杓会厌肌、甲会厌肌、甲杓肌及环杓侧肌。
5． 模型做正中矢状切，示喉前庭、喉中间腔、声门下腔、气管腔及其内部结构特点。
6． 各部的形态位置、比例、颜色等均应正确清晰。
7．  应正确显示甲状腺位于喉和气管上部前面，两侧叶下缘应抵第六气管软骨，甲状腺峡应位于2—4气管软骨前方。
8． 在剖开甲状软骨的一侧，去掉环甲肌以示环状软骨的形态特点。
9． 去掉右侧甲状腺被膜，示其丰富的血管分布，甲状腺上动、静脉、甲状腺下动、静脉、甲状腺中静脉的走向应正确。
10． 甲状旁腺形状略似大豆，位于甲状腺侧叶后缘；上对位于甲状腺侧叶后缘中部附近，下对位于甲状腺下动静脉附近。
11． 应正确显示位于喉口外侧的梨状隐窝。
12． 杓会厌皱壁边缘应薄锐，颜色应与喉粘膜有区别。
13． 喉上动、静脉和喉上神经内支，穿过甲状舌骨膜的侧面中部，舌管小角的外侧进入喉腔。
14． 应正确显示声壁位于喉中间的内下方，呈白色，表面光滑，边缘菲薄的结构特点。
15． 应正确显示前庭襞位于喉中间腔的外上方，呈粉红色，边缘较厚的结构特点。
16． 气管的矢状断面后部应显示膜壁（粘膜、平滑肌纤维和结缔组织等）。
17． 声门裂应显示其前窄后宽约成30°角的形态结构特点。
18． 为了防止变形或脆裂，模型应有用硬塑料或混合树脂制作，不得采用软塑料。
19． 产品应符合JY161-84《喉解剖放大模型》的要求。
20． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定
	1
	件
	
	
	

	195
	肺泡模型
	1． 产品高≥40cm，固定于底座上。
2． 示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。
3． 肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。
4． 示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。
5． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。
6． 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
7． 符合JY162—1984《肺泡放大模型技术条件》的规定，
8． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	1
	件
	
	
	

	196
	膈肌运动模拟器
	电动 1、模型根据学原理制作，由透明的塑料人体胸廓外部形态和PVC塑料的肋骨、胸骨、膈肌等同部结构构成。2、模型是由力学机械和同步电子电路组合组成的，能动态模拟人体呼吸运动。有机塑料，PVC塑料组成。长*宽*高：420*200*700mm
	1
	件
	
	
	

	197
	人血涂片
	       1.标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态； 2.能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板； 3.标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用；       4.血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象；5.用苏木精、曙红双重染色； 6.染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着      
	30
	片
	
	
	

	198
	动静脉血管横切
	       1.标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构； 2.动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜； 3.静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显； 4.在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构； 5.标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉；取材时不应过多的保留血管外围的其它组织； 6.标本应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内； 7.标本用苏木精、曙红双重染色；8.内皮应90%以上完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象；9.动静脉外围所附带的其它组织，不得影响对主要结构的观察。      
	30
	片
	
	
	

	199
	心脏解剖模型
	模型PVC材质。3倍大成人心脏，以正常生理位置放置在支架上，能水平旋转。左右心房剖面，左右心室剖面，其它技术应符合JY160-84
	1
	件
	
	
	

	200
	心脏解剖模型
	模型PVC材质。自然大成人心脏，以正常生理位置放置在支架上，能水平旋转。左右心房剖面，左右心室剖面，其它技术应符合JY160-84
	9
	件
	
	
	

	201
	血压计
	汞柱式。产品由底壳、标尺、示值管、上盖、贮汞瓶、气管、臂带、打气球、气阀组成；
技术参数：
1、测量范围：0-40KPa(0-300mmHg）双刻度单位；
2、零位偏差：±0.2kPa（±1.5mmHg）；示值允许基本误差：±0.5KPa（±3.75mmHg)
3、适宜的工作环境条件：温度：-5℃~35℃
相对湿度：≤80%
大气压力：86kPa~106kPa
	9
	个
	
	
	

	202
	男性泌尿生殖系统模型
	自然大 本模型为中等学校生理卫生课程的直观教具。帮助学生了解泌尿生殖系统主要脏器的外形和肾脏、膀胱、阴茎和睾丸的构造。
产品材质：环保PVC，可水洗，不破碎。安放于塑料座上
产品高度：25CM（含底座）
产品包装尺寸：15*15*25CM
	1
	件
	
	
	

	203
	女性泌尿生殖系统模型
	自然大 PVC 显示泌尿生殖系统主要脏器的外形；泌尿系统显示肾、输尿管、膀胱和尿道。生殖系统显示；卵巢、卵巢系膜、卵巢主韧带、子宫圆韧带、输卵管、输卵管伞、子宫、子宫颈和阴道等其中一个肾和膀胱作额状切面示其内产的结构物点。自然大 本模型为中等学校生理卫生课程的直观教具。帮助学生了解泌尿生殖系统主要脏器的外形和肾脏、膀胱、阴茎和睾丸的构造。
产品材质：环保PVC，可水洗，不破碎。安放于塑料座上
产品高度：25CM（含底座）
产品包装尺寸：15*15*25CM
	1
	件
	
	
	

	204
	肾单位、肾小体模型
	模型PVC材质。产品由放大的肾、肾单位及肾小体组成，肾模型作额状剖面，不小于210mm×100mm。肾单位模型不小于400mm×240mm，肾小体模型，直径不小于100mm。其他技术要求应符合JY0319-91
	1
	件
	
	
	

	205
	眼球解剖模型
	1． 产品为放大六倍的成人眼球模型，装置于支架上。
2． 通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）。由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构。
3． 眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。
4． 眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部1/6的角膜及后部5/6的巩膜）、中膜（虹膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）。5.技术要求应符合JY164-1984
	1
	件
	
	
	

	206
	眼球仪
	1．示眼球结构，晶状体曲率可变，采用ＰＶＣ硬塑制作；2.形态正确，比例适当、纹理清晰，各部位着色应准确、鲜明，颜色不得溢出外界。
	1
	件
	
	
	

	207
	耳解剖模型
	6倍自然大，1． 产品为放大六倍的成人耳模型，装置于底座上。
2． 整体为外耳及相连的颞骨岩部，切除外耳道的前部，显示外耳道的形态结构，水平切开颞骨岩部，保留鼓宜盖，显示中耳、内耳的结构。
3． 外耳示耳廓、外耳道；中耳示鼓膜（可拆下）、鼓室、3块听小骨（连在一起可拆下）、咽鼓管及乳突窦；内耳（可整体拆下）示骨半规管、前庭、耳蜗和前庭蜗神经等结构。
4． 示颈内动、静脉。
5． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。
6． 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
7． 符合JY165—84《耳解剖放大模型技术条件》的规定。
8． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	1
	件
	
	
	

	208
	脑解剖模型
	3部件，模型PVC材质。自然大之人脑解剖模型，以正常生理位置放于架上。大脑做正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟向枕部再作水平切，并保留完整的脑干形态。示大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内的岛叶。其他技术要求应符合JY163-1983
	1
	件
	
	
	

	209
	脊髓横切
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察脊髓横断面的结构；
2、在完整的脊髓横断面上能看清被膜、灰质和白质；
3、在灰质中能看清中央管、神经胶质细胞的胞核、交错的神经纤维断面、前角处的运动神经原等；
4、能看清前正中裂、后正中沟和前、后根的痕迹以及白质中神经纤维的轴索和髓鞘的横断结构；
5、标本取材于哺乳动物的脊髓，取材部位为颈膨大或腰膨大处；
6、切片厚度在8μm以内，被膜应完整；
7、脊髓外形应正常，灰、白质中不得有空腔等病变现象；
8、运动神经原和灰质问可有轻微裂隙。
	9
	片
	
	
	

	210
	橡皮锤
	不锈钢支架  带刻度
	4
	把
	
	
	

	211
	人体骨骼模型
	1． 产品为男性成年骨骼模型，高85cm，串制成正常直立姿势立于支架上。
2． 产品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确。
3． 产品采用混合树脂制作，颜色应准确，无明显差别。
4． 符合JY159—84《人体骨骼模型技术条件》的规定。
5． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	1
	件
	
	
	

	212
	人体肌肉模型
	模型PVC材质。男性成人肌肉模型，高度不小于850mm，固定在底座上，示浅层肌肉及部分深层肌肉，保留耳廓、手指、足趾和阴茎的皮肤。其他技术要求应符合JY0357-1999
	1
	件
	
	
	

	213
	家蚕生活史标本
	一、材质：
1、标本由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品、桑叶。
2、成虫应展翅，昆虫表面无泛白现象。
3、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，树脂块中直径大于3mm的气泡不得超过1个。
二、产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。
三、物理性能指标：
1、产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。
2、产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于100L。 
3、产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。
	1
	盒/块
	
	
	

	214
	蝗虫生活史标本
	一、材质：
1、标本选用东亚飞蝗、亚洲飞蝗或棉蝗制作，展示昆虫的不完全变态。
2、标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成。
3、固定在透明的树脂材料中，虫体以腹面向下定位。
4、蝗虫经过整姿处理，蝗虫及被害物表面无泛白现象。
5、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于3mm的气泡不得超过1个。
二、产品尺寸规格：164*78*20mm（误差±2mm）。
三、物理性能指标：
1、产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。
2、产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于100L。 
3、产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。
	1
	盒/块
	
	
	

	215
	蜜蜂生活史标本
	一、材质：
1、标本选用意蜂或中蜂制作，显示昆虫的完全变态、社会性昆虫不同及类型个体。
4、蜜蜂经过整姿处理，身体表面无泛白现象。
5、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕。
二、产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。
三、物理性能指标：
1、产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。
2、产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于100L。 
3、产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。
	1
	盒/块
	
	
	

	216
	菜粉蝶生活史标本
	一、材质：
1、标本由菜粉蝶的卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成，按生活史顺序排列，显示其完全变态。
2、成虫展翅，昆虫表面无泛白现象。
3、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，树脂块中直径大于3mm的气泡不得超过1个。
二、产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。
三、物理性能指标：
1、产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。
2、产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于100L。 
3、产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。
	1
	盒/块
	
	
	

	217
	蛙发育顺序标本
	一、材质：
1、标本应由蛙的8个发育期组成，④～⑧期形体完整，姿态自然。无明显干瘪发黑现象。 
其他要求符合(JY 148-82)蛙发育顺序标本技术条件。
2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于3mm的气泡不得超过1个。
二、产品尺寸规格：140*64*18（误差±2mm）。
三、物理性能指标：
1、产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。
2、产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于100L。 
3、产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。
	1
	瓶/块
	
	
	

	218
	正常人染色体装片
	 1.标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体; 每组两片，男性、女性各一片； 2.应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3.能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体； 4.标本取材于人工培养的正常淋巴系统；5.吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸红染色。      
	15
	片
	
	
	

	219
	蛔虫标本
	1、标本用前、后端之最长距离不小于200mm的雌性蛔虫和前、后端之最长距离不小于160mm的雄性蛔虫制作。2、标本应完整无缺，并保持自然。3、整体染缸在密封包装的标本瓶内。4、产品应符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。5、产品符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。用一次性注塑透明塑料盒，标本盒尺寸185*95*30mm
	1
	瓶/块
	
	
	

	220
	节肢动物标本
	常见六种以上 ,标本盒尺寸220*170*30mm
	1
	盒/块
	
	
	

	221
	昆虫标本
	常见益虫、害虫各（6～7）种,,标本盒采用透明一次注塑透明塑料盒制作。盒子背面印制合格证、说明书，标本盒尺寸：215mm×160mm×30mm
	1
	盒/块
	
	
	

	222
	细菌三型涂片
	       1.在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态；2.清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛；3.标本一般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌；球菌可用单球菌、双球菌或葡萄球菌，杆菌可  用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌； 4.在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用； 5.作三种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗； 6.选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物。      
	15
	片
	
	
	

	223
	酵母菌装片
	1、标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态。
2、酵母菌为单细胞卵圆形；能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等。
3、应符合JY79－82《酵母菌装片》的要求。
	15
	片
	
	
	

	224
	青霉装片
	       1.标本在200x学生显微镜下观察青霉的形态； 2.能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗，和顶端的帚状枝； 3.在400X镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子； 4.标本取材为人工培养的典型青霉； 5.视菌株培养情况可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定； 6.标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调； 7.分生孢子梗不应断裂，散落的孢子不得影响对特征的观察； 8.菌丝、孢子梗、孢子应无收缩现象；9.应能看到不少于五个模式的帚状枝；10.无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色。      
	15
	片
	
	
	

	225
	曲霉装片
	       1.标本在200x学生显微镜下观察青霉的形态； 2.能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗，和顶端的帚状枝；3.在400X镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子；4.标本取材为人工培养的典型青霉；5.视菌株培养情况可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定； 6.标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调； 7.分生孢子梗不应断裂，散落的孢子不得影响对特征的观察；8.菌丝、孢子梗、孢子应无收缩现象； 9.应能看到不少于五个模式的帚状枝；10.无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色。      
	15
	片
	
	
	

	五、
	物理实验室
	
	
	
	
	
	

	226
	推拉黑板
	参数详细见序号“1”。
	1
	套
	
	
	

	227
	视频展台
	参数详细见序号“2”。
	1
	套
	
	
	

	228
	无线麦克风
	参数详细见序号“4”。
	1
	支
	
	
	

	229
	音箱
	参数详细见序号“5”。
	1
	对
	
	
	

	230
	教师演示讲台
	v参数详细见序号“11”。
	1
	张
	
	
	

	231
	教师总控台电源装置
	教师控制台控制区采用轻触摸按键操作方式，数码显示。
1、电压设定操作为数字键盘。
2、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。
3、4组空开向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。
4、教师自用低压交流电源电压为0V-24V/3A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。
5、教师自用低压直流电源电压为0V-24.0V/2A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。
6、控制学生低压根据学生需求，按相应的数值，确定。对应的数码显示，教师监视。分四组控制，且有电流监控功能，当电流过载保护，功率箱指示灯闪烁。
 7、大电流短时输出，教师大电流9V大电流输出，8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确。教师高压“直流高压240V”，“直流高压300V”，二档高压输出。配置2组220V国标5孔插座。
	1
	套
	
	
	

	232
	学生实验桌
	参数详细见序号“17”。
	25
	张
	
	
	

	233
	多功能柱
	参数详细见序号“18”。
	25
	个
	
	
	

	234
	学生安全电源
	1、学生电源采用独立变压器的嵌入式受控电源,独立电源开关。
2、数码显示交直流电压。学生电源既能独立操作，也能被教师控制。
3、学生低压交流电源电压为0V-30V/2.5A分辩率为1V。具备自动过载保护功能。
4、学生低压直流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为0.1V。
5、学生电源被教师控制及锁定后，不能被操作。
6、学生电压设定必须是数字键盘设置方式。数显交流，直流电流。
7、配一组2.5级指针式的测试表。
	25
	套
	
	
	

	235
	教师转椅
	参数详细见序号“24”。
	1
	张
	
	
	

	236
	学生凳
	参数详细见序号“22”。
	50
	张
	
	
	

	237
	电气布线（地面以上部分）
	参数详细见序号“26”。
	1
	室
	
	
	

	238
	配件辅材
	1.采用优质阻燃PVC电工线管；
2.采用优质铜芯电线，穿线到桌台，分支线沿桌腿暗槽引至侧电源插座，220V采用2.5mm²，低压采用4mm²电线进行系统布线。
3.采用工程级全无氧铜六类双绞线及配件。
	1
	室
	
	
	

	六、
	物理实验准备室
	
	
	
	
	
	

	239
	准备台
	参数详细见序号“29”。
	1
	张
	
	
	

	240
	仪器柜
	参数详细见序号“32”。
	8
	台
	
	
	

	241
	供电管线及配件
	1.采用优质阻燃PVC电工线管；
2.采用优质铜芯电线，穿线到桌台，分支线沿桌腿暗槽引至侧电源插座，220V采用2.5mm²，低压采用4mm²电线进行系统布线。
	1
	室
	
	
	

	242
	数据采集器（无线款）
	参数详细见序号“34”。
	1
	台
	
	
	

	243
	实验数据处理分析软件
	参数详细见序号“35”。
	1
	套
	
	
	

	244
	无线彩屏力传感器
	1、量程：-50 N～50 N，分辨率：0.01 N；
2、一体化设计；内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	2
	只
	
	
	

	245
	无线彩屏微力传感器
	1、量程：-2N～2N，分辨率：0.001 N；
2、一体化设计；内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	246
	无线彩屏光电门传感器
	传感器符合人教版、沪教版，粤教版等教材中光电门传感器相关实验配置要求，可测量通过时间，间歇时间，周期，频率等。
测量时间：0.1-10000ms，单摆周期：10-30000ms
内置不少于2.4英寸TFT显示屏，具有不少于3个按键进行界面控制，在显示屏上可以选择不同的实验模式：时间，周期，计数等。
可通过蓝牙传输数据，内置大容量可充电电池，可显示电量和蓝牙连接指示。带独立电源开关，
有不少于2个指示灯，内置不少于4个固定位，方便不同的使用场景。
	2
	只
	
	
	

	247
	无线彩屏加速度传感器
	1、量程：-5g~+5g，分辨率：0.01g
2、一体化设计；内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	248
	无线彩屏分体式位移传感器
	1、量程：0~2m，分辨率：0.002m；
2、分体化设计；内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	249
	无线彩屏旋转运动传感器
	1、量程：30转/秒,分辨率：0.2°；
2、一体化设计；内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	250
	无线彩屏温度传感器
	1、量程：-50 ℃～200 ℃，分辨率：0.01 ℃；
2、一体化设计；内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	251
	无线彩屏声波/声强传感器
	1、量程：声波20Hz-20000Hz ，分辨率：20Hz，声强20 dB ~ 120 dB 分辨率：0.1dB ；
2、一体化设计；内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	252
	无线彩屏多量程光强传感器
	1、量程1：0~1000 lux，分辨率：1lux；量程2：0~10000lux，分辨率：10lux；
2、一体化设计；内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	253
	无线彩屏相对光强分布传感器
	1、测量范围60mm；
2、用于测量平面内的相对光照度分布；
3、支持有线通讯、可配合数据显示模块无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
4、采用USB通讯接口，支持热插拔；
5、支持在Windows、IOS、Linux、安卓、统信、麒麟和鸿蒙系统上进行实验；
6、传感器外壳带两个螺丝孔，可用于固定传感器。
	1
	只
	
	
	

	254
	无线彩屏静电传感器
	1、量程：-100nC~+100nC；分辨率：1nC；
2、一体化设计；内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	255
	无线彩屏多量程磁感应强度传感器
	1、量程1：-84mT~+84mT，量程2：-8.4mT～+8.4mT，量程3：-0.84mT~+0.84mT，分辨率：0.01mT，0.01mT，0.001mT；
2、一体化设计；内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	256
	无线彩屏气压传感器
	1、量程：0 kPa～700kPa，分辨率：0.1kPa；
2、一体化设计；内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	257
	无线彩屏相对压强传感器
	1、量程：-100kPa~+100kPa；分辨率：0.1 kPa；
2、一体化设计；内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	258
	无线彩屏多量程电流传感器
	1、量程1：-3A~+3A，量程2：-300mA~+300mA，量程3：-30mA~+30mA，分辨率：0.01A，0.01mA，0.01mA；
2、内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可脱离计算机独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	259
	无线彩屏多量程微电流传感器
	1、量程1：-300μA~+300μA，量程2：-30μA~+30μA，量程3：-10μA~+10μA，分辨率:  0.1μA，0.01μA，0.01μA；
2、内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可脱离计算机独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	260
	无线彩屏多量程电压传感器
	1、量程1：-25V~+25V，量程2：-2V~+2V，量程3：-0.2V~+0.2V；分辨率：0.01V，0.001V，0.1mV；
2、内置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作；可脱离计算机独立显示传感器实验数据，支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
3、内置USB接口,可与普通电脑或便捷式数据采集器直接有线连接，进行实验数据采集； 
4、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数传输；
内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电；
5、带独立电源开关，带五色功能辅助摁键，可以实现开关、开始/暂停、调零等功能； 
6、带RJ45拓展接口，可外接普通传感器并显示实验数据；
	1
	只
	
	
	

	261
	收纳箱及配套附件
	仪器箱采用高强度塑料制造，防跌落，抗摔落，从实验桌面跌落无损坏；抗压性强，可承受压力不少于100KG，一个成年人站立在箱子上，箱子无损坏。设备用软、硬质海绵卡槽固定。箱子不小于：475*350*170mm（误差10mm）。箱子有堆放设计，底部有凸出位，顶部有对应的凹入位，堆放时自动锁紧。为方便提放，采用大提手设计，不小于35cm长，提手自动嵌入箱子顶部，保证堆放是平整。带大尺英寸旋转型锁扣，直径不少于55mm。箱子四个方向都设计有标贴位，方便从不同角度快速找到对应的传感器。
	1
	套
	
	
	

	262
	力学导轨
	本加固型运动力学轨道系统，采用高强度支架、低摩擦轨道、低摩擦轴承设计而成，可快速搭建实验装置，有效减少系统误差，从而提高实验准确性。本系统的参数如下：
1、低摩擦铝合金轨道1条（长*宽*高：1200*90*20mm ），两端配有塑胶堵头防止刮伤；
2、低摩擦运动红蓝小车（长*宽*高不大于165*70*50mm）各一台；
3、配有可装卸在导轨堵头上的小车缓冲收纳叉一套；
4、每台小车底部设计有防压装置，可以保护小车在承受70公斤压力情况下，车轮不会损坏；现场可以让教师站在小车上进行验证；
5、小车顶部开有重物固定凹槽，槽中心嵌有M5的固定螺母，可以放入并固定配重片，配有4个配重片；
6、小车顶部有挡光片固定卡位，可固定挡光片或光栅；小车两端有挡板槽，并配有2个小车挡板；
7、小车端头装有黏合位，可将两台小车吸附在一起进行完全非弹性碰撞实验；并配弹簧碰撞片1个，可进行弹性碰撞实验；
8、挡光片1套，光栅1套；挡光片和光栅可以选择垂直或者水平方式安装在小车上，固定片一个；
9、加强型导轨支架1套：I型支架2支，支架可紧扣在导轨侧边配合光电门进行测速实验；
10、配有螺杆长20mm的 M5胶头螺丝2个，螺杆长16mm的 M5胶头螺丝1个，螺杆长10mm的 M5胶头螺丝2个，螺杆长10mm的 M4胶头螺丝4个，M5方型螺母2个，内置M4方形螺母的U型固定座4个；
11、可固定在轨道上的滑轮夹1套，滑轮高度可调节，滑轮内置轴承，可有效减少摩擦；
12、配有沙桶一个，棉线一根。
可完成牛顿第二定律、小车匀速运动、小车加速运动、弹性碰撞、非弹性碰撞等多种运动力学实验。
	1
	套
	
	
	

	263
	电磁定位系统
	本实验器通过感应平台产生的磁场对轨迹球进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰。实验器由三部分组成：二维感应平台(1台)，二维运动轨迹球（1个）、USB-USB数据线（1条）、microUSB充电线（1条），含独立开关；可完成平抛运动、自由落体、斜抛、单摆等研究二维平面内运动规律的实验。
规格参数：
1、测量有效范围：不小于520*300mm；
2、采集频率：200HZ，定位偏差：±1mm；
3、数据传输速率：实验器通过有线和无线两种方式将运动轨迹数据发送至计算机专用软件终端，传输速率不小于100Kbps；
4、感应平台采用金属型材框架，感应平台尺英寸600*470*65mm；带有手柄方便携带；
5、感应平台内置高集成度感应板可精确捕捉轨迹球（TrackBall）的运动轨迹；
6、实验器配有缓冲装置用以回收轨迹球（TrackBall），缓冲回收装置表面有硅胶作为缓冲，正面为透明材料不影响观察发射器运动；
7、配有1个轨迹球，每个轨迹球自带Micro USB充电接口，可充电；为保证实验精确度，轨迹球直径不大于30mm（误差±2mm），厚度不大于20mm；
8、实验器可以固定各种实验配件，如固定弹出装置（Shooter），可将轨迹球做多种抛出方式；弹出装置设有三级弹出力度，可调整轨迹球的初速度；
9、实验器内置大容量可充电电池，可进行不少于60分钟的无间断实验；
10、可通过有线、无线方式两种将轨迹球的运动数据送到在专用分析软件上，支持在Windows，Linux，鸿蒙系统上进行数据分析；
11、定位板嵌有手柄，方便实验过程移动装置。
	1
	套
	
	
	

	264
	电磁定位专业分析软件
	配合电磁定位实验器，完成实验过程的数据采集与分析。支持国产操作系统。
	1
	套
	
	
	

	265
	二维单摆装置
	本单摆由轻质金属材料制作单摆和二维运动轨迹球组成，单摆的有效长度为：300mm、250mm和200mm，单摆装置可在二维定位板顶部调整固定位置，末端可以固定二维轨迹球。可以改变单摆的摆长，分析不同L的情况下，摆动周期的关系。轨迹球的摆动数据实时发送到Linux或鸿蒙平台，并在单摆专用实验软件上进行探究。
	1
	套
	
	
	

	266
	二维自由落体
	本二维自由落体实验装置由磁吸释放器1个、二维运动轨迹球、二维轨迹球磁吸贴1套组成。为保证实验的精确度，自由落体的运动轨迹不少于300mm。实验时，将释放器固定在定位板的顶部，再把二维轨迹球吸附，按动释放器的开关，二维磁吸球自然下落，由收纳器接收。运动过程中，轨迹球的运动数据实时传送到Linux或鸿蒙平台，并在专用的自由落体实验软件进行实验分析。
	1
	套
	
	
	

	267
	二维平抛斜抛实验装置
	本实验由二维运动轨迹球、发送角度器和发射器组成。角度器刻度为180度，发射器分为3个发射档，可将运动轨迹球以不同的速度、不同的角度发送，进行平抛实验、上抛实验和下抛实验，轨迹球在空中运行后由收纳器接收。运动过程中，轨迹球的实时运动数据被发送到Linux或鸿蒙平台，在专用二维平抛实验软件上进行分析。
	1
	套
	
	
	

	268
	二维离心轨道装置
	本实验装置由金属轨道、二维运动轨迹球和轨道固定器组成，为保证实验的效果，轨道总长550mm，可调整不同的下落高度，轨道末端有轨迹球收纳装置。实验时，先调整下落高度，再释放轨迹球，轨迹球从轨道高处下落，沿轨道做离心运动，最终由收纳装置接收。实验过程中，轨迹球的运动轨迹实时传送到Linux或鸿蒙平台，通过专用的离心运动分析软件进行观察分析。离心轨道可调整角度，离心轨道末端具有接收功能，轨迹球运动到轨道末端时可以使其停住，不会滑出轨道。
	1
	套
	
	
	

	269
	二维运动合成与分解实验装置
	本运动平台有金属运动杆组成，长度分别为：600mm和300mm，配有一个控制器，带有显示屏和控制按键。系统通电时，开机自动复位；也可以通过复位键，使装置回到启始位。可以通过按键直接控制运动速度，也可以通过USB线连接上位机的软件进行控制运动轨迹。由X、Y两个运动轨道组成，通过编程可以设置X和Y轴的运动速度，开始实验时，轨迹球自动运动，运动到XY轨道末端时候自动停止。Y轴带有运动物体装置，装置上可以放置二维运动轨迹球。运动过程中，轨迹球的的轨迹数据实时发送到Linux或鸿蒙平台，并通过专用的运动合同与分解软件进行探究实验。配套有专门的控制软件，可以：
1、独立设置X轴不同的初速度；
2、X轴共有9级速度可以选择；
3、独立设置Y轴不同的初速度；
4、Y轴共有9级速度可以选择；
5、可以设置X轴不同的加速度，进行X轴的匀加速运动；
6、可以设置Y轴不同的加速度，进行Y轴匀加速运动；
7、一键复位；
8、可独立设置进行X轴匀速运动；
9、可独立设置进行Y轴匀速运动 。
	1
	套
	
	
	

	270
	二维运动合成与分解实验器控制软件
	配套有专门的控制软件，可以：
1、独立设置X轴不同的初速度；
2、X轴共有9级速度可以选择；
3、独立设置Y轴不同的初速度；
4、Y轴共有9级速度可以选择；
5、可以设置X轴不同的加速度，进行X轴的匀加速运动；
6、可以设置Y轴不同的加速度，进行Y轴匀加速运动；
7、一键复位；
8、可独立设置进行X轴匀速运动；
9、可独立设置进行Y轴匀速运动 。
	1
	套
	
	
	

	271
	斜面上力的分解
	本金属实验器用于研究“斜面上力的分解”，实验器由带防刮伤堵头金属底座（规格300*80*20mm），L型金属斜面（斜面长度 200mm），刻度盘（0-180度），刻度盘与金属斜面组合在一起，并固定在底座中间；通过调整斜面，可以产生0-180度的斜面角度；配有金属重物和2个重物架。重物架固定在力传感器上，形成稳定的托盘，托盘上放置重物，当斜面在改变角度的过程中，重物可以稳定地在托盘上，不会掉落。为达到更好的实验效果，重物重量不少于390 g。通过改变不同的斜面角度，如30度，45度，60度，测量两个力传感器数据，进行平行四边形法则，可以分析斜面变化过程中，力的分解情况，以及斜面省力特性等。
	1
	套
	
	
	

	272
	机械能守恒实验器
	实验器用于探究机械能守恒实验。该实验器由刻度盘（带刻度线）、摆球定位器、光电门传感器支架、摆球以及紧固件等部件组成。配合铁架台、光电门传感器使用，小球从高处摆至最低点，重力势能转化为动能，其中重力势能可通过摆下高度计算，动能则可根据摆下最低处的光电门传感器检测的速度求出。将二者进行对比则可验证机械能守恒定律。
	1
	套
	
	
	

	273
	无线向心力实验器
	本金属向心力实验仪具有转速快扭力大、运动重物大（重达150g），平台稳定的特点，测得的向心力F的范围大，更便于学生探究实验现象背后的科学原理。实验仪由金属底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、无线接收器构成；为提高转动平台的稳定性，本高强度无线向心力平台主体（含转动轴）重量不少于1400g；底座采用金属底盘，为避免学生触碰电机，电源控制及高扭矩电机隐藏在箱体，箱体有开关及电源接口；
1、金属支架长度不小于400mm;
2、配重码重量不少于150g；
3、可以在重物为150g时稳定运行；
4、内置可调速电机，电机负载扭矩0.24kgf.cm；
5、独立的重物与配重物卡座，卡座采用高强度塑胶一体成型；
6、重物与力传感器连成一体，可以在平衡杠上任意移动，从而精准改变R；配重物变化范围为：50g，100g，150g，保证F向心力最大化，从而提高实验效；内置有测速位，配合传感器测量旋转速度，速度范围：0~300rpm。
旋转轴直径不小于12mm；配有挡光片，固定在轴上，提高实验的稳定性；配有重物座2个，力传感器固定座1个；配有重物一套： 50g三个，配有电源1套。支持无线数据发送到软件平台上。实验器可以精准完成向心力实验,根据公式F=mV~2/r，探究向心力、向心加速度、角速度和运动半径之间的关系。
1、通过移动重物座在转轴上的位置，从而改变半径R，R可变范围为0~200mm；
2、通过改变重物座里的重物数量，从而改变进行圆周运动的物体的重量m，m可变范围50g、100g、150g；
3、通过改变电机的速度从而改变线速度、角速度和向心加速度。
	1
	套
	
	
	

	274
	玻意耳定律实验器
	实验器用于探究玻意耳定律实验，该实验器由底座、针筒固定装置、针筒等部件组成，配合压强传感器使用。将压强传感器接入实验器，推动针筒改变气体的体积，观察压强的变化，可探究气体压强随体积变化的规律，从而完成玻意耳定律实验。
	1
	套
	
	
	

	275
	查理定律实验器
	实验器用于探究查理定律实验，该实验器由试管，专用密封塞等部件组成；配合压强传感器和温度传感器探究气体压强与温度的关系。
	1
	套
	
	
	

	276
	压缩气体做功实验器
	实验器用于探究压缩气体做功实验，一定质量气体被压缩时，外界对气体做功，气体内能增大，温度升高。该由底座、固定环、专用注射器（透明，容积30mL）、温度传感器固定位等部件组成，配合温度传感器完成压缩气压做功实验。
	1
	套
	
	
	

	277
	安培力实验器
	实验器用于安培力实验，探究通电闭合线圈在磁场中受力的作用。该实验器由底座、磁铁组、指针、带角度齿的转盘、矩形线框、连接位、传感器支架组成，配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。
	1
	套
	
	
	

	278
	法拉第电磁感应定律实验器（动生）
	实验器用于探究动生电动势实验，闭合回路线圈切割磁感线产生电流。该实验器由底座、支架、强磁场组件、方形线圈、固定螺丝等部件组成，配合光电门传感器与微电流传感器进行实验。将微电流传感器夹在接线柱上，将光电门传感器固定好。让方形线圈从不同高度落下，探究动生电流与切割磁感线速度之间关系。
	1
	套
	
	
	

	279
	摩擦做功实验器
	实验器用于探究摩擦做功实验，该实验器由桌面固定底座、铜管、细线、绝热海绵管等部件组成，摩擦铜管对铜管做功，铜管内能增加，温度升高。与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功实验。
	1
	套
	
	
	

	280
	力的合成与分解实验器
	实验器用于探究力的合成与分解，一个物体受三个不同方向的力的作用，同时物体保持平衡状态，则满足平行四边形法则，其中两个力为第三个力的分力。该实验器由固定装置（L型转接架）、精密刻度圆盘、力传感器固定支架，传感器固定螺丝等部件组成，两个力传感器可以固定在支架上，并可调节两个支架之间的夹角，完成力的合成与分解实验。
	1
	套
	
	
	

	281
	胡克定律实验器
	实验器用于用于物理“探究弹簧的伸长特性”实验，由刻度尺（不小于30cm），弹簧固定位、传感器固定装置及拉伸弹簧组成；配合力传感器使用，可通过实验求出弹簧的弹性系数K，验证胡克定律。
	1
	套
	
	
	

	282
	电阻定律实验器
	实验器用于探究电阻定律实验，探究影响导体电阻的三要素：横截面积，长度和材料。该实验器由底座、材料不同的镍铬，康铜、长度直径不同的镍铬等四条金属丝组成，配合电压、电流传感器通过伏安法测量各不同规格的导线的电阻，从而探究导体的电阻与材料、长度、横截面积等因素之间的关系。
	1
	套
	
	
	

	283
	环形线圈
	实验器用于切割磁场产生电流实验，该实验器灵敏度高、无需电源、可折叠，线圈切割地磁线即可产生感生电流。能够完成教材规定的微弱磁通量变化时感生电流等多个涉及微小电流变化测量的实验。
	1
	套
	
	
	

	284
	摩擦力实验器
	实验器用于探究影响摩擦力的因素实验。该实验器由底板、无极调速装置（内置电池，可独立使用，也配有电源接口，可外接电源进行充电）、电机、摩擦板（2种表面）、摩擦块（顶部和侧面均有砝码凹槽位）、力传感器固定装置、砝码等部件组成，底座可拆解，摩擦块可添加重物，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做各种匀速直线或非匀速直线运动。物体做水平匀速直线运动时，所受牵引力和摩擦力为一对平衡力。通过在摩擦上添加砝码，可进行实验的拓展和测量。
	1
	套
	
	
	

	285
	螺线管
	实验器用于探究匀强磁场实验，可接学生电源、与磁传感器配合使用，可通过磁传感器完成探究通电螺线管各处磁强的不同实验。
	1
	套
	
	
	

	286
	焦耳定律实验器
	实验器用于探究焦耳定律实验，电阻相同阻值不同电流或相同电流不同电阻情况下，产生的热量不同。该实验器由三套不同的发热量热装置组成，每个量热装置内配有发热电阻；该装置可与温度传感器紧密连接；同时，可用实验器搭建出多种电路，与温度传感器配合使用，研究电流的热效应与通过电流、电阻等相关因素之间的关系。
	1
	套
	
	
	

	287
	远红外加热器
	实验器在实验当中起到加热的作用。该实验器：铝合金外壳；220V交流供电，功率80W；远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。
	1
	套
	
	
	

	288
	电学实验板
	本套电学实验板共26块独立的实验板，可完成多个电学实验。分别是：1、半波整流实验板；2、全波整流实验板；3、复杂电路分析实验板；4、移相电路实验板；5、测量电源电动势和内阻实验板；6、分压与限流实验板；7、二极管特性实验板；8、三极管特性实验板；9、三极管放大实验板；10、恒压源实验板；11、恒流源实验板；12、双稳态电路实验板；13、多谐振荡电路实验板；14、与门电路实验板；15、非门电路实验板；16、或门电路实验板；17、电容充放电与串并联实验板；18、自感现象实验板；19、LC振荡器实验板；20、小灯泡伏安特性实验板；21、欧姆定律实验板；22、伏安法测电阻实验板；23、电磁感应实验板；24、补偿法测量电池电动势实验板；25、导体的伏安特性实验板；26、电阻丝电阻率实验板。每个实验板配有独立的塑胶底壳，防止在实验过程中因焊盘外露而刮伤学生。
	1
	套
	
	
	

	289
	力的相互作用实验器
	实验器用于物理“力的作用是相互的”实验。该实验器分三层，由底板层、防滑层、上部滑槽层构成，配有滑块、力传感器固定装置等部件，配合力传感器来，研究牛顿第三定律。
	1
	套
	
	
	

	七、
	物理实验仪器室
	
	
	
	
	
	

	290
	仪器柜
	参数详细见序号“32”。
	12
	台
	
	
	

	器材
	
	
	
	
	
	
	

	291
	工作服
	1、材质：涤棉材质；颜色为白色；
2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；
3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；
4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。
5、尺寸：均码
	50
	件
	
	
	

	292
	机械危害防护手套
	防割等级：5级
材质：36%HPPE（超高强度聚乙烯）、8%玻璃纤维、30%尼龙、6%氨纶、20%PU.
工艺：13针针织
尺寸：长度：19.5-25cm
S码：长度19.5cm
M码：长度21.5cm
L码：长度23cm
XL码长度25CM
	50
	双
	
	
	

	293
	套袖
	材质：棉布
尺寸：38*20cm
颜色：白色
	50
	套
	
	
	

	294
	激光防护镜
	1、镜片材质：光学碳酸聚酯镜片
2、防护波长：190~540(nm)
3、最大光谱透射比：10(LB1级)
4、适用激光器范围：4倍频YGA激光器256nm，离子激光器441nm
4、含拉链盒
5、颜色：墨绿色
	50
	个
	
	
	

	295
	护目镜
	1、款式：蓝架伸缩腿款式
2、材质：镜架是聚丙烯原料 镜片是pc聚碳酸酯  
3、颜色：蓝色
4、尺寸：镜腿：90-107mm  鼻翼间距：35mm
5、产品用途：防冲击、防飞溅、防沙尘，保护眼睛不收伤害
	50
	个
	
	
	

	296
	简易急救箱
	参数详细见序号“60”。
	1
	个
	
	
	

	297
	吹风机
	电压：220V 频率：50HZ 功率：2200W   两档风速，三档调节 长≥23cm 高≥25cm
	1
	个
	
	
	

	298
	仪器车
	参数详细见序号“72”。
	1
	辆
	
	
	

	299
	小托盘
	1、材质：塑料
2、尺寸：≥19.5*29*7.5cm
3、重量：≥100g
	25
	套
	
	
	

	300
	大托盘
	1、材质：塑料
2、尺寸：≥41.5*29*10cm
3、重量：≥170g
	25
	套
	
	
	

	301
	提盒
	矮型，15L 储存及发药品用41*37.5*21cm
	25
	个
	
	
	

	302
	一字螺丝刀
	参数详细见序号“81”。
	1
	套
	
	
	

	303
	十字螺丝刀
	Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型
	1
	套
	
	
	

	304
	剥线钳
	材质：高碳钢，长度180mm,手动
	1
	把
	
	
	

	305
	钢丝钳
	参数详细见序号“85”。
	1
	把
	
	
	

	306
	尖嘴钳
	1、尺寸：长约200mm；8寸
2、采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新材料，环保手柄。
	1
	把
	
	
	

	307
	平口钳
	4寸 开口度108mm，钳口高度22mm，钳口宽度100mm，安装瞳距135mm，钳体高度50mm，重量2.2kg 材质：45#钢
	1
	把
	
	
	

	308
	斜口钳
	150mm
	1
	把
	
	
	

	309
	砂纸
	180CW230MM*280MM
	25
	张
	
	
	

	310
	民用剪刀
	150*80mm  材质：不锈钢+pp 重量：≥67g  鲜红色塑料柄
	1
	把
	
	
	

	311
	电烙铁套装
	20 W，内热式，橡胶线，含烙铁架,清洁海绵，松香，1米锡丝
	1
	套
	
	
	

	312
	焊锡膏
	1、净重：100g
2、膏体：黄色
3、无铅环保
	1
	盒
	
	
	

	313
	焊锡丝
	1、无铅，环保
2、材质：Sn99Ag0.3Cu0.7
3、焊丝直径：0.8mm
4、重量：≥100g/卷
5、熔点：221℃
6、密度：7.37g/m³
	2
	卷
	
	
	

	314
	松香
	10g小的
	10
	盒
	
	
	

	315
	打孔器
	参数详细见序号“77”。
	1
	套
	
	
	

	316
	打孔夹板
	参数详细见序号“78”。
	1
	个
	
	
	

	317
	锥子
	木手柄
	1
	个
	
	
	

	318
	镊子
	1、材质：304不锈钢
2、尺寸：≥12.5cm
3、款式：敷料镊、直圆、有齿
	1
	个
	
	
	

	319
	水准器
	1、产品由水准泡及其主体组成；
2、主体由铝合金制成，工作面应平滑，其平面度应小于0.1mm；
3、水准泡为普通式管状水准泡；
4、水准泡应安装牢固，应清洁透明，刻线清晰均匀，气泡移动平稳，无跳动和停滞现象。
5、产品尺寸：长度300mm
6、带3个水平器
	1
	个
	
	
	

	320
	红液温度计
	1、感温物质：红液；
2、全长：约290mm；
3、测量范围：-30℃~+100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1.5℃；
4、玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。
5、带有挂绳孔
	50
	支
	
	
	

	321
	数字温度计
	台式 集成温度传感器，-50度～+150度，分辨率0.1度
	1
	支
	
	
	

	322
	湿度计
	指针式 190*190mm 塑料 温度测量范围：-20-40℃ 湿度测量范围：10-100%RH 壁挂式
	1
	个
	
	
	

	323
	蒸发皿
	60mm 采用理化瓷制造，全高28±2mm，口外径72±2mm,壁厚1-1.5mm.执行标准：QB/T 1992-94
	13
	个
	
	
	

	324
	橡胶塞
	参数详细见序号“152”。
	13
	套
	
	
	

	325
	试管
	采用高硼硅玻璃制造。试管高150±5mm；管外径15±0.5mm；管壁厚≥1.2mm。口部做卷口加厚处理，试管上不易脱落的相应标识应符合QB/T 21298-2007Ⅰ类标准。
	60
	支
	
	
	

	326
	试管
	采用高硼硅玻璃制造。试管高200±5mm；管外径30±0.5mm；管壁厚≥1.3mm。口部做卷口加厚处理，试管上不易脱落的相应标识应符合QB/T 21298-2007Ⅰ类标准。容量：80ml
	15
	支
	
	
	

	327
	烧瓶
	圆底、长颈，500mL 采用高硼硅玻璃制造，全高145±3mm，瓶外径85±2mm，壁厚≥0.9mm,瓶颈外径34±1.5mm.管口应卷边加厚，底部圆正.执行标准：GB/T 22362-2008
	15
	个
	
	
	

	328
	烧瓶
	平底、长颈，250mL 采用高硼硅玻璃制造，全高145±3mm，瓶外径85±2mm，壁厚≥0.9mm,瓶颈外径34±1.5mm.管口应卷边加厚，底部圆正.执行标准：GB/T 22362-2008
	15
	个
	
	
	

	329
	烧杯
	100ml 采用高硼硅玻璃制造，全高70±2mm，杯直径50±1mm，壁厚≥0.9mm,杯口应卷边加厚，底部圆正，执行标准：GB/T 15724-2008

	30
	个
	
	
	

	330
	酒精灯
	150mL，单头 透明钠钙玻璃制造.由灯座、灯塞、塑料灯盖、灯芯组成。全高95mm±4mm；灯体高70mm±2mm。灯体直径：84±5mm.灯底直径60±3mm；灯口直径20±2mm。灯颈高25±5mm.灯体壁厚≥2mm,配纯棉灯芯,磨砂细腻.执行标准：JY/T 0424-2011
	25
	个
	
	
	

	331
	漏斗
	90mm 采用高硼硅玻璃制造，外形尺寸：斗径90±3mm，斗高85±1mm，斗柄长90±5mm，斗柄外径10—11mm，高硼硅玻璃制造、壁厚≥1.5mm，适合配套15cm滤纸

	5
	个
	
	
	

	332
	烧杯用电加热器
	0W〜500W,可调；密封式
产品尺寸：15*15*12cm
电压：250V
加热区直径：Φ100mm
档位：6档可调
材质：不锈钢/耐热塑料
	1
	台
	
	
	

	333
	注射器
	1、规格：100mL，塑料制成；
2、密封性好，滑动灵活；
3、刻度标线规整、清晰。
	25
	个
	
	
	

	334
	三通连接管
	7～8x100mm.采用高硼硅玻璃制造，全高100±10mm，直径7-8mm,支管长50±5mm.壁厚≥1mm.执行标准：JY/T 0427-2011
	25
	个
	
	
	

	335
	陶土网
	125x125mm.金属网尺寸不小于125mm×125mm，金属网上所附陶土圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100㎜，厚度为3㎜左右.
	25
	个
	
	
	

	336
	两用气筒
	产品手按式，由抽气嘴、打气嘴、出气阀门片、压盘、弹簧、筒盖、活塞杆、活塞、外筒、密封圈、支架、底座等组成。产品外筒、抽气嘴、打气嘴、底座由ABS工程塑料压制为一体，外筒尺寸φ36mm×130mm，底座底径φ80mm；活塞杆采用φ8mm圆钢制作；抽气嘴、打气嘴口径φ10mm，长16mm；压盘采用工程塑料制作，尺寸为φ36×11mm；弹簧采用φ1.8mm钢丝绕制；支架采用φ4mm圆钢制作，高度180mm。产品极限抽气压力≤6.7×103Pa （500mmHg），最低打气压力≥2.9×105Pa （3kgf/cm2）。
	1
	个
	
	
	

	337
	方座支架
	1、构成：底座、2个铝合金平行夹，1个垂直夹，大铁圈，小铁圈，烧瓶夹
2、重量：冲压底板底座≥0.5KG，
3、立杆直径∅11.3mm*615mm，大圈直径Φ100mm，小圈直径Φ70mm，钢材直径∅6mm
	25
	套
	
	
	

	338
	多功能实验支架
	组合座架1个，最小组合支承面积应不小于560mmX10mm；滑块式垂直夹5个、烧瓶夹1个、万向夹1个、大铁环1个、方托盘1个、绝缘环2个、吊钩4个
	1
	套
	
	
	

	339
	升降台
	不锈钢台面，上台面有效面积不小于150mmX150mm,下台面有效面积不小于180mmX180mm,厚度大于1.1mm；升降范围85mm〜235mm,连续可调；上下台面的平面度误差应W2mm,升降过程中任一位置的平行度误差W3mm；额定载重量≥310kg
	1
	台
	
	
	

	340
	碘升华凝华管
	1、产品的造型为密封的T型玻璃管；
2、玻璃管用95号玻璃制成，
3、玻璃管应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、砂眼。
4、尺寸：管直径2.5cm 总长11cm
5、重量≥：22g
	1
	个
	
	
	

	341
	磁悬浮原理实验器
	包括2个小圆柱形磁体、配套试管等
	25
	套
	
	
	

	342
	托盘天平
	200g,0.2g JPT-2 最大称量200g，分度值0.2g，标尺最大称量5g，外形尺寸：≥210*84*135mm，净重≥0.8kg
天平所配砝码的准确度等级为M2,砝码质量及允许误差：5g±5mg，10g±6mg，20g±8mg，20g±8mg，50g±10mg，100g±16mg
	13
	台
	
	
	

	343
	电子天平
	参数详细见序号“91”。
	1
	台
	
	
	

	344
	圆柱体组
	包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等3种材质圆柱体；圆柱体直径20mm，高32mm；每个圆柱体配网兜（质量小于0.01g）
	13
	套
	
	
	

	345
	立方体组
	包括黄铜、铁、铝、木4种材料的5个立方体，其中铝材2个，黄铜（边长20mm）、铁（边长20mm）、铝（边长25mm）、铝（边长30mm）、木材（边长50mm）各1个，带不锈钢挂钩
	13
	套
	
	
	

	346
	量筒
	100mL 高硼硅玻璃制造.量筒全高：250±10ｍｍ。最高刻度线至筒顶≥30ｍｍ。量筒外径：31±1ｍｍ。底座外径：62±3ｍｍ。壁厚≥1ｍｍ。最小分度：1ｍｌ,允差±0.5ml，刻线清晰。3、量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃。量出式符号Ｅ,量入式符号Ｉｎ。标称容量ｍｌ。执行标准：GB/T 12804-2011
	50
	个
	
	
	

	347
	放大镜
	参数详细见序号“168”。
	25
	个
	
	
	

	348
	望远镜
	1、双筒，规格：20×50，可调焦；
2、材质：望远镜专用工程材料，手感细腻、舒适，外观典雅，做工精细；
4、镜片镀膜：完全镀膜；
	1
	个
	
	
	

	349
	内聚力演示器
	产品由两只带有拉绳的铅圆柱体、扳动杆2个、刮削器 1个、挤压器 1个组成。圆柱体尺寸不小于φ15×50mm，红色、蓝色各1个，刮削器由转柄、刀片、刀轴组成。转柄金属制作，刀片用优质碳钢制作，刀刃锋利。刀轴用铜材制作。组合后的刮削器应牢固锋利。挤压器由支杆、挤压板、旋紧螺杆组成，两根支杆采用直径φ10mm的金属杆制作，挤压板采用金属材料制作，削平两圆柱体端面压接在一起后，承受纵向拉力不小于60牛顿。
	1
	个
	
	
	

	350
	食用色素
	红色 10ml
	1
	瓶
	
	
	

	351
	钢直尺
	1、材质：碳钢材质
2、尺寸:≥1000*25*1.2mm
3、0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm
4有计量器具制造许可标志"MC"
	13
	把
	
	
	

	352
	机械秒表
	0.1s 504型
	1
	块
	
	
	

	353
	电子秒表
	参数详细见序号“92”。
	13
	块
	
	
	

	354
	斜面小车
	包括斜面、配重小车、摩擦块、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥
915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2 mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹
	13
	套
	
	
	

	355
	水火箭
	本器材根据高中物理新编教材研究设计，通过此实验，说明牛顿第三定律（作用力与反作用力）的应用性和可观性。本器材由发射支架、塑料瓶（火箭）、打气筒（自备）、导轨等组成。
	1
	台
	
	
	

	356
	螺旋弹簧组
	有钢丝绕成的螺旋弹簧5种为一组，拉力限量0.5N，1N，2N，3N,5N，表面镀镍防护，弹簧上端为圆环，下端有三角片，杆勾，指针组成.
装箱数量：200组/箱
	13
	组
	
	
	

	357
	演示测力计
	0N～2N 铝合金 
	1
	个
	
	
	

	358
	条形盒测力计
	1N 加厚型  总长20cm  宽度3.6cm 激光晒版，刻度清晰，高强度塑料壳体，可调零铝质面板，坚固吊环和挂钩（铁镀铬
	25
	个
	
	
	

	359
	条形盒测力计
	2.5N 加厚型  总长20cm  宽度3.6cm 激光晒版，刻度清晰，高强度塑料壳体，可调零铝质面板，坚固吊环和挂钩（铁镀铬
	25
	个
	
	
	

	360
	条形盒测力计
	5N 加厚型  总长20cm  宽度3.6cm 激光晒版，刻度清晰，高强度塑料壳体，可调零铝质面板，坚固吊环和挂钩（铁镀铬
	25
	个
	
	
	

	361
	条形盒测力计
	10N 加厚型  总长20cm  宽度3.6cm 激光晒版，刻度清晰，高强度塑料壳体，可调零铝质面板，坚固吊环和挂钩（铁镀铬
	25
	个
	
	
	

	362
	数字测力计
	量程0N～20N，误差≤±1.0%FS±1字，采样频率应不低于100次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于30mm×40mm
	1
	个
	
	
	

	363
	重锤
	打点计时器用 重量≥253g 直径3cm 高6cm
	1
	个
	
	
	

	364
	金属钩码
	10 g（Φ22 mm）×l，20 g（Φ25 mm）×2，50 g（Φ30 mm）×2，200 g（Φ48 mm）×1，允许误差：10 g±0.1 g，20 g±0.2 g，50 g±0.5 g，200 g±2.0 g  表面镀锌
	13
	套
	
	
	

	365
	摩擦力实验器
	由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料3种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同
面积的摩擦面。摩擦板不小于800mm×100mm×10mm，平面度误差不大于0.6mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于110mm×50mm×35mm，两摩擦面平面度误差应不大于0.1mm，侧面有挂钩。电机拉动速度0～5cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5%
	13
	套
	
	
	

	366
	运动和力实验器
	包括小车（车轮直径2cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3个小球及空盒、3种不同阻力的平面等；平面板长度800mm，宽度120mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应80mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应40mm
	13
	套
	
	
	

	367
	惯性演示器
	1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、金属球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸为：158mm*76mm*75mm。3、红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、金属球直径不小于20mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。仪器应能被平稳放置，实验中不应有明显晃动。6、塑料制品不应有明显变形和伤痕。7、拉动仪器拉簧，将其套挂在启动键的滑杆上方露出部位，将载球板平放在仪器的管形圆柱端面，再将钢球放在载球板的上面并居中，此时按下启动键，拉簧应能迅速拉出钢球下面的载球板，钢球应能垂直下落，停在圆柱端口。8、仪器外观及其它还应符合JY0001第4～7章的有关规定。
	13
	套
	
	
	

	368
	阿基米德原理实验器
	产品由一个塑料圆柱体重物、一个带有刻度（最高刻度400ml）的塑料圆形盛液筒和一个溢水杯组成。产品主要做探究阿基米德原理。尺寸≥：83mm*83mm*154mm  材质：塑料；重量：≥0.2kg
	13
	套
	
	
	

	369
	浮力原理演示器
	1、产品由透明盛液筒（带连通管）、塑料浮子及透明玻璃管组成。2、塑料筒外贴透明刻度。3、筒内盛液后连通管连接处不得有渗水现象。4、阀门开关灵活，关闭时不得渗漏，开启时液体流动流畅。5、浮子盖能在外力作用下打开，盖上后应密封，手提钩子时不得脱落。6、钩子上的螺丝钉转动松紧适当，加减填充物并调节后能处于悬浮状态。7、塑料筒内径100mm，深大于140mm。8、浮子直径50mm，高50mm。
	1
	套
	
	
	

	370
	气体浮力演示器
	抽气式，产品应由透明容器、圆柱形浮体、平衡块、杠杆和气阀和连接软管组成，仪器外形尺寸不小于190mm*145mm*310mm,透明容器的体积为不小于4L，圆柱形浮体浮体宜采用轻质材料制作，体积应不小于1000cm³，浮体在容器里压强达到-0.07MPa，浮体长度、直径变化不大于3%，且不可有开裂、破损及变形现象，平衡块、杠杆采用金属材料制成，平衡块中心螺纹孔贯穿，杠杆与平衡块应采用螺纹连接，表面应作防锈处理，可以通过调节平衡块位置达到平衡，气阀为台阶口，外径为8mm的，仪器平衡状态时在抽到真空时杠杆挂浮体端应向下倾斜20°±2°，打开气阀后杠杆恢复平衡状态。
	1
	套
	
	
	

	371
	物体浮沉条件演示器
	产品由透明盛液筒、浮筒、配重体、导引磁铁、铁丝条组成。1.盛液筒用无毒、透明塑料制成，高300mmn、内径108mm，筒壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。2.浮筒为圆柱形状、空心，外径96mm，内径60mm，高98mm。3.配重体为直径85mm的铁丝绕制，铁丝直径2mm，表面防锈。
	1
	套
	
	
	

	372
	潜水艇浮沉演示器
	由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于 2 次，悬浮
时倾斜不超过 10°
	1
	套
	
	
	

	373
	压力和压强演示器
	压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220 mm×120 mm ×50 mm
	1
	套
	
	
	

	374
	压力作用效果演示器
	由3组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出
	1
	套
	
	
	

	375
	液体内部压强实验器
	铝合金 升级款 由承压盒、铝合金刻度支杆（内置齿轮传动控制膜腔旋转）、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ37mm，硅橡胶膜厚0.5mm，支杆长度290mm，有手动转动机构，有标尺
	13
	套
	
	
	

	376
	微小压强计
	升级款 由U形管、不锈钢标度板、三通连接管、乳胶管、可固定在铁架台上的支撑杆组成；U形管外径5mm，高350mm，能沿标度方向移动不小于10mm，能固定；标尺长300
mm，0分度在中间，最小分度线为5mm；系统气密性好
	13
	台
	
	
	

	377
	透明盛液筒
	 采用透明塑料注塑成形，外形为圆柱体，筒的外形尺寸直径不小于100mm,高度不小于300mm。筒表面采用丝网印有红色从底部到上面0mm-270mm表示深度的刻度线，刻度清晰，量值准确，筒底部放置平稳、外观无划痕。
	13
	个
	
	
	

	378
	液体对器壁压强演示器
	1.透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；                                   2.配 4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺；                                                               3.其余应符合JY/T 0001-2003的规定。
	13
	台
	
	
	

	379
	连通器
	1、本产品由透明工程塑料组成的连通器和插接式底座两部分组成。2、连通器管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根组成。3．产品外形尺寸不小于：240×150×200mm。4．粗直管外径为37mm，细管外径为14mm壁厚不小于2mm。5．底座为双边插接式，结构稳定，底座放在倾斜10°的平面上，不会倾到。
	1
	个
	
	
	

	380
	乳胶管
	尺寸：内径6mm±0.5mm，外径9mm±0.5mm，厚1.5mm±0.5mm。外观柔软，清洁，无裂缝，无污染。
	10
	米
	
	
	

	381
	马德堡半球
	产品由两个附有拉手的金属半球组成，半球与拉手一次成型，其中一个半球上装有旋塞和抽气管嘴；旋塞和抽气管嘴采用黄铜制成，抽气管嘴外径φ8mm，台阶口，半球外径105mm；内径80mm。2、半球：产品外表面喷漆；两半球的合口处和旋塞进行成组研磨，产品配有凡士林油一袋和密封圈一个，其它应符合JY0001-2003教学仪器一般质量要求
	1
	套
	
	
	

	382
	空盒气压计
	1、多膜盒，读数范围80-106kPa，分度值0.25kPa；
2、空盒表面应光洁，无碰伤、划伤，焊接处无缝隙，漏气等缺陷；空盒中心与拉杆应同轴，多膜盒垂直放置，各膜盒连接牢固、互相平行；
3、刻度盘表面应平整，无划伤，刻线和数字均匀清晰，可见度好；
4、指针应平直，以轴心孔为支点，二端平衡，指针与刻度盘表面平行。
	1
	台
	
	
	

	383
	流体压强与流速关系演示器
	不含气源 ①演示板面铁质130x300x10x220②可调节底座支架③玻璃瓶方形85x85mm，高300mm④数显温度计⑤橡胶塞⑥气嘴

流体流速与压强的关系实验演示器，可演示气体压强和液体压强。实验时为了比较清晰，通常用带颜色的液体，比如带有红蓝墨水的水、玻璃水都可以。气体实验用气源通常用小型气源
	1
	套
	
	
	

	384
	飞机升力原理演示器
	产品由风机、飞机模型、透明罩、滑杆、滑杆压板、底座等组成。风机工作电压：AC220V±22V  50HZ；风机导风管口横截面为长方形，风力稳定、均匀，风量大小可调节；飞机模型采用优质塑料脱模而成，造型逼真，机翼尺寸约110×80×20mm；透明罩采用透明性好的有机玻璃板制作，长185mm，高85mm； 滑杆采用金属杆制作，表面镀铬，高度不小于110mm；底座放置平稳，尺寸为≥500×150×25mm。可验证机翼上下倒放无升力。
	1
	套
	
	
	

	385
	杠杆
	带6个挂钩，铝合金底座 不锈钢杠杆 产品由横梁1支、支撑螺丝1只、调节螺帽2只、支架、底座构成；杠杆尺寸：50cm，支撑杆31cm，直径1cm；底座尺寸：≥225*72*12mm
	13
	套
	
	
	

	386
	演示滑轮组
	单2（直径70mm），三并1（直径70mm），三串1(大70mm，中50mm，小40mm)，可卡三并1（直径70mm），可卡三串2． 单滑轮，三并滑轮，三串滑轮,各2个。滑轮直径：7厘米2、尺寸不小于：24.4 x 9.2 x 7.2 cm3． 三并滑轮为直边半封闭式，三串滑轮和单滑轮为单边悬臂式，滑轮的上下挂钩方向互成90°或可转动。4． 允许负荷：2千克（19.6牛顿）。5． 轮盘用塑料制成。框架用碳钢冷轧板制成。中轴由钢丝制成，框架表面作防锈处理。6． 轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1mm。7． 滑轮悬挂后，其框架侧边均应铅直，误差不大于1.5mm。8． 各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1mm。9． 一对单滑轮，当负荷500克时，机械效率应不低于90％。每对三并、三串的滑轮，当负荷1000克时，机械效率应不低于60％。
	1
	组
	
	
	

	387
	滑轮组
	产品由单滑轮4个，二并滑轮2个，二串滑轮2个，可卡单滑轮2个，二串滑轮上端直径为30mm,下端滑轮直径为40mm,其它滑轮直径为40mm,滑轮用优质工程塑料制作，轮轴、框架用金属制作，表面镀铬，其中二并滑轮为直边四分之一敞开式，其余滑轮框架为直边半闭式。上下挂钩方向互成90°。
	13
	组
	
	
	

	388
	音叉
	1、256HZ,产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成；
2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。
	1
	套
	
	
	

	389
	音叉
	1、512Hz,产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成；
2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。
	1
	套
	
	
	

	390
	电铃
	立式 用于教学中演示电铃的形态。
        一个透明有机板上，分别列布：金属铃盖、线圈、弯臂、击锤、正负香蕉插接线柱。有机玻璃板下部斜插入一个90*90*23mm的塑质底板。总体尺寸约90*90*187mm。
        正极与线圈相连，线圈与弯臂相连，弯臂通过弹性片与击锤相连，击锤接通负极，形成一个完整的回路。当接入DC3-6V的电时，线圈产生磁性，吸引弯臂，弯臂上的铃锤敲击铃盖，此时弯臂与击锤分开，电路断开，线圈磁性消失，弯臂回复原位，又与击锤相接，接通电路。如此循环往复，形成不间断的铃声。
	1
	个
	
	
	

	391
	声传播演示器
	产品由面板、可密封容器（包括发声器、接收器）、固体传声棒、扬声器、电源指示灯、音量调节装置、接线柱、连接皮管、底脚、漏斗、止水夹等组成。面板采用ABS工程塑料制作，面板尺寸为240×340×25mm；可密封容器采用壁厚不小于3mm的有机玻璃筒制作，上、下筒盖密封良好，外形尺寸为φ50×220mm。发声器、接收器由压电陶瓷片、弹簧、接线装置等组成；固体传声棒采用φ10mm的塑料棒制成，长度约170mm；产品使用电源电压：DC6V；仪器组装后总高度约360mm。
	1
	套
	
	
	

	392
	旋片真空泵
	2XZ-0.5 极限真空0.0067pa，转速1400，电压220v，功率180W，进气口外径18mm，进气口外径可转换成10mm，用油量0.42升，产品尺寸445*125*256mm，重量13kg
	1
	台
	
	
	

	393
	抽气盘
	产品由钟罩（配可悬挂发声装置的橡皮塞）、电铃、橡胶密封圈、底盘、抽气橡胶管接口和橡胶管等组成。钟罩采用透明性好的工程塑料制作，尺寸为φ150×250mm，电铃应可以悬挂在钟罩内，电源为内置，工作电压：DC3V，底座采用工程塑料或金属制作，外径φ≥180mm，底座上装置抽气接口阀门，抽气口接口外径8mm，为台阶口，橡胶管应使用压缩空气用橡胶管，内径6.3mm±0.75mm，长度2.0m。
	1
	套
	
	
	

	394
	发音齿轮
	1、三片齿轮顶圆直径为Φ78mm。2、三片齿轮的齿数分别为  80、 60、 40齿，齿形角度为90°±1。3、三片齿轮相距23mm，装在转动轴上，轴下端为锥体，锥度为1∶20，大端直径为Φ10±0.1mm。4、零件表面防锈处理。
	1
	个
	
	
	

	395
	手摇离心转台
	1、手摇式，产品由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮组成。2、机座采用工程塑料制作，底座配有橡胶脚和吸盘，用于立放、平放均平稳可靠，3、主动轮及从动轮：A、主动轮直径不小于220mm，从动轮直径约40mm。B、主动轮和从动轮的中心距约335mm，从动轮轴插孔上段为圆柱孔。C、圆柱孔尺寸：直径10mm，深不小于6mm。D、侧面配有顶丝，下段为锥孔，锥孔长不小于25mm，用于固定发音齿轮。
	1
	台
	
	
	

	396
	教学示波器
	DC 2MH
	1
	台
	
	
	

	397
	凹面镜
	J2502型，产品由凹面镜、镜框、支架、底座等组成。凹面镜的基片采用普通玻璃镀银制作，反射膜镀层均匀，有牢固的保护层。面镜直径为100mm±2mm，焦距为65±10mm；支架采用φ6×68mm的金属杆，表面镀铬；底座采用工程塑料制作，底径为φ102mm，高约40mm；支架在底座上高度可任意升降，配有紧固螺钉固定，镜框上的U形支架可绕水平轴转动，面镜可在任意角度止动。产品组装后总高度约210mm。
	1
	块
	
	
	

	398
	凸面镜
	J2503型，产品由凸面镜、镜框、支架、底座等组成。凸面镜的基片采用普通玻璃镀银制作，反射膜镀层均匀，有牢固的保护层。面镜直径为100mm±2mm，焦距为-65±10mm；支架采用φ6×68mm的金属杆，表面镀铬；底座采用工程塑料制作，底径为φ102mm，高约40mm；支架在底座上高度可任意升降，配有紧固螺钉固定，镜框上的U形支架可绕水平轴转动，面镜可在任意角度止动。产品组装后总高度约210mm。
	1
	块
	
	
	

	399
	光的传播、反射、折射实验器c
	包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光光源（不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提
供法线）等，表盘直径≥300 mm
	1
	台
	
	
	

	400
	平面镜成像实验器
	大号磨边 镜面尺寸：尺寸≥20*12cm
	13
	套
	
	
	

	401
	透明水槽
	半透明塑料注塑成型 方形 ≥250mm×180mm×100mm
	1
	个
	
	
	

	402
	透镜及其应用实验器
	产品由底座3个、双凸透镜2个、双凹透镜1个、支杆3根、白屏、毛玻璃片、毛玻璃屏插、光源等组成。底座材质为工程塑料，底部直径φ80mm，高度35mm；透镜直径40mm，基片采用光学玻璃制作，双凸透镜其中一个焦距为100±3mm，另一个焦距为50≥±3mm，双凹透镜焦距为-75±5mm；支杆由φ6mm的金属杆制作，总长70mm，表面镀铬；白屏采用2mm厚白色塑料板制作，尺寸为80×105mm；毛玻璃片由厚不小于2.5mm的普通玻璃磨砂制作，尺寸为78×118mm；光源工作电压为DC　1.5 ～3V。
	1
	盒
	
	
	

	403
	白光的色散与合成演示器
	产品由三棱镜、棱镜台、狭缝、光源、白屏、支杆、底座等组成。三棱镜的顶角为60°±5°，有效边长25mm，高度25mm，非工作面磨砂，其中一个非工作面粘贴厚度0.5mm，边长为22mm的三角铁片，用于将三棱镜固定在棱镜台上；棱镜台采用工程塑料制作，尺寸为φ60×2mm，棱镜台背面附有永久磁钢，用于吸附三棱镜；狭缝宽度1.5mm，长34mm。光源采用12V/8W小灯泡；光源罩采用工程塑料制作，外形尺寸为：φ40×80mm；白屏采用厚度为2mm的塑料板制作，尺寸为：80×110mm；支杆采用φ6圆钢制作，长度94mm，表面镀铬；支座采用工程塑料制作，尺寸为≥55×44×50mm，支杆在支座内高度可调节，调节范围不小于30mm。
	1
	套
	
	
	

	404
	光的三原色合成实验器
	产品由红、绿、蓝三种单色的光源、外壳、白屏等组成
	13
	套
	
	
	

	405
	光具盘c
	磁吸附式，大型
一、用途
本仪器可供初、高中、技校及中等专业学校物理课程中做几何光学的各种演示实验和学生分组实验。
二、技术指标
(一)演示板
1.铝合金板正面喷白色无光漆。
2.演示面积为660x240mm。
3.沿长向两边，与中心对称有间隔30mm的涂黑刻线对称线两端划有二刻线，表示演示轴线。
4.本机用有5枚强融力吸座，实验时让你在面板背面相应吸用各光学件和自烛光源。
5.在演示轴线上有牵8孔，备装演示盘。
(二)演示盘
(1)为Φ250铝合金圆形板，正面喷白色无光漆。
(2)角度:四个象限，与象限分别印制1*格值的刻度(0-90°)和10格位的黑白间隔。
(3)中心有沉孔，备装M4x4沉头螺钉固定演示盘。
(三)光源
1.本机附有独立的激光光源三只，采用外接直流稳恒电源时电压为4V或自备装三节电池的电池盒。务请注意正负值)
2.本机同时附有普通白炽光源一只，电压6-8V，供白光的色散与合成和透镜成像之用。
	1
	套
	
	
	

	406
	光具座
	导轨长960mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度900mm，分度值lmm。光源出口处照度应≥5001x，500mm处照度≥3001x。附件包括双凸透镜1个（直径3cm，焦距5cm），双凸透镜1个（直径4cm，焦距10cm）、平凸透镜1件（直径5cm，焦距15cm），双凹透镜1件（直径3cm 焦距-7.5cm），“1”字屏1件，白屏1件，插杆5根，带支架毛玻璃屏1件，烛台1件、F光源1个，各器件易于装配、固定及拆卸
	13
	套
	
	
	

	407
	光具组
	产品包括：成像白屏、“1”字屏、平凸透镜、光屏、蜡烛台、凸透镜、凹透镜、双凸透镜、4个支架等组成
	13
	套
	
	
	

	408
	擦镜纸
	10*15cm  100张/本
	15
	张
	
	
	

	409
	玻棒（附丝绸）
	教师用
1、产品包括：有机玻棒2根，丝绸1块；
2、玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制。
	1
	对
	
	
	

	410
	胶棒（附毛皮）
	教师用
1、产品包括：硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）2根，毛皮1块；
2、硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）；
3、胶棒、聚碳酸脂棒表面要光洁；
4、毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮、羊羔皮等。
	1
	对
	
	
	

	411
	电磁实验用旋转架
	由旋转架、心轴、立柱、底座组成；基本尺寸：80mm×50 mm×75 mm ；旋转架采用改性聚苯乙烯注塑成型，基本尺寸：≥35mm×20 mm×16mm ；中心设有半圆槽；槽体半径为15mm；槽深大于8mm；槽底部呈长方形；底部中心设有直径1.5mm钢丝轴；立柱采用改性聚苯乙烯注塑成型；呈空心状；基本尺寸：φ12mm×43mm；其中一端为φ6mm×5mm台肩圆柱；安装在底座上与底座配合紧松适宜；空心圆柱的底部与上口均设有φ1.6mm孔，用以安装心轴；心轴长度经装配后应高出立柱平面8mm～10 mm；底座采用改性聚苯乙烯注塑成型；基本尺寸：80mm×50 mm×10mm
	2
	对
	
	
	

	412
	验电器连接杆
	产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于135mm；连接杆采用直径不小于φ2mm的钢丝制作，长度约250mm，两端成形为“∨”形；紧固螺钉采用M4×10带柄螺钉。
	1
	个
	
	
	

	413
	指针验电器
	一对装。产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。1、金属筒Φ170mm,表面烤黑漆；底座采用塑料注塑料成型，Φ100mm。2、仪器整体结构：在圆底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附标线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。
	1
	对
	
	
	

	414
	感应起电机
	起电盘采用直径235mm，厚3mm的有机玻璃板制成；起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构；底座采用绝缘性能优良的塑料或其它同等性能的材料制成；起动盘转动平稳灵活，火花放电较好。电刷与起电盘上铝箔接触良好，铝箔厚度不小于0.3mm，铝箔应采用非金属铆钉与起电盘插接牢固，不得采用胶水黏贴铝箔，其它应符合JY115－82《感应起电机》的有关规定。
	1
	台
	
	
	

	415
	条形磁铁
	超大号200*25*15mm，铁氧体
	13
	对
	
	
	

	416
	蹄形磁铁
	1、材质：铁氧体
2、尺寸：≥10*8.5*2.8cm
3、重量：约0.6kg
4、磁性：表面磁感应强度不小于0.07T
	13
	个
	
	
	

	417
	翼形磁针
	2 支，针体 140 mm×8 mm，座Φ71 mm×112 mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9 mT
	1
	组
	
	
	

	418
	菱形小磁针
	16个/套 产品由菱形针体和针座组成。磁针体采用碳素工具钢制作，磁针体表面喷漆，北极（N极）喷红色，南极（S极）喷白色。
	13
	组
	
	
	

	419
	磁感线演示器
	用于中小学生理解磁力线的形成与形态。使用透明塑料粘合，内部充油，并加黑色铁粉。本仪器总尺寸为220*120*10mm。
        铁粉可在油里自由活动。用手上下颠倒本仪器，可使黑铁粉均匀分布于容器内部，以供放上磁铁进行磁力线的形成实验。
	1
	套
	
	
	

	420
	立体磁感线演示器
	1、演示器由圆形立体磁感线演示器组成；2、圆形立体磁感线演示器由铆有可自动转动的软铁小指针366个，透明塑料制成6块立片（相向60°）及条形磁铁或圆柱形磁铁组成。3、上下两圆片的直径为170mm，组装后的高度为≥200mm。
	1
	套
	
	
	

	421
	磁感线演示板
	产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。1、塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为≥250mm×250mm。2、小磁针直径约1mm，长约4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。3、脚为塑料，高为≥12mm。
	1
	套
	
	
	

	422
	学生电源
	初中用 1、电源采用全金属结构，面板为铝合金氧化面板，字符、标识采用冲压或雕刻，防止脱落。
2、因电源属发热电器，严禁用塑料机箱或PVC面板。
3、输出端子采用φ4mm防脱帽（免丢失）插、接两用铜芯接线柱（可插可接）。
4、直流稳压输出采用步进调节，输出分 1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V六档：额定电流：1.5A。过载自动保护
5、各档电压偏调：不大于±（1%U标+0.1V）。
6、电压稳定性：输入电压在180V-250V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。
7、负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。
8、纹波电压：电源保持220V，满载时纹波电压不大于0.1%U标（有效值）。
9、直流稳压输出在额定电流内，应能点亮不大于额定输出电流的白炽灯。负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应过载自动保护。
10、电源应具有输出过载、过流、短路自检保护和短路提示功能，短路排除后应能自动或复位输出。
11、连续工作时间不小于8h 。
12、绝缘电阻实验应遵循JY0009-90中4.4.3的规定，电压实验遵循JY0009－90中4.4.4规定。
13、产品符合JY0361－1999《教学电源》有关规定。
	13
	台
	
	
	

	423
	教学电源
	初中用 1、电源采用全金属结构，面板为铝合金氧化面板，字符、标识采用冲压或雕刻，防止脱落。
2、因电源属发热电器，严禁用塑料机箱或PVC面板。
3、输出端子采用φ4mm防脱帽（免丢失）插、接两用铜芯接线柱（可插可接）。
4、输出电压：
a、交流输出电压：2V-12V，每2V一档；额定电流5A。过载自动保护；
b、直流稳压输出：1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档，额定电流2A。过载自动保护；
5、交流输出特性：
a、输入电压保持220V不变，空载时各档输出电压不大于1.05U标+0.3V。
b、输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不小于0.95U标-0.3V。
6、直流输出特性：
a、各档电压偏调：不大于±（1%U标+0.1V）。
b、电压稳定性：输入电压在198V-242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。
c、负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。
d、纹波电压：电源保持220V，满载时纹波电压不大于0.1%U标（有效值）。
7、过载保护：
a、交、直流输出在额定电流值内，应能点亮不大于额定输出电流的白炽灯。负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应过载保护。
b、各档输出电路短路时应能自动关断。
8、直流大电流短时输出：40A±10A。输出电流大于10A时，8±2S自动关断。
9、连续工作时间不小于8h。
10、绝缘电阻实验应遵循JY0009-90中4.4.3的规定，电压实验遵循JY0009－90中4.4.4规定。
11、产品符合JY0361－1999《教学电源》有关规定。
	1
	台
	
	
	

	424
	电流磁场演示器
	由直线电流磁场、环形电流磁场、螺线管磁场三部件组成，均用多砸线圈代替单股导线，以增大磁感应强度，增强演示效果
	1
	套
	
	
	

	425
	蹄形电磁铁
	仪器由U型铁芯、 衔铁、两只线圈等组成。1． 工作电压：直流，不大于6V。工作电流：不大于1A。2． 蹄形电磁铁产生的吸力不小于49N。3． 铁芯剩余磁力应不大于5.88N，既在断电后衔铁和重物总质量不大于600G时应自行与铁芯脱离。4． 磁路平均总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm。5． 衔铁尺寸应符合：长等于铁芯两端面外端间最大距离；宽等于铁芯宽度或直径；厚不小于4.0mm。6． 铁芯上部中间和衔铁下方中间有挂钩，挂钩承重不小于196N。7． 线圈骨架用塑料布制成。骨架上在两端应有接线柱，接线柱要安装牢固。接线柱、焊片及垫圈均为铜质。接线柱分别用红、黑色表示接入后的电流方向。8． 符合JY0013－90《蹄形电磁铁》的要求
	1
	个
	
	
	

	426
	原副线圈
	原线圈：内径11mm，外径15mm，200匝    付线圈：内径≥24mm，外径≥30mm，370匝
	13
	套
	
	
	

	427
	充磁器
	仪器使用电源：AC220V±22V，50HZ±0.5HZ；产品主要由外壳、螺线管、整流电路、面板、功能转换开关、电源线等组成。外壳采用ABS工程塑料制作，外形尺寸约162×86×92mm；螺线管线圈采用高强度漆包线绕制，线圈端面处磁感应强度不小于40mT，磁感应强度连续可调。面板上有充、退磁标记、充磁N极、S极取向标志，设有功能转换开关及工作指示灯。产品对条形磁铁（D-CG-LT-180）、蹄形磁铁（D-CG-LU-63、D-CG-LU-80、D-CG-LU-100）、磁针等磁性材料具有充磁、退磁功能。充磁口是≥42*25mm.
	1
	台
	
	
	

	428
	演示电磁继电器
	一、外形尺寸：200mm*90mm*230mm。二、性能：1、吸合电流不大于48mA。2、释放电流10mA。3、额定工作电压9V时，电流60mA±10mA。4、触电接触电阻：常闭触点小于1欧，常开触点小于0.5欧。5、触点开距2mm。6、在额定电压下应耐受500次无误动作。
	1
	个
	
	
	

	429
	电机原理演示器
	仪器由框架、定子、转子、换向器、动力传动装置等组成，仪器外形尺寸约200×70×290mm。框架采用ABS工程塑料制作，成型规整，放置稳固，外形尺寸≥200×70×200mm。定子主体为磁铁，磁铁尺寸80×50×15mm，表面磁感应强度不小于900T，磁铁极性有明确的表示色，红色为N极，兰色为S极；转子的转轴方向为竖直方向，转子主体为线圈，线圈为矩形，线圈尺寸为150×120mm，线圈上装有显示电流方向及变化的灯光装置，有控制线圈电流方向指示灯“开、关”的电键。当线圈内的电流方向交替变化时，线圈上不同位置的灯可交替发出不同的色光；换向器由两个组合的接触环构成；电刷由弹性好的铜片制成；动力传动装置由摇手带动齿轮传动，传动机构配合良好，动作可靠。仪器使用电源：DC4～6V。
	1
	个
	
	
	

	430
	方形线圈
	铜U型夹，开口6mm。非金属材料正方形框架；线圈应由直径φ0.41mmQZ型漆包线绕150匝以上制成
	13
	套
	
	
	

	431
	手摇交直流发电机
	规格:1、本机输出端电压：在转子转速为1600转/分时，空载电压8V，串入4.8V，0.3A小灯泡，负载电压5V。 2、本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电。3、转子线圈用Ф0.47～0.49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆。4、磁铁两极有明确的表示色，红色为N极，蓝色为S极。5、电枢转轴，由元钢制成，电枢支架上两轴孔的不同轴度0.1mm，转手与极靴的距离1.5mm，无碰撞和磨擦。6、本机底座为木制,平面无变形,裂缝,四脚平放,不晃动,漆面光洁,均匀,美观大方。7、底板上各紧固件不会松动,转动部分灵活,均匀,杂音小
	1
	个
	
	
	

	432
	滚摆
	包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径125mm；摆轴采用钢材制作，直径8mm，长≥160mm；支架高≥460mm，横梁长≥300mm；摆体质量为≥0.69kg。摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm 加厚铸铁底座，金属轮子
	1
	个
	
	
	

	433
	气体做功内能减少演示器
	手动充压，压力表、热敏电阻测温，可见气体做功前和做功后的温度和气压的变化。内部起雾明显。使用安全。加带打气筒，测温仪。尺寸约：300*120*125mm
	1
	套
	
	
	

	434
	空气压缩引火仪
	产品由气缸、底座、端盖、活塞，密封圈等组成。气缸由透明聚碳材料制成，气缸有效长度不小于100mm，外径φ25mm，内径φ10mm。缸体透明度好，表面无划痕和气泡，底座直径65mm,底座与气缸连接牢固，放置平稳，活塞与气缸气密性良好，手柄直径不小于φ40mm，活塞杆直径φ8mm，表面镀铬，产品另配有备用密封圈2个，硝化棉若干。
	1
	个
	
	
	

	435
	汽油机模型
	单缸剖面。模型由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型用硬塑料制成，高度大于300㎜，各部件比例适当。模型能直观地演示出吸气冲程、压缩冲程、做功冲程及排气冲程，在做功冲程时活塞到达上止点时，使火花塞点火的灯泡通电发光，点火完成后灯熄灭。用于说明四冲程单缸汽油机的基本工作原理和常见单缸汽油机的主要构造。模型由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。
	1
	个
	
	
	

	436
	柴油机模型
	单缸剖面。 模型由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮凸轮总成、手柄齿轮、挺杆等组成。其外壳剖开，能看清内部结构。模型用硬塑料制成，高度300㎜，各部件比例适当。模型能直观地演示出吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。
	1
	个
	
	
	

	437
	演示电表
	1、本仪器可作检流计、测量直流电压、电流用；并作为研究磁电式电表结构原理的直观教具；
2、电表采用磁电式表头，有零位调节钮（可调到中间）。
3、检流计G量程范围：100µA－0+100µA。
4、直流电压DC：Voltang:0-2.5V-10V
5、直流电流DC Ccrrent:0-200uA-0.5A-2.5A 
6、尺寸 Size(L*W*H):≥62.5*35*33cm 7、装箱数：4个/箱
	1
	只
	
	
	

	438
	数字演示电表
	1、半直流/交流电压、电流，检流；
2、4-1/2位数码管。
	1
	只
	
	
	

	439
	直流电流表
	0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％
	25
	只
	
	
	

	440
	直流电压表
	3 V、15 V 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％
	25
	只
	
	
	

	441
	多用电表
	指针式，不低于2.5级 外形尺寸：≥166×113×49mm
测试环境：温度23℃±2℃
湿　　度：40％-60％RH
使用环境：温度0-40℃
湿　　度：25％-75％RH
	1
	只
	
	
	

	442
	多用电表
	数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试
	1
	只
	
	
	

	443
	灵敏电流计
	±300uA 检流计G：-300uA-0-300uA
基本误差：0A~0.6A:±0.015A
0A~3A:±0.075A
尺寸 Size(L*W*H):≥61*32*39  铜杆
	25
	只
	
	
	

	444
	电池盒
	电池盒用于夹持1号干电池每套4只，电池盒由盒体、弹簧、接插件等组成。盒体采用ABS工程塑料制作，尺寸为：92mm×40mm×38mm弹簧为圆锥形螺旋弹簧，采用直径为0.8mm的碳素弹簧钢丝制成；有串联插口,电池装反时不能接通,盒体上有外接接线柱，可方便将电池电源与外部连接。颜色：黄色
	60
	个
	
	
	

	445
	干电池
	 南孚 碱性 1号
	60
	个
	
	
	

	446
	教学用E10螺口灯座
	1、材质：全铜，铜螺丝，铜螺母
2、尺寸：≥74*38*19mm，接线柱高出底座10mm
3、螺口灯座，印刷有灯座原理标识
	30
	个
	
	
	

	447
	电珠（小灯泡）
	1.5V 0.3A
	100
	个
	
	
	

	448
	单刀开关
	1、材质：全铜，铜螺丝，铜螺母，底座为全新料
2、尺寸：≥74*38*19mm
	30
	个
	
	
	

	449
	滑动变阻器
	5Ω,3A 用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，棱形滑杆,铜质滑鞍,磷铜接触片
	1
	个
	
	
	

	450
	滑动变阻器
	1、规格：20Ω，2A  
2、材质： 用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，棱形滑杆,铜质滑鞍,磷铜接触片
3、尺寸：≥23*5.5*9cm
	13
	个
	
	
	

	451
	滑动变阻器
	50Ω，1.5A 用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，棱形滑杆,铜质滑鞍,磷铜接触片
	1
	个
	
	
	

	452
	电阻圈
	5Ω，10Ω，15Ω电阻丝用康铜，经氧化处理，生成绝缘层，绕成空心螺旋状，置于长方形胶木底座，两端固定接线柱。
	13
	组
	
	
	

	453
	电阻定律演示器
	由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm，直径均为0.3mm）
	1
	台
	
	
	

	454
	接线夹导线
	1、长度分别为200mm、300mm、400mm 各2条，共3条/套
2、大号铜鳄鱼夹 焊锡 0.75平方线
	100
	套
	
	
	

	455
	焦耳定律演示器
	液体式，数显 产品由两组数显显示模块、3个容器盒、热敏电阻传感器3个、1个2.5Ω/6W电阻、3个5Ω/6W电阻组成 尺寸：≥335mm*150mm*248mm 
	1
	套
	
	
	

	456
	低压测电器
	参数详细见序号“80”。
	13
	支
	
	
	

	457
	家庭电路示教板
	产品为写真面板，尺寸为≥580*400mm  由电度表、漏电保护器、闸刀开关、灯座、拉线开关、三线插座、墙壁开关等组成。
	1
	套
	
	
	

	458
	安全用电示教板
	产品为写真面板，尺寸为≥580*400mm  由电度表、漏电保护器、保险丝座、闸刀开关、灯座、拉线开关、三线插座、墙壁开关等组成。
	1
	套
	
	
	

	459
	保险丝作用演示器
	1、整机采用全金属结构，铝合金型材框架，金属面板，严禁用塑料材质或PVC板材做机箱或面板，以免受热变形发生危险，字符标识应清晰、不脱落。
2、市电输入采用标准三芯“品”型电源插口，低压输出实验端口采用安全通用仪器插口，方便使用者购买耗材。
3、使用条件与要求：
3.1工作电压：AC220V～242V，50Hz～60Hz；
3.2工作环境：0～＋40℃。相对湿度：≤90%(40℃)。
3.3演示功率：0～150W，步进功率值10W；
3.4实验电流：0～10A，短路电流≥10A。
3.5安全要求：各实验端口对机箱绝缘电阻≥20兆欧。
4、该仪器为免维护、免拆卸、免安装产品，应具备内置编码组合的功率设定电路，以十进位功率调节控制，禁止外接假负载功率的不安全操作。 
5、仪器预设有10W、20W、40W、80W功率设定值，并将不同的功率设定值任意加、减，可实现0-150W之间的10进位负载功率的大、小切换，且勿需拆卸与接入功率负载的繁琐操作，并禁用淘汰落后的白炽灯做假负载实验。
6、仪器应能完成以下实验项目：
6.1保险丝的作用实验
6.2保险丝选择实验
6.3导线允许通过的最大电流强度实验
6.4线路电压降与功率损失实验
6.5导体电阻率随温度的升高而增大实验
6.6物体的热胀与冷缩实验
6.7导线替代保险丝的危险性实验
6.8电路短路的危险性实验
6.9导体与绝缘体实验
6.10滑动变阻器改变电流强度实验
7、实验项目符合教育部JY0364－2004《保险丝作用演示器》有关规定。
	1
	套
	
	
	

	八、
	计算机教室
（含语音室 ）
	
	
	
	
	
	

	460
	推拉黑板
	参数详细见序号“1”。
	1
	套
	
	
	

	461
	视频展台
	参数详细见序号“2”。
	1
	套
	
	
	

	462
	讲台
	参数详细见序号“3”。
	1
	套
	
	
	

	463
	无线麦克风
	参数详细见序号“4”。
	1
	支
	
	
	

	464
	音箱
	参数详细见序号“5”。
	1
	对
	
	
	

	465
	考试支撑设备
	处理器：≥四核3.5GHz处理器
内存：≥16GB内存，4条扩展插槽，32GB内存扩展
硬盘：≥1000GB硬盘,支持4个硬盘扩展(非外挂存储)，最大容量16TB,固态硬盘128G
RAID功能：板载6Gb SATA RAID，支持RAID0/1/10/5
网卡：2个千兆网卡
配件：光驱、USB键盘鼠标，机架安装支架
冷却系统：支持2个非热插拔系统风扇
电源：电源输出功率250W 85%单电源
	1
	套
	
	
	

	466
	英语听说模拟测试系统
	 一、考试管理客户端
1.支持考试任务下载、考试试卷下载。
2.支持启动监考机开始模拟测试。
3.支持考试结束后，答卷包完整性校验，上传考试状态数据和答卷包，将数据传到服务器进行评测。
二、监考程序
1.支持考试过程监控，包括开始考试、开始试音、结束考试。
2.支持收集学生答卷包。
3.支持答题同步，学生完成同一题目后方可进入下一题目，避免多套试卷、硬件设备故障、网络中断、导致考试不同步。
4.支持监考机考试中发生断电、死机等考试异常，服务重启后自动恢复本场考试状态；支持网络不稳定的情况下继续考试。
5.支持自动检测学生语音质量，及时发现答题不合格的学生，提示重考。
6.支持监考机输入学生座位号快速调整学生考试座位号。
三、考试程序
1.支持与新中考试题流程、界面一致，包括答题时间、语音播放次数限制。
2.支持学生按照考试流程、指令完成考试。
3.支持学生答题数据打包，传到监考机。
4.支持多种保障安全策略。
5.支持相邻的学生试卷不同。
6.支持同一套试卷小题乱序、选项乱序。
四、评分引擎
模拟测试场景的评分引擎，需要具备以下主要功能：
1.支持提供每次考试的总分、大题分和小题分。
2.支持朗读题分数反馈。
3.支持不同年龄段的学生，提供不同的评分引擎。
4.支持应用于模考、联考等规模化的考试评分场景。
考前准备
1.需支持教师通过云平台或者监考客户端创建班级测试任务；
2.需支持教师在监考客户端获取联考任务信息进行监考；
教师监考
1.需支持监考教师查看考试任务状态，能够便捷地筛选出未开始考试的任务、正在考试的任务、考试结束未上传数据的任务；
2.需支持监考教师下载考试任务，完成考试试卷和考生基础信息的下载；
3.需支持监考教师手动修改单个考试机的座位号和批量自动设置座位号；
4.需支持监考教师一键关闭和启动全部考试机；
5.需支持监考教师在考试任务详情中，能够查看考试任务的基本信息，了解当前任务中所有考生的考试状态，包括已考、未考、考试失败等；
6.需支持监考教师在监考过程中能够查看每个学生的考试状态是否出现异常，统计失去连接、异常考生数量。在开始考试后能够查看每个学生的答题进度；
7.需支持监考机发生断网、死机异常时，重启监考机能够自动恢复到本场考试的监考状态；
8.需支持在考试过程中系统自动检测学生的语音质量，考后筛选出语音异常的考生，监考教师可以回听异常录音，对语音不合格的学生能够安排重考；
9.需支持在考试过程中校验耳机是否脱落并给出提示；
10.需支持系统自动收集学生作答数据，对异常考试机支持离线数据回收；
11.需支持教师一键上传日志，便于服务人员排查问题。
学生作答
1.需支持学生输入准考证号或者学号登录考试机进行考试；
2.需支持学生在正式作答前进行试音，以保障录音质量；
3.需支持同一场次考试能够设置多套试卷，按座位号分发不同试卷，保证相邻的学生试卷内容不同，防止作弊；
4.需支持使用同一套试卷考试时，小题顺序、选项顺序能够随机打乱，以保证相邻学生作答内容不完全一致，防止作弊；
5.需支持系统自动检测考生的作答数据完整性，对考生的作答数据进行打包，自动传到监考机。
考后管理
1.需支持监考教师同时选择多个已结束的考试任务，完成批量数据上传评分；
2.需支持对考试成绩发布状态的管控，能够及时变更考试成绩的发布状态；
3.需支持按照不同角色区分提供不同维度的成绩列表，区教研员可以查看到全区的成绩，校教研员可以查看到全校的成绩，教师可以查看到所管理班级的成绩，学生个人可以查看自己的成绩情况；
4.需支持所有考试成绩以表格形式导出，便于存档。
智能评测技术应用效果
1.需支持市级、区级和校级联考的智能评分，以及实现班级测试的智能评分。
2.需根据区域、学校对不同规模、不同利害程度考试的需要，实现不同模式的智能评分能力支持。既能实现联网环境下，批量自动化智能评分，也能支持教研专家参与评分标准的制定，通过专家定标后的结果完成智能评分；线上批量自动化评分需要满足班级测试完成后10分钟内自动出分；
3.针对篇章朗读类题目，智能评测能够提供流畅度、完整度、发音准确度、语速等维度的评分反馈，需要能够标记反馈学生朗读的失分词、失分音素信息；
4.针对内容复述类题目，智能评测需提供表达准确度、发音准确度、语速等维度评分反馈；
5.针对问答互动类题目，智能评测需要提供关键信息覆盖度；
6.需支持以班级为单位，输出模拟考试评测报告，包括朗读题高频失分单词、高频失分音素、平均语速以及问答题的要点完整度等。
	1
	套
	
	
	

	467
	考试耳机
	为USB听力听说考试人机对话自动化考试耳机麦，带独立声卡。
	52
	副
	
	
	

	468
	音箱
	额定功率：80W；
最大功率：240W；
额定阻抗：8Ω；
频率响应：50Hz-18kHz；
驱动器：1*8寸低音、2*3寸高音；
灵敏度（1W/1M）：88dB；
最大声压级：112dB；
分频器：1.8KHz；
指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）；
箱体型式：倒相式；
	1
	对
	
	
	

	469
	功放
	1. 面板全部为暗调式旋钮,可调节话筒的混响效果,高低音均衡调节,与音乐的高低音调节.
2. 总共有五路话筒输入,前三路为6.35插座,后两路为卡农平衡输入,并设有48V幻象电源.
3. 音乐信号有四路输入,两路录音输出
4. 设有USB/蓝牙播放器,带有数码管显示和语音提示音(语音可以关闭)
功率/POWER(8欧)：≥130W                   
输入阻抗/INPUT IMPEDANCE： 20KOHM                 
总谐波失真/THD：0.05%                   
频率响应/FREQUENCY RESPONSE：20HZ-20KHZ              
信噪比/SNR：82DB                     
消耗功率/POWER CONSUMPTION：350W                    
输入灵敏度/INPUT SENSITIVITY：0.25V                    
冷却/COOL DOWN：风扇                     
保护/PROTECTION：短路,直流              
	1
	台
	
	
	

	470
	专业会议电容话筒
	1.桌面式话筒设计,鹅颈式话筒,话筒顶端及尾部可自由调节；
2.带电子轻触开关和指示的防震会议电容式话筒；
3.带48V幻象供电和DC3V两种供电方式；
4.底座采用整体金属压轴，表面采用防反光处理；
5.内置防震设计能有效防止因震荡而产生的噪声；
6.抗手机、电磁、高频干扰；
7.标配延长线：10米
技术参数：
换能方式：永久极性电容收音头
指向性：单指向性
输出阻抗：200Ω平衡
最高输入音量：130dB声压
频率响应：40Hz-18KHz
动态范围：106dB，1KHz
灵敏度：-40dB
信噪比：66dB
咪管长：490mm
	1
	套
	
	
	

	471
	音箱吊装支架
	1.吊顶式安装支架，稳固耐用，可承重25KG；
2.音箱角度可灵活调节，伸缩长度支持5档调节，可调距离：230-345mm；
	2
	套
	
	
	

	472
	数据路由设备
	全千兆（有线）路由，Wan口数量≥2个，Lan口数量≥3个，带机量≥150。
	1
	个
	
	
	

	473
	数据处理器
	1、提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口
2、支持IEEE 802.3at/af
3、支持PoE输出功率管理
4、交换容量不小于50Gbps
5、包转发率不小于38 Mpps
6、MAC地址容量不小于8 K
7、缓存：3 Mbits 
8、PoE标准：IEEE 802.3af，IEEE 802.3at
9、PoE端口：端口1-24
10、端口最大供电功率：端口1-24 ，单端口最大30 W
11、整机最大供电功率不小于230W
	3
	台
	
	
	

	474
	机柜
	22U通用网络机柜。
	1
	台
	
	
	

	475
	移动硬盘
	USB3.0移动硬盘，1T存储。
	1
	块
	
	
	

	476
	语音控制台
	语音室专用教师语音控制台尺寸1800*800*760mm，板材定制语音室专用教师控制台带设备放置双层式箱柜一个，双电脑主机放置位置，质量可靠，选材结实，牢固耐用。
	1
	张
	
	
	

	477
	语音话务桌
	语音室考试专用规格定制双联式语音话务专用桌，直型两联桌2位式（带机箱）L1300*W500*H750mm板材定制，桌面间板高度为400mm,前面为钢化玻璃或有机玻璃，高度为350mm，坚固耐用，带电脑主机位置。
	50
	位
	
	
	

	478
	语音话务椅
	方形四脚耐用大方语音话务椅，支架采用20*40钢管搭配20*20钢管焊接成型。坐板采用湖蓝色免漆板镶嵌在铁盘里面。
	52
	张
	
	
	

	479
	线材杂配件
	电线/多功能插板/空气开关/二三插座/特制线槽/pvc槽/防蜡管/水晶头/超五类网线等。
	52
	位
	
	
	

	九、
	校园网络
	
	
	
	
	
	

	480
	六类网线
	六类屏蔽网线，300米/卷
	20
	箱
	
	
	

	（一
	中心机房
	
	
	
	
	
	

	481
	出口网关
	要求固化千兆电口数量≥4个；固化2.5千兆电口数量≥4个；固化万兆光口数量≥2个；
2.可扩展存储硬盘≥1T；
3.固化1个电源；
4.要求最大并发连接≥50万；每秒最大新建连接≥8万；
5.最大整机网络吞吐≥9Gbps ，开启应用识别、流量审计、流控、负载均衡、NAT、IPSEC等功能后应用吞吐≥6Gbps；
6.支持快速上线向导功能，指导配置人员完成快速入网，包括网络配置、流控配置、授权激活等必要上线步骤；
7.支持静态地址、DHCP、PPPoE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、NAT等基础网络功能；
8.为了实时监控关键业务状态及时发现问题并报警，优化网络资源分配，提升网络体验质量和降低管理成本，要求支持关键应用监控，包括对预置应用和自定义应用的网络体验质量监控；支持关键角色监控，包括对单IP、IP网段的网络体验质量监控;支持呈现基础服务运行质量；
9.为了提高网络的可靠性、稳定性和用户体验，要求支持基于关键应用体验质量的链路自动化切换；
10.能够精确识别网络应用，包括但不限于HTTP协议、IP网络电话、网络游戏软件、网络购物、P2P应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等，具备完善的应用库，应用数量≥7000种；
11.为了增加策略运行有效性，减少误操作影响业务，要求支持策略模拟功能，可提供虚拟策略空间用于创建和运行模拟策略，不影响真实业务流量，可与现有真实策略的不同处置动作进行对比展示，方便用户评估模拟策略对重要业务的影响，如满足需求时可一键下发为真实策略；
12.要求支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDoS攻击防护；支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuke、Fraggle等基于数据包的攻击防护；支持带源路由选项IP报文控制功能；支持ARP欺骗防御功能，支持自定义设置网关MAC广播间隔时间；
13.支持扩展防病毒功能，病毒库特征超过100万；支持HTTP、FTP、POP3、SMTP协议病毒过滤，支持2层以上的文件压缩；
14.支持基于带宽、源地址、优先级、权重、会话、带宽+会话等多种负载分担方式，包括但不限于基于会话、带宽+会话的负载分担技术。

15.支持通过WEB导航的方式，对指定业务进行通断检测，分析和追踪设备中各个安全业务模块对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，帮助用户对网络故障的快速排查和定位，流会话支持在WEB进行条件查询，支持基于策略显示流会话明细。
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	483
	上网行为管理
	1.所投产品须整机最少支持6个千兆电口，2个万兆光口。

2.具有2TB的硬盘存储。

3.尺寸大小：1U。

4.单电源。

5.设备最大吞吐≥5Gbps，全功能开启审计适用带宽≥1000Mbps（双向），要求所投整机最大支持并发连接数300万，要求所投整机每秒新建连接数≥22000/秒。

6.支持自定义设置识别方式的可信度；支持再次违规，多倍惩罚；支持旁路防共享。

7.ARP表/邻居表支持Web管理ARP表查看，并支持指定静态ARP；支持Web管理IPv6邻居表查看，并支持指定静态。

8.部署模式支持路由模式，旁路模式、网桥模式、混合模式部署；切换部署模式无需重启，不影响设备正常使用。

9.支持基于应用层服务和SAAS的策略路由，可基于IP、国家列表、ISP自动地址表（电信、移动、网通、铁通等）和域名来控制目的地址。

10.支持PPPoE拨号以及负载均衡；支持基于链路的上行、下行、总流量自动均衡的多链路负载均衡算法，基于固定指派链路的自动均衡算法，基于最佳路径的多链路负载均衡算法；支持基于轮询的多链路负载均衡算法。

11.链路聚合支持将多个以太网物理端口捆绑成一条逻辑端口（即将多个端口捆绑成一个逻辑的端口以增加带宽，同时增加链路备份）支持基于主备、哈希、802.3ad负载方式。

12.VPN支持L2TP、GRE VPN、PPTP、IPSec。

13.针对内网用户的Web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级。

14.实配应用识别特征库+URL库升级授权≥3年；
	1
	套
	
	
	

	484
	核心交换机
	1.交换容量≥38Tbps/160Tbps，转发性能≥7000Mpps/35000Mpps；

2.要求独立插槽≥8个；

3.支持独立的路由板卡和无线控制器板卡，可实现NAT、无线控制等功能；

4.支持可拔插双模块化电源，实现1+1冗余，支持热插拔；

5.为提高设备内部空间利用率，要求采用高密度端口设计；同时符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤2U，设备深度≤400mm；

6.为适应机柜并排部署，采取严格前后风道散热设计，确保与机房散热风道保持一致，提升散热效率；

7.支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF v2/v3、RIPv1/v2、RIPng、BGPv4、BGP4+、IS-ISv4/v6等路由协议；

8.为保障业务安全，产品具备安全特性。支持一般性防攻击、AAA、RADIUS、ARP安全等；

9.支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSHv2.0；支持通过命令行或中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；

10.▲支持在控制器端对远端模块自动发现、自动纳管，远端模块无需做任何配置即可完成上线。（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）；
11.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控；

12.支持在控制器端对远端模块的配置进行统一备份，并快速恢复到任意备份时间点；

13.▲当远端模块出现故障，支持替换用的新设备零配置替换，新设备接线后，配置从控制器端自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）；

14.控制器支持云地协同功能，控制器可与云平台联动，在云平台上支持网络设备基本信息监控功能，支持状态监控，可以查看网络拓扑、连通状态、端口列表等，还可通过云平台访问控制器；

15.单台实配电源模块≥2块，千兆电口≥8个，万兆光口≥10个，堆叠线缆≥1条
	2
	台
	
	
	

	485
	核心交换机电源模块
	≥180W电源
	4
	台
	
	
	

	486
	万兆接口卡
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口
	2
	个
	
	
	

	487
	电口接口卡
	8电口卡
	4
	个
	
	
	

	488
	堆叠线缆
	10G Base SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块），3米
	2
	个
	
	
	

	489
	无线控制器
	1.标准1U机架式结构；

2.简化运维，便于快速传输配置文件，至少固化1个USB接口；

3.固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，设备固化万兆光口≥1个；

4.为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2023《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)》标准，至少达到防护等级IK08；

5.出厂默认AP可管理数≥96个；

6.集中转发AP可管理数≥128，本地转发AP可管理数≥800；

7.要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求；

8.为方便终端在有线无线网络之间切换，无线控制器能够支持有线无线一体化功能，实现同一个用户组获取相同网段的IP地址，用户迁移可以保障IP地址不变更，策略保持一样；

9.支持对用户的管理，可对用户信息进行编辑；支持终端MAC黑白名单，过滤非法终端；

10.实配无线授权≥128个。
	1
	台
	
	
	

	490
	无线授权
	无线控制器产品专用升级许可证可扩展32个License，每License包含1个普通AP或2个墙面型AP。
	1
	台
	
	
	

	（二
	小学教学楼
	
	
	
	
	
	

	491
	汇聚交换机
	1.交换容量≥1.36Tbps/13.6Tbps，转发性能≥291Mpps/770Mpps；

2.固化100/1000M SFP光接口≥24，10G/1G SFP+光接口≥4个；

3.支持并实配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余；

4.设备支持抗电网波动能力；

5.支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、BGP/BGP4+、ISIS/ISISv6等三层路由协议；

6.支持CPU保护功能，支持限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；

7.支持专门基础网络保护机制，支持限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；

8.▲支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；提供官网截图和链接证明；

9.支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms；

10.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。
	1
	台
	
	
	

	492
	汇聚交换机电源模块
	70W交流电源模块
	2
	台
	
	
	

	493
	万兆光模块
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口
	4
	台
	
	
	

	494
	24口交换机
	1.交换容量≥430Gbps/4Tbps，转发性能≥100Mpps/120Mpps；
2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G/2.5G SFP非复用光接口≥4个；
3.要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；
4.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护远端模块在各种环境下稳定工作；
5.支持快速以太网链路检测协议，可检测端口下的环路问题，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并可通告控制器，发生环路的接口告警信息并记录；
6.支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置。；
7.无需单台逐一升级，可在控制器端通过图形化界面批量升级设备；
8.为防止因设备故障、误操作等导致配置丢失，需支持在控制器端对设备的配置进行备份，并可快速恢复到任意备份时间点；
9.无需单台逐一配置，可在控制器端通过图形化界面批量配置设备，可针对VLAN、端口状态、防环路等参数进行配置。；
10.当设备出现故障时，支持用新设备做零配置替换，新设备接线后，配置从控制器端自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。
	1
	台
	
	
	

	495
	48口交换机
	1.交换容量≥400Gbps/4Tbps，转发性能≥140Mpps/160Mpps；
2.固化10/100/1000M以太网端口≥48个，1G/2.5G SFP非复用光接口≥4个；
3.要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；
4.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护远端模块在各种环境下稳定工作；
5.支持快速以太网链路检测协议，可检测端口下的环路问题，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并可通告控制器，发生环路的接口告警信息并记录；
6.支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置。；
7.无需单台逐一升级，可在控制器端通过图形化界面批量升级设备；
8.为防止因设备故障、误操作等导致配置丢失，需支持在控制器端对设备的配置进行备份，并可快速恢复到任意备份时间点；
9.无需单台逐一配置，可在控制器端通过图形化界面批量配置设备，可针对VLAN、端口状态、防环路等参数进行配置。；
10.当设备出现故障时，支持用新设备做零配置替换，新设备接线后，配置从控制器端自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。
	5
	台
	
	
	

	496
	24口POE交换机
	1.交换容量≥400Gbps/4Tbps，转发性能≥100Mpps/120pps；
2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G/2.5G SFP非复用光接口≥4个；
3.支持POE和POE+远程供电，最大可支持POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W；
4.要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；
5.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护远端模块在各种环境下稳定工作；
6.支持快速以太网链路检测协议，可检测端口下的环路问题，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并可通告控制器，发生环路的接口告警信息并记录；
7.支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置。；
8.无需单台逐一升级，可在控制器端通过图形化界面批量升级设备；
9.为防止因设备故障、误操作等导致配置丢失，需支持在控制器端对设备的配置进行备份，并可快速恢复到任意备份时间点；
10.无需单台逐一配置，可在控制器端通过图形化界面批量配置设备，可针对VLAN、端口状态、防环路等参数进行配置。；
11.当设备出现故障时，支持用新设备做零配置替换，新设备接线后，配置从控制器端自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。
	3
	台
	
	
	

	497
	8口POE交换机
	1.交换容量≥400Gbps/4Tbps，转发性能≥30Mpps/80Mpps；
2.固化10/100/1000M以太网端口≥10个，1G/2.5G SFP非复用光接口≥2个；
3.支持POE和POE+远程供电，最大可支持POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W；
4.要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；
5.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护远端模块在各种环境下稳定工作；
6.支持快速以太网链路检测协议，可检测端口下的环路问题，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并可通告控制器，发生环路的接口告警信息并记录；
7.支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置。；
8.无需单台逐一升级，可在控制器端通过图形化界面批量升级设备；
9.为防止因设备故障、误操作等导致配置丢失，需支持在控制器端对设备的配置进行备份，并可快速恢复到任意备份时间点；
10.无需单台逐一配置，可在控制器端通过图形化界面批量配置设备，可针对VLAN、端口状态、防环路等参数进行配置。；
11.当设备出现故障时，支持用新设备做零配置替换，新设备接线后，配置从控制器端自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。
	1
	台
	
	
	

	498
	放装AP
	1.支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps；

2.至少支持1个1000M自适应以太网端口；至少支持1个2.5G SFP光口；

3.内置蓝牙5.1；

4.由于放装AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，防尘防水等级至少达到IP51；

5.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License；

6.为避免无线网络中私接非法AP，所投AP应支持非法AP检测及反制功能。具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用；

7.为避免无线网络中私接非法AP的影响，设备应支持802.11w防御Deauth攻击功能，保证终端正常关联使用；

8.支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；

9.数据加密支持WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3、WEP（64/128位）；

10.数据帧过滤支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。
	38
	台
	
	
	

	499
	千兆光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km
	20
	个
	
	
	

	（三
	初中教学楼
	
	
	
	
	
	

	500
	汇聚交换机
	参数详细见序号“491”。
	1
	台
	
	
	

	501
	汇聚交换机电源模块
	参数详细见序号“492”。
	2
	台
	
	
	

	502
	万兆光模块
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口
	4
	个
	
	
	

	503
	24口交换机
	1.交换容量≥400Gbps/4Tbps，转发性能≥100Mpps/120Mpps；
2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G/2.5G SFP非复用光接口≥4个；
3.要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；
4.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护远端模块在各种环境下稳定工作；
5.支持快速以太网链路检测协议，可检测端口下的环路问题，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并可通告控制器，发生环路的接口告警信息并记录；
6.支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置。；
7.无需单台逐一升级，可在控制器端通过图形化界面批量升级设备；
8.为防止因设备故障、误操作等导致配置丢失，需支持在控制器端对设备的配置进行备份，并可快速恢复到任意备份时间点；
9.无需单台逐一配置，可在控制器端通过图形化界面批量配置设备，可针对VLAN、端口状态、防环路等参数进行配置。；
10.当设备出现故障时，支持用新设备做零配置替换，新设备接线后，配置从控制器端自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。
	2
	台
	
	
	

	504
	48口交换机
	参数详细见序号“495”。
	11
	台
	
	
	

	505
	24口POE交换机
	1.交换容量≥430Gbps/4Tbps，转发性能≥100Mpps/120Mpps；
2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G/2.5G SFP非复用光接口≥4个；
3.支持POE和POE+远程供电，最大可支持POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W；
4.要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；
5.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护远端模块在各种环境下稳定工作；
6.支持快速以太网链路检测协议，可检测端口下的环路问题，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并可通告控制器，发生环路的接口告警信息并记录；
7.支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置。；
8.无需单台逐一升级，可在控制器端通过图形化界面批量升级设备；
9.为防止因设备故障、误操作等导致配置丢失，需支持在控制器端对设备的配置进行备份，并可快速恢复到任意备份时间点；
10.无需单台逐一配置，可在控制器端通过图形化界面批量配置设备，可针对VLAN、端口状态、防环路等参数进行配置。；
11.当设备出现故障时，支持用新设备做零配置替换，新设备接线后，配置从控制器端自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。
	4
	台
	
	
	

	506
	8口POE交换机
	1.交换容量≥430Gbps/4Tbps，转发性能≥30Mpps/80Mpps；
2.固化10/100/1000M以太网端口≥10个，1G/2.5G SFP非复用光接口≥2个；
3.支持POE和POE+远程供电，最大可支持POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W；
4.要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；
5.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护远端模块在各种环境下稳定工作；
6.支持快速以太网链路检测协议，可检测端口下的环路问题，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并可通告控制器，发生环路的接口告警信息并记录；
7.支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置。；
8.无需单台逐一升级，可在控制器端通过图形化界面批量升级设备；
9.为防止因设备故障、误操作等导致配置丢失，需支持在控制器端对设备的配置进行备份，并可快速恢复到任意备份时间点；
10.无需单台逐一配置，可在控制器端通过图形化界面批量配置设备，可针对VLAN、端口状态、防环路等参数进行配置。；
11.当设备出现故障时，支持用新设备做零配置替换，新设备接线后，配置从控制器端自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。
	1
	台
	
	
	

	507
	放装AP
	参数详细见序号“498”。
	74
	台
	
	
	

	508
	高密AP
	“高密放装型无线接入点丨Wi-Fi 6三射频丨整机最高无线接入速率5Gbps丨上联：1个100/1000/2500/5000Base-T自适应以太网电口，1个5G SFP接口，兼容1G和2.5G，与电口复用；下联：1个10/100/1000Base-T自适应电口，支持对物联网单元供电（48V/12.95W）丨推荐接入用户数不超过112个丨支持2.4GHz和5GHz频段丨支持802.3af/at/bt供电和本地DC电源供电丨支持云管＆胖/瘦模式切换丨默认三年维保丨
	4
	台
	
	
	

	509
	千兆光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km
	36
	个
	
	
	

	十、
	AI心理咨询室
	
	
	
	
	
	

	510
	档案柜
	材质：钢制，1800*1200*350cm。
	1
	个
	
	
	

	511
	接待沙发+茶几
	单人布艺沙发1个，三人布艺沙发个，高质量麻布，沙发骨架采用木方夹板框箱结构，弓形弹簧，高弹力绷带，高回弹力海绵。茶几中芯板材质，木纹贴面。
	1
	套
	
	
	

	512
	办公桌椅
	尺寸：1200mm*600mm*750mm,优质环保三聚氰胺板材防火耐磨饰面，钢脚管壁厚度1.5mm,表面经酸洗，磷化，静电喷塑处理，无缝接缝，采用线切割，热处理，底脚的高低可以调节。高档五金配件
	1
	套
	
	
	

	513
	时钟
	欧式造型、超静音机芯、1节电池
	1
	个
	
	
	

	514
	心理学挂图
	1.含心理咨询室功能，渲染氛围，缓解紧张情绪，包含不可能图、两歧图等
2.材    质：实木边框
3.尺    寸：≥40cm*50cm
	4
	幅
	
	
	

	515
	心理信箱
	尺寸：≥22*12*32cm
	1
	个
	
	
	

	516
	沙盘套装-标准版
	 一、功能要求
1.标准沙盘：实木材质内侧尺寸为720mm×570mm×70mm，边厚17mm，全实木材质，内侧海蓝色设计，表面光滑不伤手，耐磨不掉色；底部安装防滑处理，在动沙过程中沙箱在桌面不会移动,用于个体和团体治疗的国际标准沙箱，上下分体式安装，便于移动和搬运。
2.沙具摆放柜：实木材质，尺寸为1600×1200×300mm， 5层9阶设计（充分满足不同类别玩具按不同阶层分类摆放，便于来访者清晰地看到全部沙具），结构稳定大方、天然木纹色、外观考究（表面清漆涂层）。
3.沙具国际标准分类，分大类和次类别。包括人物、动物、植物、建筑物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观、宗教等18大类及若干次类别。通过次类别的划分面向不同群体的应用需求。通过次类别的划分面向不同群体的应用需求。材质为树脂、陶瓷、ABS工程塑料。玩具或物品接近于现实之物。
4.海沙：天然海沙。
5.书籍：专业心理沙盘游戏指导
6.工具：沙盘、刮沙板等
二、配置要求
1.标准沙盘*1套
2.沙具摆放柜*2个
3.沙具*1200个
4.海沙*15KG
5.心理沙盘书籍疗*1本
6.沙盘教辅工具*1套
	1
	套
	
	
	

	517
	心理学挂图
	参数详细见序号“514”。
	4
	幅
	
	
	

	518
	沙发+茶几
	单人布艺沙发2个，高质量麻布，沙发骨架采用木方夹板框箱结构，弓形弹簧，高弹力绷带，高回弹力海绵。茶几中芯板材质，木纹贴面。
	1
	套
	
	
	

	519
	宣泄套装
	宣泄套件包括智能拳击沙袋1个，宣泄沙袋1个，宣泄球1个，宣泄棒4个，打气筒1个。
1、智能拳击沙袋：
音乐模式：根据音乐节奏变换灯光点，击打变化速度适应节奏。不同的音乐会带来不同的击打体验。
闯关模式：不同的关卡对应不同的难度，可以通过关卡旋钮来调节。关卡数越高，灯光点切换速度越快，击打的难度越大。
速度模式：灯光点随机亮起，击中即灭，速度值会在面板上显示。
力量模式：击打任意灯光点，力度数值会在面板上显示。
2、宣泄沙袋：总高度160 CM，沙袋高88 CM左右，底座高46 CM左右；底座直径47 CM；沙袋击打部分采用优质PU皮革细密缝制而成，结实耐用。
3、宣泄球材质为PU，内有丁基球胆。宣泄球高度可调节，最高可调至150CM，最低110CM。底座高20CM，宽30CM。
4、宣泄棒材质为PVC，可充气，长度为60CM左右
	1
	套
	
	
	

	520
	AI心理减压舱
	一、舱体参数
1.外部尺寸：≥1100w*1040d*21000h mm

2.内部尺寸：≥1000w*936d*1960h mm

3.舱体净重：≥327KG

4.舱体材质：钢化玻璃、碳塑隔音板、航空铝材

5.家具：木质桌板X1，布艺沙发X1

6.电源输入：民用单相交流电220V/50HV

7.电源输出：220V5A,SV2.1A

8.最大功率：55W

9.氛围灯：色温可调范围2700—6500K

10.智能环境自适应系统：舱体内须集成智能控制模块，可根据预设使用模式（如专注模式）自动调节灯光亮度、灯光色温及风扇转速，实现智能化的空间管理。

11.忙闲状态指示灯：舱体需配备智能感应指示灯系统。当舱内有人时，外部指示灯显示为红色；当舱内无人时，自动切换为蓝色，实现空间使用状态的直观可视化。

12.无接触感应开关：舱内需配备无接触式感应开关，支持挥手或靠近感应自动开启舱门，无需物理按键操作，提升卫生性与智能化体验。

二、交互终端

1.CPU：4核64位Cortex-A55

2.存储：≥4GB+32GB

3.屏幕尺寸：≥18.5寸

4.分辨率：≥1920*1080

5.触控方式：10点电容触控

6.扬声器：支持

7.麦克风：支持

8.联网方式：支持有线以太网、Wi-Fi无线网络

9.安装方式：壁挂式（标配壁挂板及内置电源）

三、软件参数

（一）总体说明

1.产品至少包含AI心理疏导、AI倾诉陪伴、心理测评馆、自主训练等应用模块。

▲2.系统所采用的AI心理大语言模型需严格遵循国家法律法规要求，该大语言模型必须通过国家网信办《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，可在互联网信息服务算法备案系统（https://beian.cac.gov.cn）中查询到生成合成类（深度合成）的算法备案；
（二）AI心理疏导

1.须具备评估机制，在疏导前对用户的困扰进行系统性初步诊断，包括但不限于：当前困扰的问题类型、问题出现时长、问题对用户造成的主观困扰强度、对工作/学习的影响程度、当前睡眠状况，以及是否对身体健康产生影响等维度，以全面掌握用户初始状态。

2.支持实时情绪识别能力，在对话过程中，能够动态感知并分析用户当前的情绪状态（如焦虑、低落、平静等）。

▲3、为了保证项目质量和知识产权的保护，需提供基于心理领域语言大模型的AI心理疏导类相关系统的软件著作权证书复印件并加盖投标人公章。

（三）AI倾诉陪伴

1.基于AI心理大模型，通过AI对话陪伴用户心理成长，能够精准理解用户倾诉内容中的语义，识别用户情绪，帮助用户改善心理状态。

心理测评馆

1.专业测评

（1）具备多种心理健康状态评估量表，测评结束能够生成测评报告，报告内容包括且不限于通过图形可视化的形式进行展示。

（2）心理测评量表至少包含情绪状态、人际关系、人生价值、心理健康与行为、学习与教育、人格评估、职业测评等不同方面。

2.多模态心理评估

（1）支持使用口语化的对话方式进行心理评估，实时评测用户的焦虑抑郁情绪状态，焦虑、抑郁、情绪压力；

（2）测评结束允许用户查看测评记录及心理评估报告，评估报告至少包含对话小结、AI情绪分析、成长建议等。

▲（3）为了保证项目质量和知识产权的保护，所投产品需提供多模态评估相关的软件著作权证书复印件并加盖投标人公章。

（五）自主训练

1.主题对话

▲（1）主题对话至少包含成长困扰、心情烦恼、同伴冲突、学业压力、分享开心、家庭困扰六大主题，引导用户进行聚焦主题的疏导和问题解决。（需提供功能截图并加盖投标人公章）

（2）进入主题对话界面还能够根据实际的需求更换对话内容。

2.心理百科

（1）百科问答库需包含不少于364条心理常识相关语料，至少覆盖心理常识、情绪情感、家庭关系、人际交往、学业困扰、自我成长和创伤经历等7大主题。

3.科普文章

（1）系统须提供学习、人际、情绪三大主题的心理知识科普内容，以图文形式展示。

（2）系统内置主题心理科普文章；学习主题不少于9个、人际交往主题不少于6个、情绪秘密主题不少于12个。

4.心理课程

（1）提供心理视频课程资源，确保用户可以通过视频学习心理知识，至少涵盖情绪、认知和行为等方面。

（2）心理课程至少包含轻松学习、同伴交流、自我成长和心情氧吧系列原创课程视频，视频应兼具教育性和趣味性。

5.情境剧本

（1）系统支持通过情景还原技术，利用动画与互动方式模拟用户真实生活中的冲突场景，用户通过角色扮演的方式，参与到心理冲突情景中，并通过交互调整解决冲突。

（2）需提供至少包含“沟通”“学习”“情绪”三大问题的冲突情景和交互训练内容，不少于23个情景剧本。

6.练习工具

（1）系统支持通过互动问答、引导练习等交互方式给用户提供心理训练，练习结束后能够生成训练报告；

（2）提供不少于4个练习工具，支持用户每日练习，巩固学习效果。

7.放松练习

（1）包含针对各种情绪的不少于19个冥想资源，包含且不少于舒缓抑郁、激发能量、减压冥想等3个主题。

（2）每个冥想课程须包含课程概述，能够通过倒计时的方式开始训练。

（六）我的星球

1.支持查看用户个人测评记录，测评记录能够按照测评时间频次生成不同的报告。
2.具备咨询预约功能，支持提供实时查看心理咨询师可预约时间段，确保用户可以根据自己的时间安排选择合适的咨询时间。

（七）AI智能体

1.系统须内置不少于10个具有独立人格设定与知识背景的AI虚拟角色，用户可通过自然语音方式与任一智能体进行实时、流畅的双向对话交互。

（八）特色隐藏功能

1.系统应具备实时对话风险侦测能力，可智能识别包含自杀自残等风险主题的对话内容，能够将用户信息和情况第一时间通过短信方式同步给心理老师，提升机构对于风险行为的预警和预防能力。

2.支持全局语音，用户可在全局以问答形式进行心理知识学习。
	1
	套
	
	
	

	十一、
	体育器材室
	
	
	
	
	
	

	（一
	田径类(小学)
	
	
	
	
	
	

	521
	接力棒
	1、长度300mm,直径32mm。
2、用铝合金管制成，表面光洁，体形端直，无变形，无弯 曲等缺陷，两边塑料堵头。
3、表面涂彩色油漆，色泽鲜艳。
	25
	根
	
	
	

	522
	跳高架
	1.跳高架由底座，移动立柱，横杆托架微调支脚构成。底座：320*320mm厚2.5mm,产品形式简洁，结构合理，可拆装，便于运输和包装。
2.固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，表面氧化处理，固定立柱采用40*50mm的铝合 金方管，刻度调节范围300-2300mm,升降立柱采用38*25mm,的铝合金管，两端塑料塞封3.底部设有PU滚轮，移动方便。
4.跳高架横杆托架40*60mm采用塑料材质安全，牢固等优点且上下移动方便。
5.跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求
	1
	付
	
	
	

	523
	跳高横杆
	比赛型。1.跳高横杆由横杆和横杆接头组成。
2.横杆采用φ30的玻璃钢材料制作，总 长为4000mm,质量小于2000g。横杆接头采用特殊的外形结构。
3.横杆固定在立柱上时，中心自然下垂应小于20mm。
4.横杠应具有一定的弹性，在横杠中央悬挂3kg重物 时，横杠中心下垂应不超过70mm。
	2
	根
	
	
	

	524
	跨栏架
	比赛型，可升降，最低762MM,材质跨栏架由底部方管、竖向立管、伸缩管、调高定位 销及上沿跨栏板等组成。栏板为PVC成型材料，其规格为：1200×70×20MM。跨栏架可调高度为：762-1067 MM,共五档。底部方管：50*50MM竖向立管内置调高定位销，伸缩管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，调高灵活，定位准确，锁紧可靠。底部方管内置配重，可调节。所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um,铅笔硬度达3H+,试品经GB1771-9136小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm,产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
	10
	付
	
	
	

	525
	起跑器
	主要由底座和脚踏组成，起跑器长63.5cm,卡槽宽9.5cm,连接板宽22.5cm;脚踏长16.5cm,宽10.5cm,表面镶嵌1cm厚的防滑胶垫，胶垫长16cm宽9cm厚1cm,前后可调，为卡式调节。调节范围为0-55cm可调，高14-16cm六档可调；带有提手，方便携带，背面设有12个地插钉，防止移位。
	6
	付
	
	
	

	526
	发令枪
	双发式。钢制枪身，手柄为专用塑料材质，5.6mm定装发令弹；击发方式：单发击发；声 响：100米处不小于60分贝；烟雾：150米处清晰可见。符合教学标准要求。配发令弹
	1
	支
	
	
	

	527
	标志筒（MK-845）
	全塑料制品，高度为48cm,呈圆锥体状，放置平稳
	20
	个
	
	
	

	528
	实心球
	2kg圆周长420mm～780mm,质量2000g±30g圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感   柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶， 产品没有异味。从10M高处自由落体试验后，无破裂。球表面防滑，球上有明显不易脱  落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。
	25
	个
	
	
	

	529
	投掷靶
	高120cm,宽51cm,2cm方管，靶心直径25cm,靶面50*50cm,移动折叠式，可投掷小皮 球、小沙包。
	8
	个
	
	
	

	530
	钻圈架
	高79cm,宽69.5cm,底3*3*50cm方管，立柱2.5*2.5*50cm方管，下横撑2*2*63.5cm
方管，可用于中小学体育训练、游戏互动使用。也可用于足球训练使用
	8
	个
	
	
	

	531
	铅球
	质量3.000kg～3.030kg,直径90mm～100mm,应用铁、铜或其他硬度
不低于铜的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm
	3
	个
	
	
	

	532
	标志杆
	高1200mm～1600mm,立柱直径25mm,三角形红色旗面
	20
	个
	
	
	

	533
	起跳板
	220×300×100 mm,起跳板为长方形，用优质材料拼接而成，木材经防水处理，不变形，防水淋，漆成白色。
2.起跳板顶部铺一个长度为1220mm,宽度为100mm,厚度为2mm的橡皮泥显示板。
	1
	块
	
	
	

	534
	划线器
	干粉划线器，总高730mm长500mm宽300mm,轮子φ100mm,扶手铁管φ25mm线宽
45mm;可装粉15升；三轮车斗式，带手推把柄，推手处圆管直径22mm。带轮可移动，滑轮设置合理，推动灵活，放置平稳，漏石灰均匀。
	1
	根
	
	
	

	535
	软式练习跨栏架
	栏架长：700mm～800mm,底板宽：200mm～250mm,横板宽：80mm～100mm:高度可三档调
节为：300mm、500mm、600mm
	10
	付
	
	
	

	536
	软式练习标枪
	枪身长800mm～900mm,直径：45mm～50mm,软质材料制成
	10
	支
	
	
	

	537
	掷准练习标枪
	枪体长300mm～320mm:呈橄榄状，枪体装有响哨，柔软材料制成
	10
	支
	
	
	

	538
	塑胶练习标枪
	枪体长680mm,直径35mm,质量300g,枪头由柔软塑胶材料制成
	10
	支
	
	
	

	539
	彩带软球
	整体呈彗星状，长度650mm～700mm:前部分球体直径60mm～70mm,后部分尾翼为蓝、 红、黄色相间的彩色布料，长度600mm
	25
	个
	
	
	

	540
	软式铁饼
	直径180mm～200mm,质量550g,空心结构，柔软塑胶材料制成
	12
	个
	
	
	

	541
	软式练习铅球
	直径85mm～100mm,质量：1000g,外胆由柔软塑胶材料制成
	12
	个
	
	
	

	542
	软式练习接力环
	外圈直径170mm～190mm,内圈直径90mm～100mm,环身有防滑纹，可充气，柔软塑胶材
料制成
	10
	个
	
	
	

	543
	软式趣味绳套
	长度9500mm,每节长度500mm,黑白或彩色相间：可随意摆放成各种格子供跑跳练习，柔软泡沫材料制成
	4
	个
	
	
	

	544
	软式跳高横杆
	长度3500mm,杆体直径25mm～30mm:中间穿高强度弹力绳，两边连接塑料绳扣，通过绳扣完成横杆与立杆的快捷连接，杆体由柔软泡沫材料制成
	4
	个
	
	
	

	545
	彩色标志杆组合
	杆长1200mm，杆直径φ27mm，底座高107mm，底座直径φ200mm,标志旗尺寸300mm*300mm由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成，塑料制成：杆和座可以分离，底座下部有塞 子，拧开塞子可以灌水和沙子，增加配重，底座中部中央呈契形，使得杆越往里插越 紧。;标志旗为三角形布料，印有少儿田径L0G0,边缘缝有杆套便于套在标志杆上
	24
	套
	
	
	

	（二
	球类（小学）
	
	
	
	
	
	

	546
	小学生用篮球
	规格：5号篮球，重量：465-535克，圆周：680-700毫米，球压标准：7-9磅，皮革材质：高档耐磨PU皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎，篮球构造：天然橡胶内胆，中胎，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，篮球级别：小学生比赛用球，篮球特点：超级耐磨，手感佳，弹性好
	25
	个
	
	
	

	547
	篮球网
	篮网长400mm～450mm,网口直径450mm,网底直径350mm,材质：优质尼龙，标准篮球 网，红白蓝三色
	10
	副
	
	
	

	548
	少年足球
	规格：4号亮面机缝足球，重量：350-400克，圆周：620-640毫米，球压标准：6-8
磅，皮革材质：TPU皮革，内胆材质：高档比赛级内胆，足球构造：内胆，皮革两层，适用场地：室内室外通用，足球级别：训练比赛用球，足球特点：脚感好，耐磨，弹性极佳
	25
	个
	
	
	

	549
	乒乓球
	直径43.4mm～44.4mm,质量2.20g～2.60g,弹跳220mm～250mm,圆度0.4mm,受冲击不小于700次无破裂。
	120
	个
	
	
	

	550
	乒乓球拍
	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm,或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N
	25
	副
	
	
	

	551
	羽毛球
	球口外径65mm～68mm,球头直径25mm～27mm,球头高度24mm～26mm,毛片插长63mm~
64mm,质量4.50g～5.80g,毛片数量16片
	120
	个
	
	
	

	552
	羽毛球拍
	1、铝合金一体，尼龙球网：
2、长度≤660mm,球拍上宽度≤200mm,球拍弦面长度≤245mm:
3、整体重量：95-120g;
4、拍弦直径：0.9mm:
5、手柄长150mm,握柄直径25mm
6、拍身表面光滑，拍上贴标签，印刷图案应文字清楚，粘贴平整。
	25
	副
	
	
	

	553
	板羽球
	材质：羽毛乳胶，长度10-12厘米，球重4-6g,高约14cm,球头高2cm,直径1.4cm,3
根羽毛。
	60
	个
	
	
	

	554
	板羽球拍
	球拍为木制，总长度320mm,宽度175mm,手柄长约110mm,宽27-35mm,质量≤80g。
	25
	副
	
	
	

	555
	垒球
	圆周长200mm±10mm,质量80g±5g,1000mm高度自由落体落下，回弹高度应不小于
300mm
	50
	个
	
	
	

	556
	毽球
	1.毽子高12cm左右。2.毽垫直径36-40mm,底部为橡胶制弹性底垫。3.毽毛为四根 经处理的鹅毛组成，毽毛色彩鲜艳，符合学生心理特点。
	25
	个
	
	
	

	557
	装球车
	75*85*90cm 2*2cm不锈钢方管，可折叠，带轮可移动。四角为圆角，,用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。
	2
	辆
	
	
	

	（三
	武术类（小学）
	
	
	
	
	
	

	558
	棍
	木制品，长度1800mm,φ20-30mm,材质：白蜡杆。
	25
	根
	
	
	

	559
	剑
	木制品，长92cm宽2.8cm,柄长17cm,宽3cm,有防滑布
	25
	把
	
	
	

	560
	刀
	长80cm宽6cm,柄长14cm,宽3cm,有防滑布
	25
	把
	
	
	

	(四
	民族民间传统体育活动类（小学）
	
	
	
	
	
	

	561
	跳绳
	短跳绳，绳长度2600mm～2800mm,直径5mm.塑料手柄，带计数功能，手柄长度为100-120mm,直径18mm～28mm。绳材质为pvc不透明磨砂材料制成
	90
	根
	
	
	

	562
	跳绳
	跳绳的绳和柄应采用无毒、环保、适宜的材料制成。绳长5000mm,直径φ8mm- φ9mm。柄 长120mm～140mm,直径φ26mm- φ33mm(木质手柄)。
	50
	根
	
	
	

	563
	拔河绳
	1.拔河绳应用麻绳多股绞合而成。2.绳长约30m,直径φ30mm;3.绳的两端结孔，绳 的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。
	3
	根
	
	
	

	564
	塑料圈(呼啦圈)
	1.钢制内管，外套泡沫，直径40mm。环保塑料制品。2.外径规格为600mm。
	50
	个
	
	
	

	565
	小沙包
	尺寸：70*70*70mm帆布，重量常规50-70克，180克。
	50
	只
	
	
	

	（五
	通用（初中）
	
	
	
	
	
	

	566
	电动充气泵
	1、工作电压：AC220V-230V,单缸。
2、气流量35L/分钟，金属30MM加大气缸，适用各种球类等。
3、打气速度快，操作简单，使用方便。
	1
	台
	
	
	

	567
	数字秒表
	三排显示，60时段记忆功能(1/100秒精确计时)预置倒数计时，专设步频节拍器可显示最快、最慢、平均时间时间、日历、定时闹响(12/24小时制式转换)大容量锂电池，电池寿命3年，二种秒表功能模式
	6
	块
	
	
	

	568
	布卷尺
	1、供中小学体育教学测试用，30m。2、皮尺1000mm长示值允许误差≤2mm,最小分度值 1cm,整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分，芒麻布卷尺，防水，防腐蚀；摇把金属制成。3、刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印刷清晰准确，不易脱落
	2
	盒
	
	
	

	569
	布卷尺
	1、供中小学体育教学测试用，50m。2、皮尺1000mm长示值允许误差≤2mm,最小分度值 1cm,整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；摇把金属制成。3、刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印刷清晰准确，不易脱落
	2
	盒
	
	
	

	570
	体育器材架
	规格：200*60*200,四层板。立柱为：40*80*0.9mmC型钢冲孔为：蝴蝶孔横梁为40*80*0.9mmP型钢。层板为：钢板共四层，每层2张板。产品描述: 立柱采用蝴蝶孔结构
	2
	个
	
	
	

	571
	体育器材橱
(柜)
	体育器材柜，,外形尺寸1850*900*400mm,上边三层玻璃对开门，钢化玻璃厚度3.5mm,下边两层。中间隔板高度可以随意调节。整体采用0.6mm钢板制作而成，拆装 式，方便移动和运输。
	2
	个
	
	
	

	（六
	专业器材（初中）
	
	
	
	
	
	

	572
	接力棒
	1、长度300mm,直径30mm。2、用铝合金管制成，表面光洁，体形端直，无变形，无弯 曲等缺陷，两边塑料堵头。3、表面涂彩色油漆，色泽鲜艳
	50
	根
	
	
	

	573
	跳高架
	1、跳高架由底座、航空铝材立柱、横杆托架、微调支脚构成：可升降，稳定性好，刻度 清 晰 。
2、跳高架可拆装，升降范围600--2500mm,升降自如、无卡滞现象；升降支柱组装后支 撑稳定，挺直，便于调整、安放。
3、固定立柱尺寸60*45mm,升降柱45*40mm,立柱选用航空铝材制作，具有良好的抗弯  强度；立柱表面做较好的防护处理，标尺刻度清晰，型材之间选用燕尾槽配合，表面氧 化处理。
4、底座选用整块铁板折边制作，尺寸400*330mm、底部设有滚轮，便于移动。5、跳高架横杆托架40*60mm,上下移动方便。
6、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的 稳定性和横杆的高度要求。                      
 7、产品具有耐酸碱、耐湿热、抗  老化等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外长期使用。
	2
	付
	
	
	

	574
	跳高垫
	3000mm×2000mm×300mm采用牛津布外皮；内胆为26#优质高弹海绵，经防静电处理，强力 好，接缝处平整、均匀牢固、棱角平整、手把结实.色泽均匀一致。表面层不得由对视觉  由干扰的图像或标志。可在长度方向对半折叠，两侧各有提手、便于移动，聚乙稀高泡海棉 。
	2
	个
	
	
	

	575
	跳高横杆
	比赛型。1.跳高横杆由横杆和横杆接头组成。2.横杆采用φ30的玻璃钢材料制作，总 长为4000mm,质量小于2000g。横杆接头采用特殊的外形结构。3.横杆固定在立柱上  时，中心自然下垂应小于20mm。4.横杠应具有一定的弹性，在横杠中央悬挂3kg重物 时，横杠中心下垂应不超过70mm。
	4
	根
	
	
	

	576
	起跑器
	主要由底座和脚踏组成，起跑器长63.5cm,卡槽宽9.5cm,连接板宽22.5cm;脚踏长16.5cm,宽10.5cm,表面镶嵌1cm厚的防滑胶垫，胶垫长16cm宽9cm厚1cm,前后可调，为卡式调节。调节范围为0-55cm可调，高14-16cm六档可调；带有提手，方便携带，背面设有12个地插钉，防止移位。
	8
	付
	
	
	

	577
	发令枪
	参数详细见序号“526”。
	2
	支
	
	
	

	578
	钉鞋
	7钉，轻盈透气网面材质，可拆卸跑钉。标准运动鞋码。
	8
	双
	
	
	

	579
	标志筒
	全塑料制品，高度为45cm,呈圆锥体状，放置平稳
	40
	个
	
	
	

	580
	实心球
	2kg圆周长420mm～780mm,质量2000g±30g圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感   柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶， 产品没有异味。从10M高处自由落体试验后，无破裂。球表面防滑，球上有明显不易脱  落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。
	13
	个
	
	
	

	581
	实心球
	lkg圆周长350mm～780mm,质量1000g±30g圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味。从10M高处自由落体试验后，无破裂。球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状
小颗粒，半球结合处没有凹楞。
	51
	个
	
	
	

	582
	铅球
	实心铸铁铅球，重量5kg。表面光滑，均匀，圆周公差<0.05。实心铸铁材质。
	3
	个
	
	
	

	583
	铅球
	实心铸铁铅球，重量6kg。表面光滑，均匀，圆周公差<0.05。实心铸铁材质。
	3
	个
	
	
	

	584
	铅球
	实心铸铁铅球，重量7.26kg。表面光滑，均匀，圆周公差<0.05。实心铸铁材质。
	3
	个
	
	
	

	585
	标志杆
	底座重1kg,直径22cm高7cm,PVC管高1.5m,直径2.5cm,三角红旗(33*47*56cm)
	40
	根
	
	
	

	586
	标枪
	质量600g总长2130mm±10mm直径22mm,枪头长240～250mm,握手棉线长95～110mm, 枪体为铝合金制成。
	2
	根
	
	
	

	587
	标枪
	质量500g总长1920mm±10mm直径22mm,枪头长240～250mm,握手棉线长95～110mm, 枪体为铝合金制成。
	2
	根
	
	
	

	588
	起跳板
	1220×300×100 mm,起跳板为长方形，用优质材料拼接而成，木材经防水处理，不变 形，防水淋，漆成白色。
2.起跳板顶部铺一个长度为1220mm,宽度为100mm,厚度为2mm的橡皮泥显示板。
	1
	块
	
	
	

	（七
	田径类一少儿(趣味)田径成套软式器材（初中）
	
	
	
	
	
	

	589
	可调节跨栏架
	栏板长度1200mm,宽度70mm;栏架底座长700mm,四档高度调节分别为：550mm、 650mm、760mm和840mm,铝合金或塑料等轻材料制成，可拆卸组装，方便搬用
	24
	付
	
	
	

	590
	撑杆跳软式撑杆
	长2000mm,直径25mm～30mm,玻璃纤维杆体，外部覆软材料包裹
	4
	根
	
	
	

	（八
	体操类（初中）
	
	
	
	
	
	

	591
	助跳板
	1.助跳板长1200mm,宽600mm,高250mm。上板厚18mm,下板厚24mm四簧直径大8mm, 小6mm。2.上盖有防滑层。3.S型弹簧，材质坚硬而富有弹性，表面漆层均匀光洁，木 材无裂缝，无疤痕，不变形并经脱脂干燥处理。
	3
	块
	
	
	

	592
	跳箱
	1、跳箱长108cm,高100cm。上宽300mm下宽620mm分为7级，用20mm厚硬杂木制成 (桦木除外),面涂有起保护和装饰用的漆层，箱体间拼装稳定牢固，平直，接地平稳。
2、跳箱从上至下逐渐增大呈梯形，跳箱盖平整，软硬适宜，手感舒适。
3、表面用 优质皮革包制，泡钉封口，级间用内撑木插联组合。每节衔接应平整，紧凑。
	1
	台
	
	
	

	593
	小跳垫
	1.小体操垫规格为1200×600×50mm。2,内胆材质为聚乙烯塑料发泡海绵，为一个整块结构，不允许拼凑；采用环保材料。3.垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设 提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。4.跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。
	70
	块
	
	
	

	594
	大跳垫
	1.大体操垫规格为2000×1000×100mm。2.内胆材质为聚乙烯塑料发泡海绵，为一个整块结构，不允许拼凑：采用环保材料。3.垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。4.跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移
	15
	块
	
	
	

	595
	体操棒
	1.长90cm,直径3cm,2.外观颜色鲜艳醒目，无毛刺尖锐物：颜色红白色各半
	51
	根
	
	
	

	（九
	球类（初中）
	
	
	
	
	
	

	596
	初中生用篮球
	规格：7号篮球，重量：567-650克，圆周：749-780毫米，球压标准：7-9磅，皮革材质：高档耐磨PU皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎，篮球构造：天然橡 胶内胆，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，篮球级别：比赛用球，篮球特点：超级耐磨，手感佳，弹性好
	50
	个
	
	
	

	597
	篮球网
	材质：优质尼龙，标准篮球网，红白蓝三色
	26
	付
	
	
	

	598
	初中生用排球
	规格：5号排球，重量：260-280克，圆周：650-670毫米，球压标准：4-6磅，皮革材质：亚超细皮革，中胎材质：训练比赛级中胎，排球构造：内胆，中胎，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，排球级别：训练比赛用球，排球特点：皮革柔软，手感极 佳，弹性好
	50
	个
	
	
	

	599
	软式排球
	5#:1.软质聚氨酯泡沫塑料，使用软质聚氨酯泡沫塑料
2.成品球内发泡塑料气孔中不应残留对人体和环境有害物质；
3.球体颜色均匀，产品标志图案完整，接缝表面平整
	50
	个
	
	
	

	600
	气排球
	7号气排球，材质：可清洗的eva发泡材料，重量110-125g。圆周76-80CM。
	50
	个
	
	
	

	601
	成年足球
	规格：5号亮面机缝足球，重量：410-450克，圆周：680-700毫米，球压标准：6-8磅，皮革材质：TPU皮革，内胆材质：高档比赛级内胆，足球构造：内胆，皮革两层，适用场地：室内室外通用，足球级别：训练比赛用球，足球特点：脚感好，耐磨，弹性 极佳
	26
	个
	
	
	

	602
	乒乓球
	直径43.4mm～44.4mm,质量2.20g～2.60g,弹跳220mm～250mm,圆度0.4mm,受冲击不 小于700次无破裂
	120
	个
	
	
	

	603
	乒乓球拍
	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm,或 者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒 片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N
	26
	副
	
	
	

	604
	羽毛球
	参数详细见序号“551”。
	120
	个
	
	
	

	605
	羽毛球拍
	参数详细见序号“552”。
	26
	副
	
	
	

	606
	羽毛球网柱
	1.移动式。底座外形尺寸：400*300*170MM,石子配重90KG,底部配有滚轮，移动静音，使用方便，室内室外通用。
2.柱高1550MM,使用<42钢管，壁厚2.5MM,支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架  间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，轻轻摇动即可拉紧绳网，不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定羽毛球网。
3.外表面采用静电粉末喷塑工艺，涂饰层附着力应达到一级，硬度达到2H、有一定的耐冲击性能，表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理，以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。
4.各部件焊接应严密牢固，不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷
	1
	副
	
	
	

	607
	羽毛球网
	羽毛球网长度≥6100mm,宽度760mm±25mm,包边，钢丝绳，抗老化
	1
	付
	
	
	

	608
	毽球
	参数详细见序号“556”。
	26
	个
	
	
	

	609
	装球车
	参数详细见序号“557”。
	2
	辆
	
	
	

	（十
	武术类（初中）
	
	
	
	
	
	

	610
	棍
	木制品，长度1800mm,φ15-25mm,材质：白蜡杆
	26
	根
	
	
	

	611
	剑
	参数详细见序号“559”。
	26
	把
	
	
	

	612
	刀
	参数详细见序号“560”。
	26
	把
	
	
	

	（十一
	民族民间传统体育活动类（初中）
	
	
	
	
	
	

	613
	跳绳
	短跳绳，绳长度2600mm～2800mm,直径5mm.塑料手柄，手柄长度为10-12mm,直径 18mm~28mm。绳材质为pvc不透明磨砂材料制成。
	50
	根
	
	
	

	614
	跳绳
	跳绳的绳和柄应采用无毒、环保、适宜的材料制成。绳长5000mm,直径φ8mm- φ9mm。柄 长120mm～140mm,直径φ26mm- φ33mm(木质手柄)。
	13
	根
	
	
	

	615
	跳绳
	跳绳的绳和柄应采用无毒、环保、适宜的材料制成。绳长9000mm,直径φ8mm- φ9mm。柄 长120mm～140mm,直径φ26mm- φ33mm(木质手柄)。
	13
	根
	
	
	

	616
	花毽
	1.毽子高17cm左右，重20g左右。2.毽垫直径36-40mm,厚度15-20mm;毽垫为金属  材料，底部为橡胶制弹性底垫。3.毽毛为四根经处理的长鸡毛组成，羽毛宽30-35mm,插毛管高22-24mm。毽毛色彩鲜艳，符合学生心理特点。
	50
	个
	
	
	

	617
	拔河绳
	参数详细见序号“563”。
	3
	根
	
	
	

	（十二
	民族民间传统体育活动类（初中）
	
	
	
	
	
	

	618
	橡皮拉力带
	轻阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不 易老化
	13
	条
	
	
	

	619
	橡皮拉力带
	重阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不 易老化
	13
	条
	
	
	

	620
	匹克球
	采用优质TPE材质，直径约74mm，40孔，重量：24-27克
	100
	个
	
	
	

	621
	匹克球拍
	材质：玻璃纤维
尺寸：≥39.5*19.5cm
两拍两球为一套
	10
	付
	
	
	

	622
	匹克球网架
	材质：镀锌圆管
尺寸：≥6.7*0.9*0.55M
	1
	个
	
	
	

	623
	体重秤
	语音播报
超声波身高体重秤测高:80-210cm分度值:0.5cm称重:5-200kg精度:50g
8项身体数据
电池/插电两用款
	2
	台
	
	
	

	十二、
	广播室(广播系统)
	
	
	
	
	
	

	（一
	主机房处理设备
	
	
	
	
	
	

	624
	广播系统管理主机
	1.智慧云平台网络广播系统管理主机，为系统提供核心应用程序后台服务；
2.采用工业级工控机机箱设计，内置抽拉式键盘，具有≥15.6英寸高灵敏度液晶电容式触摸屏，分辨率≥1920*1080；
3.提供≥1路紧急话筒，一键触发紧急话筒实现告警喊话，提供≥1路紧急报警按键，可实现一键触发告警广播任务；
▲4.提供≥6路线路输入和≥4路话筒输入，线路输入和话筒输入均带音量和高音、低音调节，支持线路和话筒优先级调节，具有≥1组矩阵输出；（提供产品接口图片和具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）

5.内置5W扬声器，物理音量控制旋钮，搭配广播任务试听、监听功能使用；
6.主板支持开关机设置，可定时设置开关机功能，用于定时驱动开机运行，实现无人值守功能；
7.嵌入式内置光驱，光驱类型:CD-ROM、DVD-ROM，支持刻录功能；
8.CPU采用不劣于六核十二线程高速处理器，内置≥240GSSD固态硬盘和≥8GDDR42666MHz内存；
9.内置7.1声道高品质RealtekALC887声卡，高保真的线路音频，提供高品质的音频传输；
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	626
	北斗校时终端
	1.采用工业级芯片，结合低功耗、无风扇设计，确保设备在各种恶劣环境下稳定运行；
2.使用嵌入式系统，避免数据被篡改，保证系统、数据安全性；
3.支持GPS、北斗等主流卫星导航系统，可实现全球范围内的精准定位与授时校时服务；

4.支持NTPV2、NTPV3、NTPV4、SNTP等多种协议，支持服务器模式和广播模式；
5.内部精度不低于100纳秒，通过网络授时精度可达0.2至10毫秒，确保时间同步的准确性；
6.支持跨网段授时，可为客户端提供授时服务，支持设置卫星失锁后继续守时的时间；
7.Web网页配置和管理，不需安装第三方软件，Web网页直接查询设备IP信息、工作状态、卫星数量、时间来源、系统时间、开机时间、对时次数、对时记录等信息；
8.当无法获取卫星信号的情况下，手动设置设备时间，支持登录密码管理，防止无关人员修改设备信息；
9.支持选配温补晶振、恒温晶振等高精度守时模块，进一步提升时间同步的稳定性与准确性；
10.接口不少于：1*RS232、1*Reset恢复出厂设置、1*RJ45。
	1
	台
	
	
	

	627
	网络寻呼话筒
	1.集合数字功放、网络解码、音箱为一体、是智慧云广播系统重要组成终端；

2.支持本地音频(AUX)输入、支持本地话筒输入、本地话筒输入音量可调节；

3.优先级设置：具有话筒优先、话筒和网络优先等音源优先级选择，实现自由调节网络、线路和话筒各端口的优先级顺序，确保关键信息优先传达；

4.网络协议：APR、IP、UDP、TCP、ICPM、IGPM、支持跨网段跨路由设置、支持局域网和广域网；

5.支持智慧云广播系统服务软件和手机/平板移动客户端软件管理、查看广播终端设备的IP地址、终端数量等信息、可配置设备优先级；

6.内置20W+20W立体声数字功放、一路功率用于自身、一路用于外扩20W/8Ω无源定阻音箱；

7.IP网络传输音频文件、本地解码、音质达到CD级（位速128Kbps）并能播放高音质发烧级别的音频文件（位速320Kbps）；

8.网络音箱支持网络实时或定时播放控制管理、媒体库可进行实时播放；

9.内置4.5"全频高保真扬声器；

10.网络延迟：文件播放：<50ms、实时讲话：<150ms；

11.具备电源状态、网络状态、蓝牙状态和故障状态等多种状态指示灯，可以清晰了解音箱的工作状态；

12.支持平台一键设备巡检功能：功放过热、过压保护、低压检测、线路开路、线路短路、网络状态进行检测，通过平台查看检测结果，巡检时不影响广播正常播放；
	4
	台
	
	
	

	628
	16路时序管理器
	1.具有≥16路电源输出，单路输出功率达≥10A/220V，电源插座总容量≥6KVA；
2.支持通道电源按照固定顺序进行打开和关闭；
3.具有手动开关，可手动控制电源上断电；
4.具有短路触发和24V触发输入接口，可接短路和24V信号实现自动打开、关闭；
5.可级联下一台时序器或其它设备。
	1
	台
	
	
	

	629
	前置放大器
	1.标准机柜式设计，具有不少于12路输入，包含7路话筒、3路线路、2路紧急输入；
2.MIC2、3、4、5、6和AUX1、2、3通道输入可交叉混合输出；
3.MIC1、MIC7话筒具有最高优先、强行切入优先功能；
4.设有高音和低音独立调节，各输入通道音量独立调节并带指示灯；
5.支持2路48V幻象供电话筒输入，手动开关并带指示灯；
6.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮；
7.频响：20Hz-20KHz，信噪比：MIC≥90dB、AUX≥90dB；
	1
	台
	
	
	

	630
	数码播放器
	1.1U标准机柜设计，显示屏；
2.实现CD/VCD/DVD光盘播放；
3.实现U盘/SD卡即插即放；
4.2路音频信号左右声道（L/R）输出，1路色差视频输出；
5.多个循环模式播放，单曲循环.全部重复.全部一次；
6.多个播放按键：暂停.停止.上一曲.下一曲；
7.兼容MP3\WMA\CD等格式音频；
	1
	台
	
	
	

	631
	网络音频采集终端
	1.采用标准机柜式设计，配置≥4.3英寸全彩色触屏显示屏，文字和图形结合的菜单界面，操作更简单易懂；
2.支持外接U盘或SD卡进行本地音源的点播与采集广播，最大可扩展至32G内存；
3.支持实时将外接的音源信号转换成数字化网络音频信号进行传输，实现本地音源广播到指定的分组终端；
4.具有≥1路话筒全区采集物理按键和1路全区网络报警按键，支持一键恢复出厂功能；
5.支持≥10级亮度调节，可以根据现场不同的光线环境进行调节，提高眼睛的舒适度，也更加节能环保；6.配置3W监听喇叭，可自由选择关闭或打开，也可将音频输出到功放/有源音箱实现音源监听；                                                                                                                  
7.具有≥1路10/100M RJ45网络交换机接口、2路本地话筒、2路本地线路输入接口和1路音频输出接口；
8.≥2路本地话筒，包括1路XLR接口，支持48V幻象供电；
9.支持自动采集功能，内置智能自动采集模块，一旦音源信号接入指定端口，立即自动启动采集任务，当音源信号中断后的10秒内，系统将自动终止采集；
10.配备≥40个可自定义快捷分组，通过在平台软件配置和控制分组信息与状态开关；
11.具有播放操作栏，可实现进入播放列表、上一曲、播放/暂停、下一曲、选择播放顺序（随机播放、单曲循环、列表循环）、返回等操作。
	4
	台
	
	
	

	632
	网络化监听音箱
	1.集合数字功放、网络解码、音箱为一体、是智慧云广播系统重要组成终端；

2.支持本地音频(AUX)输入、支持本地话筒输入、本地话筒输入音量可调节；

3.优先级设置：具有话筒优先、话筒和网络优先等音源优先级选择，实现自由调节网络、线路和话筒各端口的优先级顺序，确保关键信息优先传达；

4.网络协议：APR、IP、UDP、TCP、ICPM、IGPM、支持跨网段跨路由设置、支持局域网和广域网；

5.支持智慧云广播系统服务软件和手机/平板移动客户端软件管理、查看广播终端设备的IP地址、终端数量等信息、可配置设备优先级；

6.内置20W+20W立体声数字功放、一路功率用于自身、一路用于外扩20W/8Ω无源定阻音箱；

7.IP网络传输音频文件、本地解码、音质达到CD级（位速128Kbps）并能播放高音质发烧级别的音频文件（位速320Kbps）；

8.网络音箱支持网络实时或定时播放控制管理、媒体库可进行实时播放；

9.内置4.5"全频高保真扬声器；

10.网络延迟：文件播放：<50ms、实时讲话：<150ms；

▲11.具备电源状态、网络状态、蓝牙状态和故障状态等多种状态指示灯，可以清晰了解音箱的工作状态；（提供产品图片和第三方检测机构出具CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件）

12.支持平台一键设备巡检功能：功放过热、过压保护、低压检测、线路开路、线路短路、网络状态进行检测，通过平台查看检测结果，巡检时不影响广播正常播放；
	4
	台
	
	
	

	633
	座式话筒
	1.换能方式：驻极体；
2.频率响应：40Hz-16KHz；
3.指向性：心型指向；
4.输出阻抗≥200Ω；
5.灵敏度≥-43dB；
6.供电电压不劣于DC9V/AC11.4V；
7.带前/后奏音，灯环提示；
	1
	台
	
	
	

	634
	机柜
	参数详细见序号“474”。
	1
	台
	
	
	

	（二
	分控设备
	
	
	
	
	
	

	635
	分控端控制器
	采用不劣于十二核高速处理器，内置≥120G SSD固态硬盘，内置≥8G内存
	1
	套
	
	
	

	636
	网络广播系统分控平台
	1.分控采集与广播：系统支持采集分控端声卡的音频信号，并实时进行广播，满足多样化场景下的音频采集与传输需求。
2.分控账号管理：支持同一账号实现终端与广播系统平台同步登录，数据自动同步，支持多台设备同时登录，支持分控账号管理远程节目播放管理。
3.可视化数据统计：可视化图表展示任务分类和任务数据统计，支持系统任务列表查看和详情页查看，任务信息一目了然。
4.考试广播：支持基于考场信息自动创建专属定时任务，考试期间自动接管考场终端设备，强制锁定考试任务优先级，阻断非考务广播干扰，确保广播指令零干扰执行；
5.实时广播：可对任意单点、分组或全区执行实时音频/文本/采播广播任务，一键寻呼喊话任务，高同步性和实时性。
6.任务批量编辑：支持批量修改播放时间、周期、音量模式（包括全局和任务特定），并增减任务关联的设备与音频文件，提高管理效率。
7.定时方案复制功能：提供一键式操作，轻松复制定时广播方案，满足用户在不同时间段、不同场景下多方案并行运行的配置需求，提升管理效率。
8.终端音量差异化广播：任务音量支持使用终端设备本机音量进行广播，实现同个任务下局部设备音量差异化调节，以满足多样化场景需求。
	1
	套
	
	
	

	637
	网络寻呼话筒
	参数详细见序号“627”。
	1
	台
	
	
	

	638
	网络化监听音箱
	参数详细见序号“632”。
	1
	台
	
	
	

	（三
	教室建设
	
	
	
	
	
	

	639
	网络化有源音箱
	1.集合数字功放、网络解码、音箱为一体、是智慧云广播系统重要组成终端；
2.支持本地音频(AUX)输入、带音量旋钮；
3.优先级设置：具有话筒优先、话筒和网络优先等音源优先级选择，实现自由调节网络、线路和话筒各端口的优先级顺序，确保关键信息优先传达；
4.网络协议：APR、IP、UDP、TCP、ICPM、IGPM、支持跨网段跨路由设置、支持局域网和广域网；
5.支持智慧云广播系统服务软件和手机/平板移动客户端软件管理、查看广播终端设备的IP地址、终端数量等信息、可配置设备优先级；
6.内置20W+20W立体声数字功放、一路功率用于自身、一路用于外扩20W/8Ω无源定阻音箱；
7.IP网络传输音频文件、本地解码、音质达到CD级（位速128Kbps）并能播放高音质发烧级别的音频文件（位速320Kbps）；
8.网络音箱支持网络实时或定时播放控制管理、媒体库可进行实时播放；
9.内置5.25"全频高保真扬声器；
10.网络延迟：文件播放：<50ms、实时讲话：<150ms；
11.支持定压备份功能：无网络信号输入，自动切换到定压100V备份输入，为高考、中考、听力考试等重要场合提供了保障；
	84
	台
	
	
	

	640
	网络音箱辅箱
	1、智慧云广播音频终端辅箱，是智慧云广播系统重要组成终端；
2、应用在教育教室、会议室、室内走廊、办公室等场合；
3、采用木质箱体，壁挂式设计，高档大气；

技术参数：
1.额定功率:20W；
2.输入阻抗:8Ω；
3.灵敏度:90dB；
4.频率响应:130Hz-13KHz；
5.最大声压级:94dB；
6.安装方式:壁挂式安装；
7.单元:5.25"*1；
8.材料:木质箱体。
	84
	台
	
	
	

	（四
	小学教学走廊建设
	
	
	
	
	
	

	641
	网络广播解码终端
	1.支持网络音频流的同步接收和解码，具有单向接收及主控单向呼叫功能；

2.网络广播解码控制终端≥4通道分区管理，平台可以单独控制分区的开关，同时也可通过屏幕实现分区的全开、全关和单路/多路开关等控制操作；

3.采用静态IP地址设计，当网络发生改变时地址不会丢失，可以保障工作稳定运行；

▲4.配置≥4.3寸显示屏，显示屏主界面可直观了解设备状态、设备时间、屏幕亮度、本地音量等本机状态信息，设备状态会随广播任务的不同进行对应的变换，同时具有点播、电源、分区、设置等功能入口；（提供产品功能界面图片和第三方检测机构出具CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件）

5.支持屏幕自动息屏功能，无操作情况下3分钟自动关闭屏幕，支持特殊任务或手动唤醒屏幕；

6.支持U盘点播功能，可以直接点播U盘歌曲，支持点播文件，可以在屏幕上直接点播媒体库里面的音乐；

7.具有不少于四个物理按键，支持上下翻页、确认和返回等功能，配合屏幕操作使用；

8.≥4路电源输出接口，内置电源管理功能，支持自定义电源输出状态，通过屏幕实现电源的全开、全关和单路/多路开关等控制操作，每路负载功率≤650W，总负载功率≤2000W；
	1
	台
	
	
	

	642
	前置放大器
	参数详细见序号“629”。
	1
	台
	
	
	

	643
	纯后级功放
	1.标准机柜式设计，3U高度，专业纯后级功率放大器；
2.≥1路TRS线路输入，≥1路TRS线路级联输出，≥1路XLR线路输入，≥1路XLR线路级联输出；
3.设置有一个总音量调节旋钮，可对音量大小进行调节；
4.具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出、独立的启动保护线路等保护功能；
5.放大电路独特，功率输出稳定、强劲，且负载能力高；                                                                                                                                                                                                   6.带压限电路，可限制输入信号过大，独立的静噪音线路处理。                                                                                                                                                                      7.支持100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出，输出功率≥1000W。
	1
	台
	
	
	

	644
	壁挂音箱
	1.额定功率:≥15W；
2.输入电压:70V/100V；
3.灵敏度:92±3dB；
4.频率响应:150Hz-15KHz；
5.安装方式:壁挂式；
6.单元:6.5"全频*1+高音*1；
7.材料:白色塑料。
	30
	台
	
	
	

	645
	音量控制开关
	1.额定功率:30W,；
2.音控方式:变压器；
3.材料:ABS。
	6
	台
	
	
	

	646
	网络功放终端
	1.IP网络解码功放，集成IP网络广播解码板和大功率模拟功率放大器，可直接接入定压喇叭；
2.完成网络音频流的同步接收和解码，釆样音频硬件编码，具有单向接收及主控单向呼叫功能；
3.TCP/IP高品质的数字音频传输，音质达到CD级（位速128Kbps）并能播放高音质发烧级别的音频文件（位速320Kbps）；
4.内置高低音调节功能，可对整个设备的高低音进行调节；具有多个等级优先灵敏度调节功能，可自由选择信号优先输入，满足不同的场合；
5.支持本地话筒、线路输入、音量调节，本地话筒在无网络信号状况下，可选择手动或自动的方式对本机进行寻呼；
6.釆用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；
7.支持文字广播：可直接将文字转换为音频文件，通过软件实现对终端的播放；
8.程序固化设计，不易丢失及受病毒干扰；      
9.输出功率：650W；
10.采样率：8K-48KHz；
11.传输速率：10/100Mbps；
12.输入电源：AC220V/50Hz；
	1
	台
	
	
	

	647
	室外防水音柱
	1.额定功率:40W；
2.输入电压：100V/70V
3.灵敏度:89±3dB；
4.频率响应:100Hz-18KHz；
5.单元:5"全频*2+高音*1；
	8
	条
	
	
	

	648
	时序管理器
	1.有效按开机先前及后、关机则先后及前的顺序开关，每路输出带指示灯，开关控制电源；
2.减少用电设备对输电线路启动产生的冲击电流，支持面板Lock锁定功能；
3.配置彩屏显示窗口,实时显示当前电压、日期时间，定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定；
4.总共可控制8路管理电源，8路通道输出，两路辅助通道，每路延时开启和关闭时间可0-999秒自定义设置；
5.通道开关状态额定输出电流高达30A；单路额定输出电流：10A；
6.主机设置一路短路输入一路短路输出口，可实现多台链接，方便使用；
7.配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制，6种波特率可选择；可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；
8.内置8组设备开关场景数据保存/调用；系统管理员得以场景管理应用简单便捷，切断用电设备的电源的工作。
	1
	台
	
	
	

	649
	机柜
	参数详细见序号“474”。
	1
	套
	
	
	

	（五
	初中教学走廊建设
	
	
	
	
	
	

	650
	网络广播解码终端
	参数详细见序号“641”。
	1
	台
	
	
	

	651
	前置放大器
	参数详细见序号“629”。
	1
	台
	
	
	

	652
	纯后级功放
	1.标准机柜式设计，3U高度，专业纯后级功率放大器；
2.≥1路TRS线路输入，≥1路TRS线路级联输出，≥1路XLR线路输入，≥1路XLR线路级联输出；
3.设置有一个总音量调节旋钮，可对音量大小进行调节；
4.具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出、独立的启动保护线路等保护功能；
5.放大电路独特，功率输出稳定、强劲，且负载能力高；                                                                                                                                                                                                   6.带压限电路，可限制输入信号过大，独立的静噪音线路处理。                                                                                                                                                                      7.支持100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出，输出功率≥1500W。
	1
	台
	
	
	

	653
	壁挂音箱
	参数详细见序号“644”。
	61
	台
	
	
	

	654
	音量控制开关
	参数详细见序号“645”。
	13
	台
	
	
	

	655
	网络功放终端
	1.IP网络解码功放，集成IP网络广播解码板和大功率模拟功率放大器，可直接接入定压喇叭；
2.完成网络音频流的同步接收和解码，釆样音频硬件编码，具有单向接收及主控单向呼叫功能；
3.TCP/IP高品质的数字音频传输，音质达到CD级（位速128Kbps）并能播放高音质发烧级别的音频文件（位速320Kbps）；
4.内置高低音调节功能，可对整个设备的高低音进行调节；具有多个等级优先灵敏度调节功能，可自由选择信号优先输入，满足不同的场合；
5.支持本地话筒、线路输入、音量调节，本地话筒在无网络信号状况下，可选择手动或自动的方式对本机进行寻呼；
6.釆用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；
7.支持文字广播：可直接将文字转换为音频文件，通过软件实现对终端的播放；
8.程序固化设计，不易丢失及受病毒干扰；      
9.输出功率：650W；
10.采样率：8K-48KHz；
11.传输速率：10/100Mbps；
12.输入电源：AC220V/50Hz；
	1
	台
	
	
	

	656
	室外防水音柱
	1.额定功率:40W；
2.输入电压：100V/70V
3.灵敏度:89±3dB；
4.频率响应:100Hz-18KHz；
5.单元:5"全频*2+高音*1；
	5
	条
	
	
	

	（六
	综合楼走廊建设
	
	
	
	
	
	

	657
	网络广播解码终端
	参数详细见序号“641”。
	1
	台
	
	
	

	658
	前置放大器
	参数详细见序号“629”。
	1
	台
	
	
	

	659
	纯后级功放
	参数详细见序号“643”。
	1
	台
	
	
	

	660
	壁挂音箱
	参数详细见序号“644”。
	35
	台
	
	
	

	661
	加深壁挂机柜
	参数详细见序号“474”。
	1
	套
	
	
	

	（七
	实验楼走廊建设
	
	
	
	
	
	

	662
	网络广播解码终端
	参数详细见序号“641”。
	1
	台
	
	
	

	663
	前置放大器
	参数详细见序号“629”。
	1
	台
	
	
	

	664
	纯后级功放
	参数详细见序号“643”。
	1
	台
	
	
	

	665
	壁挂音箱
	参数详细见序号“644”。
	20
	台
	
	
	

	666
	加深壁挂机柜
	参数详细见序号“474”。
	1
	套
	
	
	

	（八
	篮球场等室外建设
	
	
	
	
	
	

	667
	网络广播解码终端
	1.支持网络音频流的同步接收和解码，具有单向接收及主控单向呼叫功能；
2.网络广播解码控制终端≥4通道分区管理，平台可以单独控制分区的开关，同时也可通过屏幕实现分区的全开、全关和单路/多路开关等控制操作；
3.采用静态IP地址设计，当网络发生改变时地址不会丢失，可以保障工作稳定运行；
4.配置≥4.3寸显示屏，显示屏主界面可直观了解设备状态、设备时间、屏幕亮度、本地音量等本机状态信息，设备状态会随广播任务的不同进行对应的变换，同时具有点播、电源、分区、设备等功能入口；
5.支持屏幕自动息屏功能，无操作情况下3分钟自动关闭屏幕，支持特殊任务或手动唤醒屏幕；
6.支持U盘点播功能，可以直接点播U盘歌曲，支持点播文件，可以在屏幕上直接点播媒体库里面的音乐；
7.具有不少于四个物理按键，支持上下翻页、确认和返回等功能，配合屏幕操作使用；
8.≥4路电源输出接口，内置电源管理功能，支持自定义电源输出状态，通过屏幕实现电源的全开、全关和单路/多路开关等控制操作，每路负载功率≤650W，总负载功率≤2000W；
9.支持红外接收，操作遥控器可任意点播系统媒体库音频文件；
	1
	台
	
	
	

	668
	前置放大器
	参数详细见序号“629”。
	1
	台
	
	
	

	669
	纯后级功放
	参数详细见序号“652”。
	1
	台
	
	
	

	670
	室外防水音柱
	1.额定功率:40W；
2.输入电压：100V/70V
3.灵敏度:89±3dB；
4.频率响应:100Hz-18KHz；
5.单元:5"全频*2+高音*1；
	10
	条
	
	
	

	（九
	运动场建设
	
	
	
	
	
	

	671
	网络广播解码终端
	参数详细见序号“641”。
	1
	台
	
	
	

	672
	前置放大器
	参数详细见序号“629”。
	1
	台
	
	
	

	673
	纯后级功放
	参数详细见序号“652”。
	1
	台
	
	
	

	674
	室外防水音柱
	1.额定功率:≥120W；
2.输入电压：100V/70V
3.灵敏度:94dB；
4.频率响应:100Hz-20KHz；
5.单元:6"全频*4+高音*1；
	6
	条
	
	
	

	675
	超远距离无线话筒
	1.真分集无线接收主机，金属外壳，耐腐蚀抗干扰，提供4个天线通道；
2.采用真分集式接收电路设计，有效减少接收盲点，有效提高话筒无线传输范围及范围内的信号稳定；
3.采用独有的ID码导频技术，彻底解决同频.串频现象，有效阻隔使用环境中信号干扰，保证有效距离不断讯，消除死角；
4.采用LCD高对比度显示器，内置调节菜单功能：可显示频点，频点编组，电池电量，发射信号强度，功率模式，天线选择，静音状态等信息；
5.具有自动扫频功能，一键找出干净无干扰的频点使用；
6.支持10级射频电平显示，10级音频电平显示；
7.支持自动锁屏功能，防止误操作；
8.主机具有高低两档话筒发射功率调节功能，可根据使用需求，调节至不同档位，满足不同场景需求；
9.手持麦克风金属材质坚固耐用，话筒尾部机械开关，防误操作同时也可降低开关话筒的震动传导到咪头；
10.具有5个音频输出接口：1*6.35mm混合输出，2*6.35mm通道非平衡输出，2*XLR通道平衡输出；
11.主机裸机具有150米的有效工作距离（可视距离），搭配天线放大器设备可具有250-300米有效工作距离；
12.标配：主机*1+手持麦克风*2；
13.频率范围：630-660MHz；
14.具有240个精选频道；预设群组数：30组，每组预设8个频点；
15.动态范围：90dB；
16.信噪比：90dB；
	2
	套
	
	
	

	676
	话放增强器
	1.载波频率：450-1000MHz
2.输入截断点：+32dBm
3.射频输出增益：+0.1dB~+1dB
4.输出隔离度：在450-1000MHz范围内＞18dB
5.频段选择：low≥35dB，high≥30dB
6.波束宽度：垂直方向75°，水平方向130°
7.系统阻抗：50Ω
8.连接头：TNC插座
9.输入/输出阻抗：50Ω
10.电源供应：12-15V DC
	1
	套
	
	
	

	677
	专用天线
	1.特性阻抗：50Ω。
3.线缆外径：5mm。
4.压接头：TNC公。
5.长度：≥50米长。
	2
	条
	
	
	

	678
	时序管理器
	1.有效按开机先前及后、关机则先后及前的顺序开关，每路输出带指示灯，开关控制电源；
2.减少用电设备对输电线路启动产生的冲击电流，支持面板Lock锁定功能；
3.配置彩屏显示窗口,实时显示当前电压、日期时间，定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定；
4.总共可控制8路管理电源，8路通道输出，两路辅助通道，每路延时开启和关闭时间可0-999秒自定义设置；
5.通道开关状态额定输出电流高达30A；单路额定输出电流：10A；
6.主机设置一路短路输入一路短路输出口，可实现多台链接，方便使用；
7.配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制，6种波特率可选择；可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；
8.内置8组设备开关场景数据保存/调用；系统管理员得以场景管理应用简单便捷，切断用电设备的电源的工作。
	1
	台
	
	
	

	679
	专业机柜
	1、结构：优质2mm冷轧板柜体，通风:顶部配有2个轴流风扇，底部进风口表面处理：去油、脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；
2、材质：优质2mm冷轧板柜体；
3、载重：静态载重能力大于300Kg；
4、尺寸（W×D×H）:600×600×1200mm。
	1
	台
	
	
	

	（十
	施工线料
	
	
	
	
	
	

	680
	音频线1
	莲花转莲花头音频线
	8
	条
	
	
	

	681
	音频线2
	3.5转莲花头音频线-15米
	3
	条
	
	
	

	682
	音频线3
	6.35对莲花头音频线
	5
	条
	
	
	

	683
	音频线4
	6.35对6.35音频线
	2
	条
	
	
	

	684
	护套广播线1
	1.5mm²两芯纯铜软护套线
	6800
	米
	
	
	

	685
	护套广播线2
	2.5mm²两芯纯铜软护套线
	5700
	米
	
	
	

	686
	电源线1
	1.5mm²三芯纯铜软护套线
	2500
	米
	
	
	

	687
	电源线2
	4.0mm²三芯纯铜软护套线
	200
	米
	
	
	

	688
	电源线3
	2.5mm²三芯纯铜软护套线
	800
	米
	
	
	

	689
	二三插
	1，规格：10A五孔插座；
2，尺寸：86mm*86mm；
3，材质：阻燃PC；
	95
	个
	
	
	

	690
	网线
	室内网线
	35
	箱
	
	
	

	691
	壁挂机柜
	宽度600mm×深度600mm×高度1600mm。
	6
	台
	
	
	

	692
	电信级4芯光纤线
	
	3800
	米
	
	
	

	693
	48口千兆交换机
	固化10/100/1000M以太网电口≥48
	1
	台
	
	
	

	694
	16口千兆交换机
	固化10/100/1000M以太网电口≥16
	8
	台
	
	
	

	695
	8口千兆交换机
	固化10/100/1000M以太网电口≥8
	5
	台
	
	
	

	696
	线管线槽等辅材
	4分线管、6分线管等；RJ45水晶头、钢钉、钢线、吊钩、锣丝、线管弯头、管码、电工胶布等
	1
	项
	
	
	

	697
	综合布线及设备安装辅材
	布线和定位安装挂装音箱终端等
	1
	项
	
	
	

	十三
	智慧AI安防
	
	
	
	
	
	

	（一
	楼层基础监控
	
	
	
	
	
	

	698
	轻智能系列摄像机
	1、分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL；
2、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；
3、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片；
4、支持双光补光：红外补光最远可达50 m ，暖白光补光最远可达30 m；
5、当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁；
6、内置1个麦克风、1个扬声器，1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口；
7、支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181协议接入，支持三码流技术，支持同时6路取流；
8、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；
9、内置GPU芯片；
10、不低于IP67防尘防水等级。
	4
	台
	
	
	

	699
	普通摄像机支架
	颜色: 白 
材质: 铝合金 
	4
	个
	
	
	

	700
	轻智能警戒网络摄像机
	分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL；
2、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；
3、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。；
4、支持双光补光：红外补光最远可达30 m ，暖白光补光最远可达20 m；
5、支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警；
6、支持不少于1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，支持DC12V供电；
7、支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181协议接入，支持三码流技术，支持同时6路取流；
8、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警；

9、内当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 10 种，报警音量和重复次数可设置；

10、不低于IP67防尘防水等级。
	80
	台
	
	
	

	701
	半球支架
	壁装支架/φ130mm转接帽/带海螺6,8转接盘/铝/白色喷塑
	80
	个
	
	
	

	（二
	校门口、校园监控
	
	
	
	
	
	

	702
	方影摄像机
	设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：全景通道、细节通道；
2、全景通道和细节通道分辨率支持2560x1440，全景通道焦距不小于6mm，光圈不小于F1.0，细节通道焦距不小于30mm，光学变倍不小于2倍；
3、设备支持上、下双安装接口，其中上、下安装接口各有4个螺丝孔位，支持座装、吊装、壁装三种安装方式；
4、两个通道均支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；
5、设备细节通道内置水平和垂直旋转电机，细节通道采用电机直驱转动，无同步轮和同步带。细节通道支持水平±20°，垂直±5°电动调节；
6、全景和细节通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍；
7、在联动模式下，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸，人体的抓拍和属性分析。全景通道检测并框出移动目标至细节通道开始转动的时间不大于0.2s，距离设备20m处的全景检测宽度不小于15m；
8、全景通道具有全结构化模式，细节通道具有混合比对模式（人脸抓拍、人体抓拍、人脸比对）和全结构化模式，切换智能资源时设备不重启即可生效；
9、支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传；
10、支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息
11、设备具有人脸马赛克设置选项，启用后可对人脸抓拍小图和对应背景图原图进行人脸马赛克叠加；叠加位置为人脸的眼睛部位；
	4
	台
	
	
	

	703
	防爆防腐蚀支架
	壁装支架-白
方影摄像机配套壁装支架
材质：SECC
	4
	台
	
	
	

	704
	智能网络摄像机
	1、支持2560x1440 @ 25fps，分辨力不小于1500TVL；
2、内置GPU芯片；
3、支持将智能资源分配设置为智能事件或AI开放平台；
4、可通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号；
5、支持用户自定义不低于 4个算法模型，可设置当前生效的算法模型和显示当前算法模型的运行状态，并支持修改、删除算法模型及自定义算法模型名称；
6、支持算法离线或在线加载和升级等操作，升级过程中设备输出的视频画面应连续稳定，升级完成后设备不应重启；
7、红外补光距离不小于50米；
8、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；
9、支持内置2个麦克风，1个扬声器，1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出，1个RS-485接口，一个DC12V电压输出接口；
10、摄像机内置4颗补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；
11、灯珠照射方向与样机镜头照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠,灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状或不规则亮斑；
	10
	台
	
	
	

	705
	普通摄像机支架
	颜色: 白 
材质: 铝合金 
	10
	个
	
	
	

	706
	全结构化球机
	视频图像分辨率为2688×1520；
2、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；
3、设备支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°；
4、具有300个预置位，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能；
5、可通过IE浏览器将视频编码格式设置为 H.265、H.264、MJPEG；
6、内置GPU芯片；
7、设备可对监控画面中不小于15个人脸进行检测、跟踪并进行抓拍图片；
8、设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等；

9、设备内置8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）；
10、设备支持大模型Smart事件功能，可检测设备最大水平视场角范围内距离设备100m处的人员，距离设备150m处的机动车；夜晚可检测设备最大水平视场角范围内距离设备70m处的人员；
11、设备具有 VR 全景拼接功能，拼接图像具有柱状全景图和鱼眼全景图 2 种模式，生成柱状全景图分辨率为 ≥8192×2436，鱼眼全景图分辨率为≥3446×3446；
12、设备具有 VR 展示功能，可在客户端软件展示实时视频和生成的全景图；全景图可与实时视频联动，可通过点击全景图，使实时视频画面转动至点击位置；
13、设备可通过平台叠加属性信息 (人员属性、车辆属性、报警事件、设备属性等) 至全景图中，并可进行场景漫游、标记标绘、视频投影及视图联动；
	4
	台
	
	
	

	707
	球机支架
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修
采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠

颜色：白
材质：铝合金
角度：水平：360°
	4
	个
	
	
	

	（三
	教室监控
	
	
	
	
	
	

	708
	轻智能警戒网络摄像机
	参数详细见序号“700”。
	108
	台
	
	
	

	709
	普通摄像机支架
	壁装支架/φ130mm转接帽/带海螺6,8转接盘/铝/白色喷塑
	108
	个
	
	
	

	（四
	防欺凌（打架）识别
	
	
	
	
	
	

	710
	报警盒
	操作系统：嵌入式操作系统
2. 支持通过语音关键字识别进行报警呼叫；
3. 支持监听功能、广播功能；
4. 支持实体按键/无线按钮紧急呼叫，实现与管理中心或个人的双向语音对讲；中心呼叫前端报警盒；
5. 操作方式：1个实体按键
6. 通信方式：有线网络/4G
7. 网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、萤石、国标、私有sip、标准sip、ONVIF
8. 硬件接口：RJ45*1，电源接口*1， IO输入*2，IO输出*1，防拆报警*1，3.5mm音频输入输出接口*1，TF/micro SD卡接口*1（最大支持256G）
9. 自带1个红蓝双色灯，可控制关闭/开启不同颜色
10. 供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at）
11. 支持防拆报警/喧哗报警；
12. 支持标准的Micro SD卡插槽，最大支持256G Micro SD/SDHC/SDXC卡，将音视频存储到SD卡
13. 工作湿度：10%-90%
14. 防护等级：IP54
	10
	台
	
	
	

	711
	紧急报警管理机
	1、显示屏尺寸：≧10英寸；
2、显示屏分辨率：1280*800；
3、标配鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能；
4、支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲；
5、支持实时预览前端设备的音视频；
6、实时接收、显示前端设备的报警信息；
7、支持对前端设备进行分组广播喊话；支持同时广播50台前端设备，配置TS软件后支持广播最大250台报警盒；
8、具有web管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作；
9、具有USB接口，支持拓展音箱&指纹模块；支持TF卡，扩展容量，提高安全性；
10、具有HDMI接口可外接显示屏；3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器；
11、支持第三方app安装，便于三方拓展个性化业务应用。
	1
	台
	
	
	

	712
	AI融合巡检超脑
	1、≥8盘位，支持满配20TB硬盘；
2、≥2个10M/100M/1000Mbps网口；
3、≥2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；
4、≥2个HDMI，2个VGA，双异源输出，支持双4K输出；
5、输入带宽：≥320Mbps；输出带宽≥400Mbps；
6、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入；
7、解码能力：最大支持32×1080P；
8、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘；
9、▲支持同一个算法的大小模型嵌入在同一个算法包中，绑定引擎时，在一个界面分配好引擎选择模式后即可自动关联大小模型，无须重复配置，并且规则配置只要配置一次即可实现大小模型协同分析； 支持效果增强模式：大小模型协同部署 高性能模式：仅部署小模型 超高精度模式：仅部署大模型；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标识的测试报告复印件）
10、支持实时视频分析：对通道中的视频流进行实时智能分析。 轮巡视频分析：对多个通道中的视频流轮流进行智能分析。 定时抓图分析：对通道中的视频流进行定时抓图并对抓取的图片进行智能分析。 离线图片分析：对从设备界面上传的图片或从平台下发的离线图片/URL链接进行智能分析。 报警图片分析：对前端IPC的抓拍图片进行二次智能分析。 中心流式任务：在业务平台上对下发的取流地址任务进行展示和操作；
11、当平台接收到支持AI算法摄像机给出的报警后，平台会将报警结果发送给具备大模型算法的设备进行二次分析；并将二次分析结果上报给平台；
12、引擎状态界面可显示引擎工作温度， 可查看引擎配置及利用率；
13、支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤；
14、支持离线模型和在线模型两种模型导入方式，支持第三方算法插件的导入和管理； 可显示模型名称、有效期、模型标签及模型版本；
	1
	台
	
	
	

	（五
	后端录像
	
	
	
	
	
	

	713
	网络硬盘录像机
	1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口，1个CVBS接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口；具有冗余电源接口；可内置8个SATA接口硬盘；
2、产品由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作，在更换故障电源后，恢复到两个电源协同负载均衡工作；
3、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘；
4、可接入128路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps；
5、设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览；
6、HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出；
7、显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项；
8、可同时解码输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像；
9、支持同时接入多台测温人脸门禁一体机，可在同一界面上实时显示通道的过人信息，可动态弹窗展示来访人员认证信息、是否戴口罩、体温信息等，并语音播报体温异常、未戴口罩等；
10、最大可接入128路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片；支持在电脑客户端和手机客户端展示高空抛物事件、回放高空抛物轨迹信息；支持在本地预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息；
11、具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；
12、CVBS接口支持10档亮度调节；支持PAL和NTSC制式切换；CVBS最大支持16分屏。
	1
	台
	
	
	

	714
	硬盘
	1、标称容量：6TB
2、外形规格：3.5-inch
3、接口类型：SATA
4.转速：5400RPM或7200RPM
5、缓存：256MB
	6
	台
	
	
	

	715
	网络存储设备
	标配1个RS232串口/CONSOLE接口，1个VGA接口，1个HDMI接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口，3个2.5G网口，1个2.5G管理网口，1个Esata接口，采用可热插拔1+1AC220V电源；

2、单设备配置≥64位多核处理器，标配8GB内存，内置EMMC系统盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置36块；最多支持2个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇；
3、可通过IE浏览器设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、VRAID模式，并支持RAID即建即用（RAID创建后拔掉任意一块硬盘都不影响数据读写）；
4、应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入；
5、RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构。当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入，且存储的数据不丢失；
6、可接入MPEG4、H.264、H.265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件；
7、支持将接入设备的网络设备的IP地址、端口号等信息以excel形式进行导入导出；
8、应能预录报警触发前1-40min的视频录像；
9、当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像；
10、支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载；
11、支持一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池，一键配置完成后添加通道关联存储池即可直接录像；

12、支持将管理口切换为数据口使用，提升设备的接入和冗余能力；
13、支持对存储硬盘进行智能检测，并可自动分析当前磁盘的健康度，磁盘健康度状态可提醒用户关注。
	1
	台
	
	
	

	716
	硬盘
	1、接口类型：SATA
2、企业级存储硬盘
3、12TB容量
4、转速：7200RPM
5、缓存：256MB
6、接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
	15
	台
	
	
	

	717
	智能视频管理平台服务器
	1、具有1个DP接口、2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-232接口、1个RS-485接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口；2路音频输入（其中1路3.5mm），2路音频输出（其中1路3.5mm）、 5个SATA 3.0接口;

2、支持视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印;

3、支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个;

4、支持视频事件级联，包括：穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵、人员聚集;

5、支持人脸事件级联，包括高频人员、陌生人、重点人员;支持停车场事件级联，包括黑名单、车辆入场、车辆出场;

6、支持报警事件级联，包括入侵包括报警和紧急报警，入侵报警包括：子系统-布防、子系统-撤防、子系统-消警、防区-旁路、防区-旁路恢复、防区-报警;

7、支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求;

8、支持GB/T 28181-2011/2016协议平台级联配置

9、支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、园区卡口事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、消防事件、热成像事件、行为分析事件；支持自定义事件等级;、

10、支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求

11、支持内置800多条风险台账，风险位置包括：包括设备设施、消防设施、校舍安全、重点部位；风险点包括消防控制室、操场、厕所、教室、会议室、实验室、就餐区、图书馆、宿舍等;

12、到校离校信息查询： 支持 查询 平台人员门禁通行数据， 包括 人员姓名、人员类型、所属部门、学工号、设备名称、出入时间;

13、▲组织人员数据同步：支持同步云平台组织、人员、人脸、卡片数据；组织数据包括：组织名称等；人员数据包括：姓名、工号、性别、证件号、所属组织等；卡片数据包括：卡号、对应人员;（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）

14、▲需与学校现有人员道闸数据对接，实现学生到校、离校、缺勤等信息通过微信公众号向家长、班主任等推送，消息包含具体考勤时段的时间、地点、抓拍照片等具体信息；（投标人提供承诺函）
	1
	台
	
	
	

	718
	综合安防标准软件
	紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。
1、支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通；
2、支持历史报警事件查询及导出能力；
	10
	路
	
	
	

	719
	交换机
	1、提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口
2、支持IEEE 802.3at/af
3、支持PoE输出功率管理
4、交换容量不小于52 Gbps
5、包转发率不小于38.69 Mpps
6、MAC地址容量不小于8 K
7、缓存：3 Mbits 
8、PoE标准：IEEE 802.3af，IEEE 802.3at
9、PoE端口：端口1-24
10、端口最大供电功率：端口1-24 ，单端口最大30 W
11、整机最大供电功率不小于230W
	10
	台
	
	
	

	720
	核心交换机
	1、可用千兆光接口数量≥24，非复用千兆电接口数量≥8，可用万兆光接口数量≥4；
2、交换容量≥688 Gbps/6.88Tbps，包转发率≥171Mpps/309Mpps；
3、支持模块化电源数量≥2（本次配置电源数量=1），支持风扇数量≥2，支持独立的console管理串口；
4、支持基于端口的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持基于协议的VLAN；支持QinQ；支持MVRP；
5、支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF、IS-IS、BGPv4；
6、支持等价路由、策略路由、路由策略
7、支持GE/10GE端口聚合，支持静态/动态聚合，支持跨设备聚合
8、支持G.8032以太网环网协议ERPS
9、支持本地和远程端口镜像
10、支持RRPP快速环网保护协议
11、支持广播/多播/单播流量抑制
12、支持ARP入侵检测功能
13、支持防Dos攻击
14、支持SAVI源地址有效性验证
15、支持广播报文抑制
16、支持主备数据备份机制
17、支持SSH 2.0，为用户登录提供安全加密通道
18、支持SSL，保障数据传输安全
19、支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定功能
	1
	台
	
	
	

	721
	光电模块
	1、千兆10公里单模双纤模块
2、不分收发
3、TX1310nm/1.25G
4、RX1310nm/1.25G
5、接口：LC
	16
	个
	
	
	

	722
	操作台
	1. 材料:控制台台面采用1.5厚冷轧钢加表面喷塑，主体框架及底座采用2.0mm，横梁、底板采用1.5mm，前后门板、键盘托采用1.2mm优质冷轧板制作。                                  2. 控制台零配件表面全部经过严格的脱脂,酸洗,防锈磷化后,静电喷塑处理.
3. 控制台设计理念按照监控中心实际空间和满足客户要求为标准。同时按照设备数量深化设计。
4. 控制台采用模块化拼装式结构任何部位可随意拆装，便于设备增加安装与运输。
5.每席位配置1套固定式服务器托盘，厚度不低于2mm的一级冷轧钢型材，外表面静电喷塑处理。
	1
	张
	
	
	

	（六
	线材辅材
	
	
	
	
	
	

	723
	六类网线
	六类屏蔽网线，300米/卷
	20
	箱
	
	
	

	724
	配件耗材
	包含线槽、线管、安装底盒、直通头等。
	1
	项
	
	
	

	十四
	直饮水设备系统
	
	
	
	
	
	

	725
	饮水机
	1、功率电压：380V   4.5KW  ；
2、水胆容量：27升； 
3、过滤：五级反渗透过滤；
4、出水方式：一开三温开或者一开二温开一常温；
5、尺寸：1000*420*1300mm；
	8
	台
	
	
	

	十五
	校园文化建设
	
	
	
	
	
	

	726
	文化设计
	按照学校需求定制（标语标识、校训、班级文化建设等）
	1
	项
	
	
	

	十六
	报告厅
	
	
	
	
	
	

	一、
	拾音发言系统
	
	
	
	
	
	

	727
	U段一拖四无线会议麦克风
	1.采用独有的ID码导频技术，ID随机码多达16位，彻底解决同频、串频现象；
2.系统采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中信号干扰；
3.接收机采用全金属机身，标准1U高度，配置挂耳可安装于标准机柜；
4.接收机采用四通道UHF无线通信，每个通道150个频点可选，可切换频点总数600个；
5.采用彩色TFT显示屏，调节菜单功能；
6.发射器采用LCD显示屏，可实时反馈系统工作状态，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率；
7.内设自动扫频功能，可轻松选出干净频点；
8.接收机音频信号输出口总数6个，1*6.3mm混合输出，1*XLR混合平衡输出，4*XLR通道平衡输出；
9.标配：主机*1+麦克风*4；
	1
	台
	
	
	

	728
	多功能数字会议系统主机
	内置高性能CPU处理器，内核具有数字音频DSP处理器，立体声音频ADC和DAC，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。支持输出音频音量大小可调节，支持均衡等处理算法，提供更好的音质体验；
2.具有对所有无线单元进行一键关机的功能；
3.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）；
4.具备≥4.3英寸显示触摸屏，具有1-4路会议单元输出接口，线路支持“热插拔”，支持输出回路指示灯；
5.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制；
6.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元；系统最大发言数量为8个有线话筒和6个无线话筒；
7.具有1路EXTENSION口，可用于连接扩展主机；支持通过RS-232串口（COM接口）连接到中控系统主机或摄像跟踪主机，实现话筒按键指令下发联动；
8.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议，配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能；
9.具有1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息；
10.具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，可以录制和播放会议记录，并支持播放背景音乐功能；
11.PC端具有发起会议签到、表决、自定义等功能，具有发起会议签到、五键表决功能；
12.支持投票表决功能，支持数据在后台实时更新显示，并且统计可选以文本、柱状图、饼状图方式显示结果，支持将表决结果投影放大显示；

13.支持会议签到功能，支持按键签到，可设定签到限时时间，支持补充签到，后台实时显示签到结果，并支持将签到结果投影放大显示；
14.支持会议信息导出，包括签到信息、表决信息、人员信息、会议总报表等可导出表格；
15.后台软件可单发或广播短消息到单元机显示屏上显示，提醒单元机使用者；
16.支持对话筒单元机进行发言控制，包括计时发言和定时发言功能；
17.支持从PC端管理软件获取时间，并可同步下发到在线的会议单元；
18.支持10段EQ调节功能；
19.话筒单元支持5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果；
20.支持茶水申请服务功能，后台软件可以接收到来自单元机的茶水申请需求，并且提示后台人员处理；
	1
	台
	
	
	

	729
	数字音频降噪处理器
	1.4路模拟平衡输入，4路模拟平衡输出，输入每通道带48V幻像电源和麦克风放大器，麦克风放大器0~40dB增益可调，步进1dB；
2.具有1路USB接口，支持立体声USB声卡功能，可进行音频播放和录音，支持USB电脑软件控制和USB声卡传输功能；
3.具有强大DSP功能：AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）、AGC（自动增益）、AUTO MIX（自动混音）、MATRIX MIX（矩阵混音）、噪声门、PEQ（参量均衡器）、延时器、FIR滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器；
4.支持RS232、RS485、TCP/IP、线控盒控制等多种控制方式，支持电脑软件控制和中控功能，通过网络连接可同时管理多设备；
5.输入15段PEQ，输出10段PEQ；
6.每通道输入2000ms延时器，输出2000ms延时器；
7.输出每通道512 Tap FIR；
8.外置8路GPIO接口；
9.支持60个预设记忆位置；
10.输入每通道语音激励功能（摄像跟踪），支持带PELCO-D、PELCO-P、VISCA协议摄像头控制；
11.支持存档加锁，隐藏设置参数，保证项目技术安全。

技术参数：
频率范围：20Hz-20kHz
采样率：48KHz
数模转换：24-bit
信噪比：110dB
总谐波失真+噪声（THD+N）：0.003％
最大输入电平：17dBu（5.48Vrms）/Line；-3dBu（0.54Vrms）/Mic@20dB增益档位
信号处理：32bit float point dsp 400Mhz
音频系统延迟：< 3ms
输入阻抗：16kΩ
输出通道：150Ω
供电范围：90V-264V AC 50-60 Hz
工作温度：-20℃~60℃
	1
	台
	
	
	

	730
	无线会议主席单元
	功能特点:
1.新颖外观设计；采用2.8英寸全彩屏，界面简洁，可定制显示客户全彩国徽；
2.超短全金属短咪杆设计；
3.高灵敏度咪芯设计，最佳拾音距离20-40cm，最高可达80CM；
4.无压缩音频传输技术，采样率高达48K；
5.具有一个3.5毫米耳机接孔，二合一接口可输出监听与MIC输入，支持头戴麦克风或者线路输入功能，可以连接手机，笔记本等上传音频，进行电话，网络会议。
6.主席单位有优先关闭代表单位发言权；代表单元具有申请发言功能；
7.每台机内置独立web服务器，调整麦克风ID号、麦克风声控灵敏度、麦克风均衡器等参数；
8.支持普通发言、计时发言、定时发言三种发言模式；
9.配合主机，可以实现先入先出，限制模式，主席允许模式，自由讨论模式；
10.支持广播电子铭牌、广播内容、消防报警等信息显示；
11.配合摄像头，使用会议控制主机或控制软件设置后可进行摄像自动跟踪；
12.具有5段EQ调节功能，可以根据扬声器的声音特性调整不同的音效，直到达到完美的效果； 
13.支持会议服务功能，麦克风单元可以向会议控制器发送茶水、纸笔、手动服务等需求； 
14.具有声控功能，声控灵敏度可调；
15.支持签到、投票功能，通过软件设置并发起签到、投票；
16.具有一路TYPE-C口支持进行升级程序和支持QC3.0快充充电协议；
17.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况；
22.支持时钟显示功能，可显示日期时间：年、月、日、时、分。
技术参数：
1.拾音距离：0-800mm
2.输入灵敏度：81mVrms
3.失真度：≤0.4%
4.频响：20hz-20khz
5.信噪比：＞50dB（A）
6.延时：5ms
7.咪杆长度：215mm
8.电源接口：Type-c接口（DC5V/3A）
	1
	台
	
	
	

	731
	无线会议代表单元
	功能特点:
1.新颖外观设计；采用2.8英寸全彩屏，界面简洁，可定制显示客户全彩国徽；
2.超短全金属短咪杆设计；
3.高灵敏度咪芯设计，最佳拾音距离20-40cm，最高可达80CM；
4.无压缩音频传输技术，采样率高达48K；
5.具有一个3.5毫米耳机接孔，二合一接口可输出监听与MIC输入，支持头戴麦克风或者线路输入功能，可以连接手机，笔记本等上传音频，进行电话，网络会议。
6.主席单位有优先关闭代表单位发言权；代表单元具有申请发言功能；
7.每台机内置独立web服务器，调整麦克风ID号、麦克风声控灵敏度、麦克风均衡器等参数；
8.支持普通发言、计时发言、定时发言三种发言模式；
9.配合主机，可以实现先入先出，限制模式，主席允许模式，自由讨论模式；
10.支持广播电子铭牌、广播内容、消防报警等信息显示；
11.配合摄像头，使用会议控制主机或控制软件设置后可进行摄像自动跟踪；
12.具有5段EQ调节功能，可以根据扬声器的声音特性调整不同的音效，直到达到完美的效果； 
13.支持会议服务功能，麦克风单元可以向会议控制器发送茶水、纸笔、手动服务等需求； 
14.具有声控功能，声控灵敏度可调；
15.支持签到、投票功能，通过软件设置并发起签到、投票；
16.具有一路TYPE-C口支持进行升级程序和支持QC3.0快充充电协议；
17.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况；
22.支持时钟显示功能，可显示日期时间：年、月、日、时、分。
技术参数：
1.拾音距离：0-800mm
2.输入灵敏度：81mVrms
3.失真度：≤0.4%
4.频响：20hz-20khz
5.信噪比：＞50dB（A）
6.延时：5ms
7.咪杆长度：215mm
	7
	台
	
	
	

	732
	会议无线接入点
	1.兼容802.11a/ an / ac /Wave 2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、流量吞吐等方面提供更高性能的无线接入服务。
2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法，可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围，能够轻松满足各种无线业务的承载使用，如语音、文字等多媒体业务。
3.上行链路采用千兆以太网端口，突破了传统百兆速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。
4.通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，最多可提供32个ESSID，不同SSID之间互相隔离的，可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离，保证用户数据安全。
5.支持中文SSID，也可以使用中英文混合的SSID，为建设使用单位提供个性化的SSID，提高识别度。
6.支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全。
7.支持80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。
8.支持本地供电与PoE远程供电，可根据用户现场供电环境进行灵活选择。
9.产品外观美观大方，安装方便，适用于吸顶、壁挂以及桌面放装。
技术参数
1.以太网口：2*10/100/1000M自适应以太网接口
2.系统配置：CPU 主频 775MHz、内存 128MB、FLASH 16MB
3.工作频段：2.412～2.472GHz、5.15～5.85GHz
4.适配器供电：POE（IEEE 802.3at）
5.发射功率：≤20dBm
6.可调节功率粒度：1dBm
7.可调功率范围：1dBm~相应国家规定
8.功耗：平均功耗11W、峰值功耗20W
9.天线：内置矩阵式智能天线
10.复位/恢复出厂设置：支持
11.状态指示灯：1*系统灯：Blue，正常上线：常亮，未激活：闪烁，设备上电异常：系统灯灭
12.工作/存储温度：-10℃～50℃
13.工作/存储湿度：10%～90%RH
14.防护等级：IP41
	1
	台
	
	
	

	733
	单元快充箱
	1.20口USB全快充版充电器
2.输入电压：220V AC  50/60Hz，4A MAX
3.单口输出电压：4.5V/3.6A；5V/3.4A；9V/2.5A；12V/2A；
4.总率功:400W 
5.长期运行功率：330W
6.材质：铁质
	1
	台
	
	
	

	734
	天线分配器（吸顶）
	1.工作频带不低于500MHz-950MHz；
2.增益：6-10dB；
3.工作电源：DC12V2A/DC12V3A；
4.输出外接电源≥DC12V800MA；
5.增益：典型≥6dB，最大值≥18dB；
6.阻抗：50欧姆典型；
7.电压驻波比：≦1.7.:1；
8.指向性：360°全向；
9.导波器段数≥11段；
10.连接端子采用固定式直角BNC母座。
	1
	台
	
	
	

	二、
	扩声处理系统
	
	
	
	
	
	

	735
	专业调音台
	1.配置10.1寸电容触摸屏，支持1280x800分辨率，支持中英文两种语言显示，具有两级面板锁，支持密码方式解锁；
2.具有20路信号输入，包含16路带话放模拟输入、1组立体声U盘播放、1组立体声USB声卡输入；
3.模拟输入通道支持增益、噪声门、压缩器、相位、48V、声像、高通、4段均衡、200ms延时、自动混音和4级反馈抑制功能，数字输入通道支持平衡、4段均衡器等功能；
4.具有12路信号输出，其中8路模拟输出、1组立体声U盘录音或USB声卡二选一输出、1组立体声、TRS监听耳机输出、一组光纤输出；
5.输出通道支持低通、4段均衡、200ms延时、2个31段GEQ模块插入等功能；
6.具有11条总线，包含4条单声道AUX总线、4条立体声编组总线、2条效果器总线和1条主输出总线，配备9个100mm行程推子；
7.内置效果器具有2个回声模块和1个混响模块，效果库可以保存100组；
8.场景可以保存50组，前8组带快捷调用场景按键；
9.具有1路静音编组，支持1键控制多通道静音；
10.支持U盘播放和录音功能，支持MP3、AAC、WAV、FLAC、APE等格式的音源播放；
11.支持LAN和外置USB无线WiFi模块连接网页版软件控制，同时配有串口中控接口支持第三方智能控制；
12.可管理正弦波、粉红噪声、白噪声等信号类型进行音频效果测试，满足瞬态响应等动态特性的客观测量与主观听感的会议音频效果验证；
	1
	台
	
	
	

	736
	反馈抑制器
	1.具有≥1.77寸TFT彩屏显示功能设置界面，采用≥48KHz采样频率，≥32-bitDSP处理器，≥24-bitA/D及D/A转换；
2.具有≥2路XLR母卡侬座输入，带独立+48V幻像电源及增益调节旋钮，具有≥2路XLR公卡侬座输出和≥1路数字光纤输出；
3.提供USB2.0/USB3.0、RS485以及TCP/IP等接口连接电脑或中控设备；
4.可使用面板的功能键和拨轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制；
5.单机可储存≥30组用户组程序数据，其他数据可通过PC软件存储于其他存储介质上；
6.每个通道提供≥24个滤波器，可自由分配通道中动态反馈点或静态反馈点个数，可配置每个通道的滤波器的增益、Q值、触发阈值与触发次数；
7.每个通道均有≥9段独立的全参量均衡，可选择≥3种均衡模式（参量、高调、低调），各段均衡可进行直通及非直通独立及整体操作；
8.每个通道提供独立的移频、哑音、增益调节、压缩、噪声门、分频设置；

9.支持单独锁定设备内每个功能，可根据要求任意开放或者锁定某一单独的功能，防止误操作和数据保密；
	1
	台
	
	
	

	737
	音频处理器
	1.支持≥16路模拟平衡输入，≥16路模拟平衡输出；
2.输入每通道带48V幻像电源、麦克风放大器，支持0~40dB增益可调，步进≥1dB；
3.支持立体声USB声卡功能，支持播放和录音，通过USB接口可实现电脑软件控制和USB声卡传输功能；
4.RS232接口/RS485接口支持电脑软件控制和中控功能；
5.支持通过网络接口实现电脑软件控制和中控功能，同时可管理多设备；
6.支持配置设备名称、设备预设、设备IP、输入音量、输出音量、输入模式、设备版本查看等功能；
7.支持AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）、AGC（自动增益）AUTOMIX（自动混音）、MATRIXMIX（矩阵混音）、噪声门、PEQ（参量均衡器）、延时器、PHASE相位滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器等DSP多功能菜单，可以控制网络音频处理器的各种操作；

8.输入支持≥8段PEQ，输出支持≥8段PEQ，每通道输入支持≥2000ms延时器，输出支持≥2000ms延时器；
9.输入每通道语音激励功能（摄像跟踪），支持带PELCO-D、PELCO-P、VISCA协议摄像头控制；
10.≥8路GPIO接口，≥60个预设记忆位置；
11.支持线控盒控制；
12.安卓APP网络控制；
13.支持存档加锁，隐藏设置参数，保证项目技术安全；
	1
	台
	
	
	

	738
	数字功率放大器
	1.采用D类高效率放大器，拥有高效率功率转换；
2.支持故障检测模块，实时检测功放内部工作是否正常；
3.支持信号、电源、温度等多重电压限制功能；
4.支持XLR平衡输入及SPEAKON音频接口输出；
5.支持不少于PARALLEL/STEREO/BRIDGE三种模式可选；
6.输入灵敏度支持不少于0.775V/1.0V/1.4V可选；
7.配备温控风扇，开机即启动运转，随温度升高自动加速；
8.前面板设有信号指示灯、削波指示灯、保护指示灯、故障指示灯及电源指示灯；
9.8Ω立体声额定功率≥1200W×2，4Ω立体声额定功率≥1800W×2，8Ω桥接功率≥3600W；
10.保护线路支持不少于直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护；
11.信噪比＞106dB A计权，上升速率＞40V/us；
12.阻尼系数＞300@1KHz。
	3
	台
	
	
	

	739
	二分频线阵音箱
	1.低音单元≥2×8＂，高音单元≥1×3＂；
2.额定功率≥450W/16Ω，峰值功率≥1800W/16Ω；
3.灵敏度≥98dB；
4.最大声压级≥125dBcontinuous，≥130dBpeak；
5.频率响应不劣于：55Hz-20KHz；
6.指向角度≥120°×15°(H×V）。
	8
	只
	
	
	

	740
	线阵低音音箱
	1.低音单元≥1×18＂；
2.额定功率≥800W/8Ω；
3.峰值功率≥3200W/8Ω；
4.灵敏度≥100dB，1w/1m；
5.最大声压级≥128dBcontinuous；
6.最大声压级≥134dBpeak；
7.频率响应不劣于：35Hz-300Hz；
	2
	只
	
	
	

	741
	线阵安装架
	线阵列音箱专用吊架，含大力绳，U型扣和插销等配件。
	2
	套
	
	
	

	742
	葫芦架
	葫芦架1套，2吨6米*2套
	2
	套
	
	
	

	743
	数字功率放大器
	1.采用D类高效率放大器，拥有高效率功率转换；
2.支持故障检测模块，实时检测功放内部工作是否正常；
3.支持信号、电源、温度等多重电压限制功能；
4.支持XLR平衡输入及SPEAKON音频接口输出；
5.支持不少于PARALLEL/STEREO/BRIDGE三种模式可选；
6.输入灵敏度支持不少于0.775V/1.0V/1.4V可选；
7.配备温控风扇，开机即启动运转，随温度升高自动加速；
8.前面板设有信号指示灯、削波指示灯、保护指示灯、故障指示灯及电源指示灯；
9.8Ω立体声额定功率≥600W×2，4Ω立体声额定功率≥900W×2，8Ω桥接功率≥1800W；
10.保护线路支持不少于直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护；
11.信噪比＞106dB A计权，上升速率＞40V/us；
12.阻尼系数＞300@1KHz。
	4
	台
	
	
	

	744
	无源专业音箱
	1.低音单元：1×12(in)
2.高音单元：1×1.75(in)
3.系统：2wayspeaker
4.承受功率：350W
5.灵敏度：101±3dB1w/1m
6.最大声压：126±3dB
7.阻抗：8Ω
8.频率响应：54Hz-20KHz
9.指向角度：80°×50°
	6
	只
	
	
	

	745
	无源专业音箱
	频率响应≥50Hz-19KHz；
2.系统：2wayspeaker；
3.承受功率≥300W；
4.灵敏度≥96dB1w/1m；

5.最大声压≥120dB；
6.指向角度≥80°×50°；
	2
	只
	
	
	

	746
	音箱壁架
	1.壁挂式安装支架，塑料装饰盖设计阻挡安装螺丝，美观大方；
2.多角度调节：左右可90度调节，倾斜角度5档位调节，可满足各角度需求；
3.长距离安全摇臂，可承重30KG，可调距离：280-430mm；
	6
	只
	
	
	

	747
	专业返听音箱
	1.喇叭单元：低音单元：1×12(in)
高音单元：1×1.7(in)
2.系统：2wayspeaker
3.额定功率/阻抗：400W/8Ω
4.峰值功率/阻抗：800W/8Ω
5.灵敏度：101dB±3dB,1W/1m
6.最大声压级：127dB±3dB
7.频率响应：60Hz~20KHz
8.表面处理：水性漆
9.连接插座：2×SpeakonNL4
	2
	只
	
	
	

	748
	音箱接口
	音箱专用接口（两位）
	2
	个
	
	
	

	749
	有源监听音箱
	1.多功能无线有源音箱，可实现本地扩声和多音频播放；
2.内置FM收音功能、手机蓝牙等功能，手机蓝牙名称可自定义修改；
3.自带红外遥控，可通过箱体自带按键及配套遥控器实现音源切换、音量调节、播放暂停、选曲等功能；
4.支持话筒、音乐和线路音量可调，音乐高低音可调；
5.支持U盘/SD卡播放，具有1路光纤音频输入、2路立体声输入、2路话筒输入和1路定压广播输入；
6.额定功率≥2*50W，额定阻抗：8Ω，驱动器≥6"全频×1+1"高音×1；
7.接收灵敏度≥82dB，频率响应：100Hz-20KHz，灵敏度≥89dB/1W/1M，信噪比≥75dB，最大声压级≥96dB。
	1
	只
	
	
	

	750
	时序管理器
	1.有效按开机先前及后、关机则先后及前的顺序开关，每路输出带指示灯，开关控制电源；
2.减少用电设备对输电线路启动产生的冲击电流，支持面板Lock锁定功能；
3.配置彩屏显示窗口,实时显示当前电压、日期时间，定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定；
4.总共可控制8路管理电源，8路通道输出，两路辅助通道，每路延时开启和关闭时间可0-999秒自定义设置；
5.通道开关状态额定输出电流高达30A；单路额定输出电流：10A；
6.主机设置一路短路输入一路短路输出口，可实现多台链接，方便使用；
7.配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制，6种波特率可选择；可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；
8.内置8组设备开关场景数据保存/调用；系统管理员得以场景管理应用简单便捷，切断用电设备的电源的工作。
	3
	台
	
	
	

	三、
	集中控制系统
	
	
	
	
	
	

	751
	中央控制主机
	1.1U机箱可安装于标准机柜；2.支持Android系统及iOS系统平板PC端口设备混合使用；
3.具备时间轴多事件执行模式，自行时钟同步功能，用户自定义预约功能；
4.配置不低于4核工业级处理器CPU，1GBRAM内存储器，8GBNandFlash高速存储器；
5.≥8路多功能可定义串口功能，支持RS-232、RS-485、DMX-512协议，其中≥2路支持24V供电；≥8路红外/IO复用接口，输入输出分开可同时受控；≥4路可编程继电器强弱电控制接口；≥2路CAN总线控制协议；
6.≥1路红外学习还原控制接口，≥1路LAN网络输入，≥1路电源输入，≥1路IRUSB接口，内嵌智能红外学习功能模块；
7.可接RF无线射频接收器和WIFI无线路由器；
8.扩展预留接口：≥1路Z-SET无线设置按键，≥1路ZigBee天线备选ANT接口；
9.能与具有通用协议的：会议主机、电源管理器、音频处理器、摄像头、插卡式混合信号系统矩阵、矩阵切换器、电动窗帘、投影/幕布等产品联动。
	1
	台
	
	
	

	752
	中控软件及编程
	1.软件支持撤销操作，编辑过程中可以对误操作进行撤销；
2.具有定时功能模块，可以创建定时动作，循环条件可选为每天、每周、每月、每年、指定日期、时间段和时间轴，时间轴具备多线程事件编辑功能；
3.具有自定义宏功能模块，可以创建自定义宏，支持编辑宏、导入宏或导出宏等操作；
	1
	套
	
	
	

	753
	中控控制器
	1.屏幕尺寸：≥11英寸；
2.运行内存：≥（RAM）8GB；
3.存储容量：≥（ROM）128GB；
4.前置摄像头：≥800万F2.0光圈固定焦距；
5.后置摄像头：≥1300万F1.8光圈自动对焦；
6.分辨率：≥2560x1600。
	1
	台
	
	
	

	754
	POE交换机
	POE交换机
	1
	台
	
	
	

	755
	无线路由器
	1200M双频智能无线控制器，四天线结构,
传输标准：IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.11.ac；IEEE 802.11.a；IEEE 802.3；IEEE 802.3u
	1
	台
	
	
	

	四、
	高清矩阵切换系统
	
	
	
	
	
	

	756
	8路高清拼接主机
	1.支持控制不少于8x8路输入/输出组合插卡式混合信号切换；

2.插卡式箱体结构，输入卡支持HDMI、VGA、DVI、SDI、AV、IP等，输出卡支持HDMI、DVI、VGA、SDI等；
3.支持矩阵和拼接混合使用，最大单拼接屏≥4窗口开窗，支持漫游、跨屏、叠加、裁剪，支持滚动字幕，支持OSD叠加；
4.单系统支持多组拼接屏控制，多组拼接屏使用上互相独立；
5.DVI、VGA、SDI、色差、Video输入支持模拟音频输入混合，HDMI输入支持模拟音频/数字音频选择混合；
6.具有长线驱动能力，输入支持自动均衡和接收延迟功能；输出带有预加重功能，以便长线传输后接收端仍可接收信号；
7.支持不劣于800*600@60、1024*600@60、1024*768@60、1280*720@60、1280*768@60、1280*800@60、1280*960@60、1280*1024@60、1360*768@60、1366*768@60、1440*900@60、1440*1050@60、1680*1050@60、1920*1080@60、1920*1200@60、1080P@30等输入分辨率；
8.支持切换状态和记忆功能，支持远程网络控制矩阵切换、RS232切换、面板切换功能；
9.具有掉电记忆功能和现场记忆功能，支持保存和调用≥32个切换状态，低功耗设计，支持≥7*24小时连续工作；
10.支持3D、HDMI1.4、HDCP及DVI1.0协议，支持高色深和≥3.25Gbps速率；
11.具有≥1路RJ45网络口、≥1路RS-232通讯接口；
12.采用冗余双电源设计，当一个电源模块出现故障后，另一块电源模块立刻接替确保能继续正常工作，电源带热拔插功能。
	1
	台
	
	
	

	757
	4路HDMI无缝输入模块
	1.≥4路独立HDMI音视频输入接口、≥4路独立模拟音频输入接口、≥4路视频接口状态监视灯；
2.支持HDMI1.4标准协议，分辨率支持不劣于800*600~1920*1200@604:4:4RGB或者4:2:2YUV信号
3.卡片式结构，即插即用，无需任何设置；
4.数字音频和模拟音频模式可任意选择或者混合使用；
	2
	张
	
	
	

	758
	4路HDMI无缝输出模块
	1.≥4路独立HDMI音视频输出接口，≥4路独立模拟音频输出接口，≥4路视频接口状态监视灯；
2.支持HDMI1.4标准协议，分辨率支持不劣于800*600~1920*1200@604:4:4RGB或者4:2:2YUV信号；
3.卡片式结构，即插即用，无需任何设置；
4.支持数字音频和模拟音频模式可任意选择或者混合使用；
	2
	张
	
	
	

	五、
	舞台灯光系统
	
	
	
	
	
	

	759
	主控台
	1.≥1024个通道，不少于两路光电隔离DMX512信号输出；
2.≥96台电脑灯或96路调光，支持R20或珍珠格式灯库，≥60个素材，支持独享素材；
3.控台支持远程软件升级，支持立即黑场，支持交叠等功能，支持发散功能；
4.1个LCD显示屏，可支持中英文切换界面；
5.控台自带≥135个内置效果，方便用户快速调用呈现效果；
6.图形参数可独立设置，如：振幅、速度、间隔、方向；
7.每个场景可保存图形数量≥5个，同时可运行图形数量≥10个；
8.≥60个重演场景，多步场景最多可储存≥600个单步；
9.≥10个预置重演推杆，按键点控和推杆集控兼容；
10.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持，U盘支持备份控台数据；
11.千兆网络端口，支持ART-Net，可直接连接中控，远程控制，支持中控控制重演；可同时输出和运行10个重演场景；
	1
	台
	
	
	

	760
	信号放大器
	1.不少于1路DMX512数码输入、1路DMX512直接输出、8路光隔离分配放大输出；
2.具有信号放大整形功能，可延长信号传输距离；
3.具有增强数据总线接入设备数量的能力；
4.电源: AC100V-240V / 50-60Hz；
	1
	台
	
	
	

	761
	直通箱
	1.供电：三相AC380V±10％，频率50Hz±5％；
2.额定功率≥12路×6KW，可适用于任何负载；
3.过载与短路双重保护高分断空气开关；
4.具有≥12路输出单独指示灯指示；
5.三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示。
	1
	台
	
	
	

	762
	成像灯
	1.控制模式：标准 DMX512 信号、自走、主从；
2.通道数量：4（双色）个DMX通道；
3.调 光：0%-100%线性调光；
4.光学材料：光学透镜；
5.光学角度：标配 19°（可选配26°、36°）；
6.功能效果：柔光，聚光，截光。
技术参数：
1.输入电压：AC100-240V，50/60Hz
2.额定功率：200W
3.光 源：200W高亮度
4.色 温：3200K/5600K可选
5.显 指： ≥95
6.灯珠寿命：50000h
7.防护等级：IP20
	14
	台
	
	
	

	763
	染色灯
	1.支持DMX512、RDM控制协议，符合国际标准灯光控制传输协议；
2.支持控台设定地址码，支持DMX接口升级软件，通道数量8通道/4通道可选；
3.支持不少于控制台、手动、主从、声控等控制模式，可选配WIFI+手机APP控制；
4.支持不少于常规频闪+7种静态Chase混色+3种自走等内置效果；
5.光源≥61x3W，包含R:17、G:17、B:17、W:10，高温透镜封装；
6.出光角度≥25度，额定总功率≥220W；
7.AC100V-240V（50/60HZ）工作电压；
8.防水等级≥IP20；
	9
	台
	
	
	

	764
	平板柔光灯
	1.控制信号：符合国际标准灯光控制传输协议；
2.操作模式：控制台、手动、主从；
3.控制通道：4 通道、2 通道 A、2 通道 B；
4.内置效果：常规频闪+随机频闪+雷电频闪；
5.频闪：0-20Hz，标准频闪；
6.调光：标准线性调光；
7.显示： 高亮红光数码管+4 个机械按键，支持 30 秒灭屏和持续亮屏双模式。
技术参数：
1.光源：480颗×0.5W(240颗暖白3200K+240颗纯白5600K)
2.光源寿命：50000小时
3.抗静电：可达 2000V HBM
4.光源导热：4.0 系数硅脂+高效率导热底盘
5.出光角度：120 度
6.显色指数：≧95
7.冷却方式：由鳍片自然散热
8.噪音：静音,无风机
9.超温保护：高温 80 度以上减功率保护
10.实时监控：光源温度，信号显示
11.工作电压：AC100V-240V（50/60HZ）
12.额定总功率：250W
13.功率因数：0.56
14.额定电流：1.14A
15.使用环境温度：<40 度
16.机箱材质：工程铝合金（耐高温），细砂漆（高端耐磨）
17.电源接口：扭脆头，一蓝（进）一白（出）
18.信号接口：信号插座 3 芯公+母，可插 DMX512 无线信号接收器
19.防水等级：IP20
	5
	台
	
	
	

	六、
	辅材辅料
	
	
	
	
	
	

	765
	专业机柜
	参数详细见序号“679”。
	2
	套
	
	
	

	766
	灯钩
	1，灯钩适用50mm以下钢管，尺寸外径是7厘米，内径是5厘米；
2，一个灯具配置一条保险绳；
	19
	套
	
	
	

	767
	保险绳
	每个灯配置一条保险绳
1.尺寸：3*70CM
2.镀锌6*6麻芯结构
3.2mm钢丝外层涂PVC1MM
4.承重20-30kg
	28
	套
	
	
	

	768
	信号延长线-3米
	1.卡侬头（公）对卡侬头（母）灯光信号线
2.线质材质：铜
3.导体截面：（20*0.12mm）*2
4.绝缘材料：交联聚乙烯，直径1.8mm±0.05
5.胶合材料：棉纱
6.编织材料：镀锡丝（144编）
7.护套材料：PVC环保外披
8.外披护套颜色：灰色
	4
	条
	
	
	

	769
	灯架定制
	材质：国标钢材；主管50*3mm；
	2
	道
	
	
	

	770
	电源线
	2.5mm²三芯纯铜软护套线
	80
	米
	
	
	

	771
	灯光连接线
	1，线芯：2芯；
3，线芯线径：0.5平方；
4，执行标准JB/T8734.5-2016；
5，正常工作温度＜70℃；
	220
	米
	
	
	

	772
	音频隔离器
	输入端口：2×6.35\2×XLR；
输出端口：2×XLR；
输入阻抗：600Ω（交流阻抗）；
输出阻抗：600Ω（交流阻抗）；
频率响应：20HZ―20KHZ（±＜0.3dbref1khz）；
定损失：＜0.7db（ref1khz1Vrms）；
绝缘电阻：DC1000V100MΩ；
隔离电压：AC50Hz-60Hz0V―1500V
	2
	个
	
	
	

	773
	音频线1
	5米3.5转莲花头音频线
	1
	条
	
	
	

	774
	音频线2
	1.1.5米卡侬头（公）对卡侬头（母）音频线
2.结构：导体芯数2
	20
	条
	
	
	

	775
	音频线3
	专业音响四芯欧姆头
	40
	个
	
	
	

	776
	音频线4
	1.5米卡侬头（公）对卡侬头（母）音频线
2.结构：导体芯数2
	4
	条
	
	
	

	777
	音频线5
	5米6.35mm（话筒插头）对莲花音频线
	3
	条
	
	
	

	778
	音频线6
	5米6.35mm（话筒插头）对6.35mm（话筒插头）音频线
	2
	条
	
	
	

	779
	专用天线
	参数详细见序号“677”。
	2
	条
	
	
	

	780
	操作台
	宽度80公分*长度200公分*高度80公分
	2
	张
	
	
	

	781
	HDMI视频线
	HDMI线材质:纯铜带信号放大；或是光纤版本HDMI
	2
	条
	
	
	

	782
	六类带屏蔽网线
	六类屏蔽网线，300米/卷
	35
	箱
	
	
	

	783
	专业音响线
	1.结构：导体芯数2
2.材质：铜
3.导体截面：2*2.5mm²
4.护套材料：无氧化铜PVC绝缘护套线
	1100
	米
	
	
	

	784
	其它辅材
	配套PVC20,电胶布，扎带，拉爆螺丝等辅材
	1
	批
	
	
	

	座椅
	
	
	
	
	
	
	

	785
	会堂椅
	1、前排脚架采用优质铝合金压铸一体成型，铝合金材质具有卓越的强度、优异的耐腐蚀性以及可塑造性，让脚架承重力更强、耐氧化抗腐蚀使用寿命更长。脚架压铸成型后，经过打磨，抛光、静电喷粉、高温焗炉等工序处理，让脚架外观质感更加细腻光滑。脚架长度180±2mm，宽度108±2mm，高度780±2mm，脚壁厚3mm。地脚孔左右孔距70±2mm，前后孔距140±2mm。 

2、前排背框采用厚度1.2mm优质冷轧钢板焊接成型，前档板为优质多层板经高温热压而成，饰面采用优质防火板，防火板具有耐磨、耐高温、耐刮、抗渗透、易清洁、防潮、触感细腻的优点，前挡板长度510±1mm，宽度350±1mm，厚度10±1mm。

3、中、后排脚架采用优质铝合金压铸一体成型，铝合金材质具有卓越的强度、优异的耐腐蚀性以及可塑造性，让脚架承重力更强、耐氧化抗腐蚀使用寿命更长。脚架压铸成型后，经过打磨，抛光、静电喷粉、高温焗炉等工序处理，让脚架外观质感更加细腻光滑。脚架高度950±2mm，长度460±2mm，宽度50±2mm，脚架底部长381±2mm，宽50±2mm，地脚孔距331±2mm，脚壁厚5±1mm，脚架带扶手，扶手高度637±2mm，脚架重量不低于3.1KG。脚架中部和底部带有两个ABS装饰盖，中部装饰盖直径为83mm，底部装饰盖的弧高203±2mm，弧宽120mm,厚14mm。

4、中、后排背框采用厚度1.2mm优质冷轧钢板冲压焊接成型，背框长度515±2mm，宽度450±2mm，厚度30±1mm。背板基材为优质多层板经高温热压而成，饰面为防火饰面，饰面具有防火、防潮、防刮花、耐磨、耐高温、抗渗透、易清洁、触感细腻的特点。背板长度510±2mm，宽度350±2mm，厚度10±1mm，背板向内弯曲弧度能很好地贴合人体背部，区别于传统直板短背座椅，座椅曲线符合人体工程学，提升整体坐感，让坐感更舒适。

5、中、后排座板基材为优质多层板经高温热压而成，饰面为防火饰面，饰面具有防火、防潮、防刮花、耐磨、耐高温、抗渗透、易清洁、触感细腻的特点。座板深度427±2mm，宽度448±2mm，厚度15±1mm。座角码为铝合金材质，铝合金材质具有卓越的强度、优异的耐腐蚀性。座角码和座板通过4个孔位穿透固定，受力面积大，受力平均使用寿命更长。座椅回位方式为重力回位，回位永不失效，回位稳定，无噪音。

6、写字板为固定式写字板，基材为优质高密度板制成，饰面为防火饰面，饰面具有防火、防潮、防刮花、耐磨、耐高温、抗渗透、易清洁、触感细腻的特点，写字板两人位尺寸：长1100±10mm，宽300±2mm，厚25±2mm。写字板下面带有书网，书网尺寸：430*220*105mm(±1)。

7、地面固定：采用钢制外六角螺丝使座椅与地面固定，地脚螺丝根据地面结构灵活更换，地脚孔上带ABS防尘盖，防尘、美观。

8、座椅规格：前排深*中心距*高：400*520*780mm（±10）；中排深*中心距*高：810*520*950mm（±10）；后排深*中心距*高：560*520*950mm（±10）；中心距520±5mm，写字板离地高750mm(±10)，座板离地高430mm(±10)。

▲9、所投课桌椅设备性能符合QB/T 4071-2021《课桌椅》标准：课椅（凳）甲醛释放量≤0.5mg/L。有害物质限量：表面涂层可迁移元素含量：锑(Sb)、砷(As)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)的限量均未检出。钡(Ba)的含量≤1000mg/kg。（提供由国家认可的具备 CNAS 或 CMA认可的第三方检测机构出具合格的“课桌椅”检测报告复印件加盖公章佐证）

10、座背板环保性能符合GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准：甲醛释放量(气候箱法)E1≤0.124mg/m³。（提供由国家认可的具备 CNAS 或 CMA认可的第三方检测机构出具合格的“座背板”检测报告复印件加盖公章佐证，检测报告的检测项目须满足要求，委托单位与投标人或所投产品的生产商一致，原件备查）

11、浸渍胶膜纸饰面胶合板部件环保性能符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》标准：检验木质板材及其制品中的有害物质的含量：可迁移元素： 锑(Sb)≤60mg/kg、砷(As)≤25mg/kg、钡(Ba)≤1000mg/kg、镉(Cd)≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、铅(Pb)≤90mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg、硒(Se)≤500mg/kg。

12、带喷塑涂层的金属部件环保性能符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》标准：检验产品表面涂层可迁移元素含量：可迁移元素：锑(Sb)≤60mg/kg、砷(As)≤25mg/kg、钡(Ba)≤1000mg/kg、镉(Cd)≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、铅(Pb)≤90mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg、硒(Se)≤500mg/kg。

13、所投课桌椅设备的生产厂家须具有：中国环境标志产品认证证书。
	512
	位
	
	
	

	786
	主席台
	1.尺寸：2100*600*760mm（3人位）
2.材料采用优质高密度板，符合国家环保标准，所有板材经过防潮防虫、防腐等化学处理，强度高，抗弯力强，刚性好，不易变形等特点，含水率低于9%,面贴优质胡桃木皮，做油漆加工，经过五底三面工序，表面硬度达到3H级，表面不起泡，无压痕，木纹纹理清晰，台面为加厚台面具有耐刮花，耐高温，耐腐蚀，承重力强的特点，主席台边角位都经过打磨，触感圆滑，不刮手。
	9
	位
	
	
	

	787
	主席椅
	1.尺寸：H970*D730*W615mm
2.座椅架采用优质橡木+曲木，表面经过五底三面喷漆工序，具有耐腐蚀、耐刮花，表面硬度达到3H级。椅脚桌架为加厚，加宽设计，使桌椅结实，耐用，更加稳定不会摇晃。座背包为冷发泡高密度定型海绵表面扪西皮制作，坐感舒适，表面西皮经过耐潮，耐腐，耐变形处理，使座包更耐用不变形。
	9
	位
	
	
	

	788
	演讲台
	1.基材:采用优质中纤板，环保要求达到B1级标准，甲醛释放量1.5ms/L;
2、饰面:采用胡桃木实木木皮贴面，木皮厚度0.6mm.纹理清晰自然，色泽一致,木孔分布均匀,表面平整光滑,耐蘑性好,近色实木封边,经干燥工艺处理，不变形，不开裂，须符合GB/T13010-2006<<刨切单板>>标准:
3、长方形桌面+箱体式下装，台面厚度30mm，
4、油漆:采用优质环保净味漆,五底三面油漆工艺处理，表面硬度2H级，涂装后油漆样块甲醛释放量1.5mg/L;
5、五金件:符合QB/T2530-2011<<木制柜>>标准;6、颜色:红胡桃。
	1
	张
	
	
	

	789
	壁挂风扇
	不锈钢材质壁挂风扇
	10
	台
	
	
	

	十七
	教室、办公室窗帘
	
	
	
	
	
	

	790
	初中部
	1.包含轨道、窗布2倍皱褶率、布勾、绑带、标高2.68m
2.窗帘材质：防晒尼、克重：1050克、遮光率：85~98%、光麻原料织造。
	1
	项
	
	
	

	十八
	厨房设施设备
	
	
	
	
	
	

	A
	洗消间
	
	
	
	
	
	

	791
	四门碗柜
	1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作；
3、并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
4、配置不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	
	
	

	792
	四层冲孔货架
	尺寸：1200*500*1500mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm；
2、立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管；
3、配不锈钢可调子弹脚。
	2
	台
	
	
	

	793
	商用热风循环消毒柜
	1、全不锈钢打造箱体，设计时尚大方;
2、内外无磁不锈铜＋不锈钢加热管;
3、门封条密闭工艺，隔热保温，;
4、采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌;
5、全不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用;
6、设有名厂可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节;
	2
	台
	
	
	

	794
	大单星盆水池
	1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm；
2、星盆斗厚1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器；
3、立柱采用38*38*1.0mm方通，配不锈钢可调子弹脚；
	5
	台
	
	
	

	B
	烹饪区
	
	
	
	
	
	

	795
	双温四门高身柜
	不锈钢板材内外胆制成，国产品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度5℃～-5℃，冷冻温度-6℃～-18℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。
	3
	台
	
	
	

	796
	开水器带底座
	产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；380V/9KW。
	1
	台
	
	
	

	797
	四层平板货架
	尺寸：1200*500*1500mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm；
2、立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管；
3、配不锈钢可调子弹脚。
	3
	台
	
	
	

	798
	双层平板工作台
	1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3、脚管采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
4、配不锈钢可调子弹脚。
	6
	台
	
	
	

	799
	二层餐车
	1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm；
3、脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管；
4、配静音万向轮，带刹车
	6
	台
	
	
	

	C
	蒸煮区
	
	
	
	
	
	

	800
	大单星盆水池
	参数详细见序号“794”。
	1
	台
	
	
	

	801
	单头蒸汽粥炉
	材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ=1.5mm，炉身、炉背厚度1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，外接蒸汽
	1
	台
	
	
	

	802
	电热蒸汽发生器
	1、内胆采用优质加厚不锈钢，外壳采用1.0mm优质不锈钢制作，
2、功率：380V/24KW
3、蒸发量：40KG
4、水容积：24L
	1
	台
	
	
	

	803
	双层平板工作台
	1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3、脚管采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
4、配不锈钢可调子弹脚。
	4
	台
	
	
	

	D
	粗加工间
	
	
	
	
	
	

	804
	大单星盆水池
	参数详细见序号“794”。
	4
	台
	
	
	

	805
	双层平板工作台
	1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3、脚管采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
4、配不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	
	
	

	806
	绞切肉机
	电源（V）：220/380
功率（kw）：1.1
机重（kg）：73
转速（rpm）：473
刀片间距（mm）：ф62
工作效率（kg/h）：
切肉  肉片：300/肉丝：150
绞肉320/300
	1
	台
	
	
	

	E
	主副食库
	
	
	
	
	
	

	807
	米面架
	1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm；
2、横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢；
3、立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢；
4、配置塑胶脚垫
	4
	台
	
	
	

	808
	四层平板货架
	尺寸：1200*500*1500mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm；
2、立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管；
3、配不锈钢可调子弹脚。
	3
	台
	
	
	

	809
	电子落地称
	交直流两用，可充电，采用数码显示，超载显示、 低电压显示 、出错显示；量程：300kg，防水
	1
	台
	
	
	

	810
	平板推车
	1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度：1.2mm；
2、底置不锈钢U型1.5mm厚加强筋，万向大脚轮带刹车；
	1
	台
	
	
	

	F
	更衣间
	
	
	
	
	
	

	811
	六门更衣柜
	加厚冷轧钢板制作
	1
	台
	
	
	

	G
	备餐间
	
	
	
	
	
	

	812
	保温车
	1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm；
2、设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮；、
3、下层板厚度1.0mm；
	2
	台
	
	
	

	813
	单星水池
	1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm；
2、星盆斗厚1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器；
3、立柱采用38*38*1.0mm方通，配不锈钢可调子弹脚；
	1
	台
	
	
	

	814
	双层平板工作台
	1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3、脚管采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
4、配不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	
	
	

	815
	双层平板工作台
	1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3、脚管采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
4、配不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	
	
	

	816
	双层平板工作台
	1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3、脚管采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管；
4、配不锈钢可调子弹脚。
	5
	台
	
	
	

	817
	食品留样柜
	单门双锁带温度显示，7档调温，直冷，10至0摄氏度
	1
	台
	
	
	

	818
	四格售饭工作台
	1、电压：220v
2、功率：220V/3kw
3、整体304制作，台面厚度1.2mm，余板1.0mm
4、配4个1/1不锈钢份数盆
5、进排水一体，方便清洗和使用
	4
	台
	
	
	

	819
	洗手星
	1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
2、星盆斗厚1.0mm。
	1
	台
	
	
	

	H
	饭堂
	
	
	
	
	
	

	820
	洗手池
	1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
2、星盆斗厚1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器；
3、立柱采用38*38*1.0mm方通，配不锈钢可调子弹脚；
4、横撑采用38*38*1.0mm方通；
	2
	台
	
	
	

	821
	双孔收餐柜车
	1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面及星斗不锈钢厚度1.0mm；
3、配车仔2台
4、下层、侧板板厚度1.0mm,并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
5、脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管；
6、配置不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	
	
	

	822
	八人桌椅
	1、桌面尺寸：2200*600
2、座高：450mm
3、材料：优质不锈钢，台面厚度1.0mm，加强筋厚度1.5mm
4、配可调节子弹脚
	50
	套
	
	
	

	厨杂
	
	
	
	
	
	
	

	823
	五格不锈钢餐盘
	不锈钢304
	500
	个
	
	
	

	824
	不锈钢筷子
	不锈钢304
	500
	双
	
	
	

	825
	不锈钢勺
	不锈钢304
	500
	个
	
	
	

	826
	不锈钢铂金碗
	不锈钢304
	500
	个
	
	
	

	827
	灭蝇灯
	粘捕式，UVA紫光灯，ABS阻燃材料机身，宽频谱诱捕。
	8
	台
	
	
	

	十九
	学生宿舍
	
	
	
	
	
	

	828
	上下铺
	1、外形规格：长2000mm*宽900mm*高2100mm。
2、床立柱：采用外形规格≧62mm*62mm，壁厚≧1.2mm闭口管材，管材截面由不少于6条折弯及6个面组成，管材折弯均采用倒斜角处理，与人体接触为安全的钝角，能有效缓解碰撞带来的物理伤害。产品符合GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、GB/T12754-2019、GB/T7314-2017、GB/T13448-2019企业技术条件要求。
3、塑料部件：床立柱顶底部加装塑料部件，塑料部件采用ABS工程塑料通过注塑设备一次性注塑成型，起防滑静音、密封及保护地面作用。产品符合GB/T32487-2016、GB/T37866-2019、GB/T40906-2021、GB6675-2003 附录C企业技术条件要求。
4、床厅（横梁）：采用外形规格≥72mm×32mm，厚度≥1.2mm闭口管材，管材正面带不少于两条加强筋，以增加管材刚性和韧性，管材上方为平面，下方为椭圆形，能有效缓解碰撞带来的物理伤害。
5、床头挡板：外形规格≥宽775mm*高330mm*厚50mm，采用HDPE材料经模具一次吹塑成型，四周无任何接缝及刃口，正面上方两端设置下翻式储物盒，可放置学生随身小物品(如眼镜、手机、卡片等）。挡板安装于两床立柱之间，两端同床立柱紧密结合，间隙不超过2mm。
6、床尾挡板：顶管采用外形规格≥28mm×34mm，厚度≥1.2mm“D”形闭口管材，人体接触面为圆弧形。挡板采用18mm厚三聚氰胺饰面板（实木颗粒板），规格≥宽775mm*高300mm*厚18mm，四周采用1.2mm厚PVC封边条封边。三聚氰胺饰面板符合GB/T17657-2013、GB/T44689-2024、GB18580-2017、GB/T17657-2013企业技术条件要求。
7、床挡下拉换（杆）：采用外形规格≥40mm×30mm，厚度≥1.0mm矩形管材。
8、床厅（横梁）安全护栏：护栏高度≥320mm；护栏支撑架采用高强度冷轧钢板经模具一次冲压拉伸成型，内侧采用PP工程塑料件封口；上、中、下三根护栏横管分别采用外形规格≥￠32mm*壁厚1.0mm圆管、≥￠19mm*壁厚1.0mm圆管、≥28mm*34mm*壁厚1.0mm“D”形闭口管；护栏横管与护栏支架采用穿心连接一体成型；护栏底部嵌入18mm厚三聚氰胺饰面板（实木颗粒板）作为挡絮板，四周采用1.2mm厚PVC封边条封边，稳固美观，同时防止物品从床上掉落。产品符合GB/T3325-2024、GB/T16422.3-2022、GB 18580-2017、GB/T30648.1-2014企业技术条件要求。
9、床换（床撑）：采用外形规格≥20mm×30mm，厚度≥1.0mm矩形管材，每个床位不少于7根，床换同床厅采用插入式连接，连接处设置限位静音管套。产品符合 GB/T3325-2024、GB/T12754-2019、GB/T7314-2017、GB/T13448-2019企业技术条件要求。
10、卡式连接件：采用≥2.0mm厚冷轧钢板经模具一次冲压成型，外形规格≥135mm×48mm，连接扣点采用不小于4个位置连接并在中间位置设置防退凸包。床厅与床立柱连接方式：床厅两端焊接卡式连接件，床立柱上经数控冲床加工四个连接孔，通过与卡式连接件无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态。
11、爬梯：梯架采用外形规格≥34mm*28mm，壁厚1.2mm“D”形闭口管材，梯架拉杆采用≥20mm*20mm壁厚1.0mm方管。梯步采用厚度≥1.5mm钢制冲压踏板和PP塑料踏板，塑料踏板表面设置有凸点和夜光珠，起到防滑、夜间指示等作用，外形规格为≥长330mm*宽65mm*厚17mm，楼梯上端同床厅连接固定，下端与地面接触，与床立柱连接固定，不允许使用膨胀螺丝固定在地面上。
12.铺板：采用厚15mm杉木板，拼接板不超过8张，每张均需进行双面打磨，下方实木连接条不少于5根，拼接板间距≥5mm。产品符合GB/T 3324-2024、GB/T 35607-2024、GB/T1927.7-2021、GB/T 17657-2022中4.61企业技术条件要求。
	100
	套
	
	
	

	二十
	配套设施
	
	
	
	
	
	

	829
	茶几
	岩板石面，铁质底座
	5
	张
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


核心产品参数
	165
	△数码(液晶)显微镜
	1.目镜：宽视野WF10X目镜；视野直径18mm,工作距离24.95mm，带钢丝指针；目镜放大率准确度不超过±4.67%。

2.物镜：DIN消色差物镜系统

    成像清晰圆直径：4X:≥13.7；  10X:≥14；40X:≥13.6；100X:≥11.0

    齐焦允差：10X➝ 4X: ≤±0.028；10X➝ 40X: ≤±0.018；40X➝100X: ≤ ±0.015

    10X物镜景深内偏摆：≤0.05mm。

3.显微镜物镜放大准确度：≤±2.8%。

4.物镜共轭距离：195mm。

5.观察头：铰链式三目头，30°倾斜，可以360°自由转动；双筒的调节范围为55mm-75mm；倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.45mm。

6.转换器：滚动轴承结构，定位准确保证显微镜齐焦和中心统一；转换器稳定性：≤0.020mm。

7.载物台：双层机械式载物台，面积125*125mm;X,Y方向移动范围40*60mm;移动精度0.1mm；用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.010mm。

8、 载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.005mm；不重复性≤0.005mm。

9.聚光镜：阿贝聚光镜(N.A:1.25)；聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离≤0.25mm。

10.调焦系统：采用粗、微同轴的齿轮齿条调焦机构，微调机构空回≤0.008mm。

11.光源系统：3.5V/1W LED光源，可通过调光拨盘调节照明亮度， LED灯光柔和寿命长（≥100000小时）安全性好，发热少。

12.左右两系统放大率差≤1.35%；

13.双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤12.8%。

14.双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.14mm;左右外侧≤0.20mm；左右内侧≤0.20mm。

15.双目系统左右光轴平行度：水平发散≤36′；水平汇聚≤16′；垂直交叉≤22′。

16.零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.20mm。

17、机身一体化设计,仪器打开包装箱通上电源即可呈现镜下图像，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装；液晶屏与机身一体式设计，拆开包装，液晶屏与机身已完好连接非分体式设计。10.1寸液晶显示屏，UVC、 USB 、HDMI接口输出。USB座可以正常连接电脑，实现电脑与显微镜之间的数据传输；支持 UVC 和显示屏同时输出；HDMI导出全高清数字信号。具备WIFI6功能，支持AP模式和STA模式；AP模式可以无线连接手机、平板等智能终端设备，STA模式下可以组成无线互动系统。（需提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）

18、一体化数码摄像系统，1/2.8 英寸逐行扫描传感器，进口高清晰彩色芯片， 2592*1944 像素 CMOS 感光芯片。

19、学生端直接通过图像传感器经CPU处理后直接驱动LCD屏幕显示；有效防止因学生误操作断开网络等原因中断信号，确保图像品质以及稳定性。内置式显微镜数码头具备网络数据连接功能，可将将64台数码显微镜图像，经过高速传输处理器汇聚处理后，教师可通过图像互动系统，实现多视频实时传输、实时显示，保证速度流畅、画质清晰。

20、嵌入式LINUX系统；运行更简单，操作更便捷。（需提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）
	2
	台
	
	
	


防火墙
	482
	防火墙
	1.要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥4个；2个扩展槽，可扩展4端口万兆光口接口卡、4端口千兆光口与4端口电口接口卡；

2.支持可插拔1TB HDD或240G SSD\480G SSD企业级硬盘 ；

3.支持扩展热插拔冗余电源；

4.最大整机吞吐≥15Gbps ，IPS吞吐量≥5Gbps；

5.最大并发连接≥100万；最大新建连接≥12万；

6.实配入侵防御、防病毒、应用识别特征库升级授权≥3年；
	1
	套
	
	
	


广播系统服务平台
	625
	广播系统服务平台
	1.支持日历/列表双视图展示定时任务，支持历史数据回溯与未来任务预演；

2.任务音量支持0-100%范围调节或使用终端设备本机音量进行广播，实现同个任务下局部设备音量差异化调节；

3.系统内置大容量媒体库，可存储数千小时以上的音乐或语音节目，支持为所有音频终端提供精准的定时播放和灵活的实时点播服务。同时，用户可随时下载媒体库中的内容，且媒体

库全面兼容mp3、wav、wma、flac、ogg、ape、aac等多种主流音频格式；

4.支持Web模式远程登录管理控制所有设备，支持远程升级设备

5.具有节目编排管理功能，支持编排多套定时节目方案，方案内可编制任意数量的定时广播任务。支持任务批量编辑，批量修改播放时间、周期、音量模式，并增减任务关联的设备与音频文件，提高管理效率；

6.播音室采用规范化的3*7模块化布局架构，高效集成设备配置、广播内容编辑与即时播放功能，支持播放进度条拖动，并配备便捷的广播点播系统。同时，全面支持音频素材、文本信息及现场采播等多种内容格式的接入与播出；

7.支持音源优先级设置，可对紧急求助、报警呼叫、监听、对讲、寻呼、文字广播、定时任务、实时采播、实时文件播放、定时采播、定时打铃等优先级进行自由排序编辑并进行保存；

8.支持广播音频任务试听，任务播放前，对已保存的任务进行广播音频效果测试预览，确保播放内容准确无误；

9.具有设备巡检功能，支持立即巡检和定时巡检，可对终端设备的功放过流、功放过热、过压保护、低压检测、线路开路、线路短路、网络状态进行检测，并可通过平台查看检测结果，定时巡检可设置一次性和周期性巡检周期以及巡检时间，实现自动巡检；

10.具有登录日志管理功能，记录用户登录的记录，可根据登录地址、登录名称、登录状态、登录时间等信息进行日志的搜索，也可进行删除、清空、解锁、导出等操作；

11.支持对网络音箱进行五段均衡器(EQ)调节，每种EQ支持4种频点可选，并提供将调整后的配置保存为模板，便于在特定设备或全部设备间实现统一的更新同步；

12.支持SDK开发对接其他系统；

13.话筒配置支持一键报警操作，可对任务进行添加、编辑和删除，任务音量、播放模式、音源类型和音频文件可自由选择。（需提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖投标人的公章作为佐证）
	1
	套
	
	
	




